| 预案编号 | RRY-2019-01 |
| --- | --- |
| 预案版本号 | 2019-01版 |

重庆市荣昌区人民医院

突发环境事件应急预案

（备案版）

建设单位：重庆市荣昌区人民医院

编制单位：重庆智达环保工程有限公司

审    核：         邓定建

批    准：         邓定建

发布日期：2019年3月29日        实施日期：2019年 4月1 日

重庆市荣昌区人民医院

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.2.1法律及法规	1

1.3适用范围	3

1.4工作原则	3

1.5应急预案体系	4

1.6事件定义及分级	5

2企业基本信息	6

2.1企业简介	6

2.2周边环境状况及环境保护目标	9

3环境风险分析	11

3.1环境污染风险源情况	11

3.3突发环境事件危害后果分析	13

3.4风险评估结论	14

4应急救援组织机构	15

4.1日常应急管理组织	15

4.2组织机构	15

5预防与预警	20

5.1预防	20

5.2预警	20

5.2.1预警分级	20

5.3报警、通讯联络方式	22

6应急响应	25

6.1 分级响应	25

6.2响应程序	25

6.3抢险、救援	34

6.4事故应急措施	35

7应急监测	38

7.1 应急监测	38

7.2突发环境事件监测	38

8应急终止	39

8.1应急终止条件	39

8.2应急终止的程序	39

8.3应急终止后的行动	39

9后期处置	40

9.1 事故现场的保护措施	40

9.2 善后处置	40

9.3 保险	40

9.4 经验教训总结及改进建议	40

10宣传、培训与演练	41

10.1宣传	41

10.2培训	41

10.3演练	42

11奖励与责任追究	44

11.1奖励	44

11.2责任追究	44

12应急保障	45

12.1资金保障	45

12.2应急物资装备保障	45

12.3通信保障	46

12.4应急队伍保障	46

12.5应急电源、照明保障	46

12.6交通运输保障	46

12.7技术保障	46

12.8外部救援	46

13预案管理	48

13.1预案修订与更新	48

13.2应急预案备案	48

13.3 预案实施	48

- 1总则

- 1.1编制目的

为了预防、控制和消除生产事故过程中可能产生的环境污染，进一步规范重庆市荣昌区人民医院环境污染事故应急管理工作，明确事故处理过程中各部门的职责和任务分工，提高对环境污染事故的应急救援和协同作战能力，保障医院员工和周边民众的生命安全和健康，最大限度的减少医院的环境风险，加强医院与政府应对工作的衔接，进一步保护生态环境，杜绝重大环境污染事故的发生，共创环境友好型和谐企业，特制定本预案。

- 1.2编制依据

- 1.2.1法律及法规

[1]《中华人民共和国环境保护法》(主席令第九号)，2015年1月1日起施行；

[2]《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第六十九号)，2007年11月1日起施行；

[3]《危险化学品安全管理条例》，(国务院令第591号)（2013年修正本）；

[4]《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

[5]《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

[6]《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

[7]《重庆市环境保护管理条例》（重庆市人大常委会公告〔2007〕7号）；

[8] 《关于印发重庆市危险化学品重大危险源监督管理暂行办法的通知》（渝安监发〔2013〕157号）；

[9]《产业结构调整指导目录（2011）》（2013年修订）；

[10]《重点监管危险化工工艺目录》(2013年完整版)；

[11]《危险化学品重大危险源监督管理办法》（安监总局〔2012〕40号）；

[12]《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号）；

[13]《关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》（渝环[2014]121号）；

[14] 《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》，环发[2015]4号；

[15] 《关于印发推进突发事件风险管理工作实施方案的通知》，渝环〔2015〕262号；

[16]《重庆市环境保护局关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（渝环〔2015〕30号）；

[17]《关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》（渝环〔2014〕121号）；

[18]《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号，环境保护部办公厅2016年12月12日印发）；

[19]《关于深入开展重点突发环境事件风险企业和工业园区信息登记及深化突发环境事件应急预案管理工作的通知》（渝环[2017]130号）。

1.2.2标准、规范

[1]《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]第591号）；

[2]《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

[3]《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

[4]《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）；

[5]《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

[6]《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（Q/SY1310-2010）；

[7]《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

[7]《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)；

[8]《重点环境管理危险化学品名录》（环办【2014】33号）；

[9]《危险化学品目录》（2015年版）；

[10]《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）；

[11]《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

[12]《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

1.2.3企业有关资料

（1）《重庆市荣昌县公安局消防大队建筑工程消防验收的意见书》荣公消（建验）字【2009】第0015号；

（2）《重庆市荣昌县公安局消防大队建筑工程消防验收的意见书》荣公消（建验）字【2010】第0011号

（3）企业提供的其他资料。

- 1.3适用范围

本预案适用于重庆市荣昌区人民医院设备设施发生异常、人员操作不当而发生突发环境事件，以及外部事故影响及人力不可抗拒的自然因素等引起的突发环境事件，应按照本应急预案执行。

- 1.4工作原则

建立突发环境事件应急响应程序，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）救人第一、环境优先的原则

在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众的健康与生命安全。发生突发环境事件之后，救环境优先于救财物，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响。

（2）预防与应急并重，常态与非常态结合原则

积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事件的发生。建立统一高效的应急响应系统，建设精干实用的专业应急处置与救援队伍，健全应急预案体系，加强应急管理宣传教育，提高员工应急处置以及自救互救能力，实现全员预警、全员动员、快速反应，应急处置整体联动。

（3）坚持“先期处置，防止环境危害扩大”原则

加强对环境事故风险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发环境事件防范和处置能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康和环境质量，防止环境危害扩大。

（4）坚持“统一领导，分级负责”原则

接受政府环境管理部门的指导，使医院的突发环境事件应急预案成为区域应急预案的有机组成部分。加强医院各部门之间的协同与合作，提高快速响应与处置能力。在突发环境事件应急指挥部的统一领导下，建立健全管理机制。加强以医院各部门为主的应急处置队伍建设，建立部门联动协调制度，充分动员和发挥应急队伍的作用，依靠员工力量，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

（5）坚持平战结合，快速响应，科学应急

积极做好应对突发环境事件的物资准备、技术准备、工作准备，加强日常培训与演练，应急资源做到常备不懈，充分利用现有专业环境应急救援力量。

- 1.5应急预案体系

本预案为重庆市荣昌区人民医院突发环境事件综合应急预案，该预案与重庆市荣昌区生态环境局突发环境事件应急预案相衔接。公司应急预案体系见图1.5-1。

重庆市荣昌区人民医院突发环境事件应急预案

重庆市荣昌区环保局突发环境事件应急预案

衔接

图1.5-1 应急预案体系结构图

环境事件应急处置方案

安全生产

应急预案

荣昌区卫计委突发环境事件应急预案

衔接

衔接

衔接

（1）与医院安全事故预案衔接

医院成立安全环保部，负责安全和环保问题。在发生安全事故时，也不能造成环境影响，由该部门根据安全应急预案和环境文件应急预案，提出协同处置措施，保障安全事故和环境文件的人力、技术、应急物质等及时到位。

（2）与“荣昌区生态环境局突发环境事件应急预案”的衔接

当突发环境事件超出本医院处置能力时，需要荣昌区生态环境局进行应急处置，一旦上级部门应急预案启动，本医院现有的应急救援队伍、应急物质等由上级部门指挥和调动，配合上级指挥部门进行应急处置。

- 1.6事件定义及分级

针对事故严重程度、影响范围和单位对事态控制的能力，将突发环境事件分为二级：Ⅱ级即院级事件，Ⅰ级即社会联动级事件。
    I级事件

指大量泄漏造成了环境污染事故，泄漏物质已经扩散超出医院范围（如液氧、柴油、乙醇等），对地表水体已经或者将要造成环境污染，事故已经超出医院实际应急处置能力，仅依靠医院的应急能力不能有效处理，需要政府统一组织、调度政府相关公共资源和力量进行应急联动处置的突发性事件。

II级事件

发生大量泄漏事故，泄漏物质已经扩散至风险单元以外区域（如液氧、柴油、乙醇等），但未超出医院范围，未对环境产生不利影响，医院调集所有应急救援力量有能力处置的泄漏事故。

- 2企业基本信息

- 2.1企业简介

2.1.1医院概况

重庆市荣昌区人民医院位于重庆市荣昌区昌元街道广场北路3号，目前主要建有门诊楼、内科楼、住院综合楼（含急救中心）、医院食堂及部分辅助用房，总建筑面约72180.75 m2，总投资约21208万元。医院科室设有内科、外科、口腔科、核医学科、放射科、妇科、产科、中医科、五官科、病理科、功能科、康复科、产科、耳鼻喉科、眼科、骨科、脑外科、泌尿外科、胸外科、普外科等科室，配套设置病床1041张。医护人员及办公人员定员1000人，日最大门诊量2200人次，项目不设员工宿舍。根据医院提供的资料，项目已于2017年9月9日通过竣工环保验收工作（渝（荣）环验[2017]056号）。

表2.1-1   医院基本情况

| 单位名称 | 重庆市荣昌区人民医院 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 12500226450680912R |
| 法人代表 | 邓定建 |
| 单位所在地 | 重庆市荣昌区昌元街道广场北路3号 |
| 中心经、纬度 | 东经105°35'28.26"，北纬29°24'25.97" |
| 行业类别 | 医疗 |
| 企业规模 | 设置病床1041张，日最大门诊量约2200人次 |
| 建设时间 | 1941年 |
| 生产经营现状 | 正常 |
| 建筑面积 | 建筑面积72180.75m2 |
| 企业员工人数 | 员工总人数为1000人 |
| 主要联系人 | 吴晓敏 15922611663 |
| 工作制 | 年工作365天，24小时营业。 |

2.1.2重庆市荣昌区人民医院组成

重庆市荣昌区人民医院组成情况见表2.1-2所示。

表2.1-2    医院组成一览表

| 项目组成 |  | 项目组成情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 门诊综合楼 （16F/-1F） | 负一层：洗浆房、设备房、中药加工房、核医学 一楼：放射科、急诊科、咨询台 二楼：收费室、西药房、门诊注射、观察室、内科诊断室 三楼：功能科、临床检验、体检中心、理疗室 四楼：外科诊断室、肛肠诊断室、中医内外科、中药库房 五楼：妇科、妇产科 六楼：五官科诊断室 七楼：口腔科 八楼：病理科 九楼：疼痛专科 十三楼：职能科室 十四楼：院领导办、院行政办、院党校 十五楼：病历档案 十六楼：图书阅览室、档案室 |  |  |
|  | 内科楼 | 一层：收费大厅、药房 二层以上：各科室住院病房 |  |  |
|  | 住院综合楼 （16F/-2F） | 负二层：保障设备用房、设备回收库、热水机房（两台燃气型真空热水机组）、制冷机房（两台螺杆式冷水机组）、车库 负一层：医疗废物暂存间、生活垃圾暂存间、柴油发电机房车库、配电房、洗衣房 一层：药房、收费、医保办、急救中心（主要为急救工作的调度、分配、管理中心） 二层：体检中心 三层：手术室 四层：设备转换层 五层至十六层：住院病房（572张） |  |  |
| 辅助工程及公用工程 |  | 食堂 （3F） |  | 最大可供应2800人次/日的饭菜 |
|  |  | 浆洗设施 |  | 门诊楼负一层设浆洗池及其它浆洗设备 |
|  |  | 供电设施 |  | 负一层层配电房和备用柴油发电机 |
|  |  | 供水设施 |  | 由市政管网供水 |
|  |  | 供气设施 |  | 由市政天然气管网提供 |
|  |  | 排水设施 |  | 雨污分流、污污分流 |
|  |  | 空调系统 |  | 设中央空调系统 |
|  |  | 车库 |  | 项目内部地面和住院综合楼地下一、二层设置停车位 |
| 环保工程 |  | 废水处理设施 | 化粪池 | 生活污水预处理化粪池（门诊综合楼、内科楼各一个） |
|  |  |  | 污水处理站 | 污水处理站共两座，一座用于处理门诊综合楼、内科楼产生的废水（处理能力460m3/d）；另一座用于处理住院综合楼产生的废水（处理能力350m3/d） |
|  |  | 废气 |  | 污水处理设施的臭气经活性炭吸附后引至楼顶排放 |
|  |  |  |  | 食堂设油烟净化器，处理食堂油烟效率达85% |
|  |  | 衰变池 |  | 核医学科 |
|  |  | 固体废物 |  | 生活垃圾暂存间位于住院综合楼负一层，面积20m2；医疗垃圾暂存间位于住院综合楼负一层，面积25m2 |
|  |  | 绿化 |  | 配套的景观和绿化设施 |

2.1.3企业总平面布置

本项目选址于重庆市荣昌区昌元街道广场北路3号。医院门诊办公综合楼位于医院用地地块东侧，内科楼布置在场地的中部，住院部与门诊部相隔约30m，地块西侧为住院综合楼。三栋主楼沿广场路平行布置。同时为缓解建筑与城市干道的交通压力，在建筑与道路之间设计了足够大的广场。门诊、急诊处于正对主入口，急救中心专设入口正对广场路。最大限度缩短了交通流线长度。医院扩建后生活垃圾站、医疗垃圾站设置于新建住院综合楼负一楼，面积约25m2；门诊办公综合楼、内科楼污水处理站位于门诊综合楼南侧，住院综合楼污水处理站位于院区现内科楼西侧、住院综合楼南侧。项目总平面布置见附图。

2.1.4原辅材料消耗量

重庆市人荣昌区人民医院为综合性医院，主要原辅材料为医用试剂、一次性用品等，消耗情况见表2.1-3。

表2.1-3   项目主要原辅料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类药品 | / | 外购 | 视具体经营情况 |
| 2 | 医疗器械（纱布、一次性注射器等） | / | 外购 |  |
| 3 | 乙醇（75%） | 0.4t | 外购 | 20kg/桶，消毒用 |
| 4 | 双氧水（3%） | 0.015t | 外购 | 500ml/瓶，消毒用 |
| 5 | 液氧 | 30t | 外购 | / |
| 6 | 柴油 | 0.5t | 外购 | 备用柴油发电机用，停电时使用 |
| 7 | 二氧化氯消毒粉 | 12t | 外购 | 用于废水消毒 |
| 8 | 工业用盐 | 10t | 外购 | 用于废水消毒 |
| 9 | 洁王子消毒粉 | 8t | 外购 | 用于废水消毒 |

2.1.5企业生产工艺流程

本单位为医疗卫生行业，没有生产加工过程。营运期主要流程见图2.1-1。

图2.1-1  医院营运期流程图

- 2.2周边环境状况及环境保护目标

根据现场调查，医院用地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等敏感区域，不属于生态敏感与脆弱区。企业周边环境敏感度分布情况详见表2.2-1。

表2.2-1   环境保护目标统计表

| 编号 | 敏感点名称 | 与本项目方位关系及距离 | 受影响因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上河城安置小区 | 南，28m | 大气 |
| 2 | 怡和花苑小区 | 东南，22m | 大气 |
| 3 | 瑞景花园小区 | 东南，30m | 大气 |
| 4 | 天正景苑小区 | 东北，45m | 大气 |
| 5 | 荣昌区宝城初级中学 | 北，60m | 大气 |
| 6 | 兴隆小区 | 东北，235m | 大气 |
| 7 | 绿园小区 | 东北，210m | 大气 |
| 8 | 海德棠城小区 | 东北，370m | 大气 |
| 9 | 荣昌中学 | 东，320m | 大气 |
| 10 | 玉屏小学 | 东南，270m | 大气 |
| 11 | 黄角栏小区 | 南，105m | 大气 |
| 12 | 后西一街新世纪花园小区 | 南，200m | 大气 |
| 13 | 荣昌区后西小学 | 南，300m | 大气 |
| 14 | 清雅苑小区 | 西南，160m | 大气 |
| 15 | 拓新上河城小区 | 西，180m | 大气 |
| 16 | 现代花园 | 西北，155m | 大气 |
| 17 | 拓新红城 | 西北，430m | 大气 |
| 18 | 恒荣半岛 | 西北，416m | 大气 |
| 19 | 滨河花园 | 西南，580m | 大气 |
| 20 | 濑溪河 | 西，400m | 地表水 |

- 3环境风险分析

- 3.1环境污染风险源情况

3.1.1环境风险物质识别

根据医院的原辅材料和生产过程涉及化学物质情况，对照风险评估指南附录C临界量所涉及危化品以及《危险化学品目录》（2015年版）和《重点环境管理危险化学品名录》（环办【2014】33号）文件，识别出发生事故后可能对环境产生风险的化学物质。识别情况见表3.1-1。

表3.1-1  环境风险物质识别表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 主要危险性 |  |  |  | 是否属环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 毒害性 | 助/易燃性 | 易爆性 | 腐蚀性 |  |
| 1 | 乙醇（75%） | 64-17-5 | √ | √ | / | / | 是 |
| 2 | 双氧水（3%） | 7722-84-1 | √ | / | / | √ | 是 |
| 3 | 液氧 | 7782-44-7 | √ | √ | / | / | 是 |
| 4 | 柴油 | 68334-30-5 | √ | √ | / | / | 是 |
| 5 | 二氧化氯消毒粉 | 10049-04-4 | √ | / | / | / | 是 |
| 6 | 工业用盐 | / | / | / | / | / | 否 |
| 7 | 洁王子消毒粉 | 7782-44-7 | √ | / | / | / | 是 |
| 8 | 医疗废物 | / | √ | / | / | / | 是 |
| 9 | 危险废物（废活性炭、特殊废液） | / | √ | / | / | / | 是 |

由表3.1-1可知，医院环境风险物质为：乙醇、双氧水、液氧、柴油、二氧化氯、洁王子消毒粉、医疗废物、危险废物（废活性炭、特殊废液）。

3.1.2重大危险源识别

根据风险源涉及的风险物质的最大储存量，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），判断储存风险物质的生产单元是否构成重大环境风险源。根据现场踏勘，医院涉及环境风险物质重大危险源判定情况见表3.1-2所示。

表3.1-2  重大危险源判定表

| 物质名称 | 储存量q（t） | 重大危险源临界量Q(t) | q/Q | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 0.01 | 500 | 0.00002 | 否 |
| 3%双氧水 | 0.005 | 50 | 0.0001 |  |
| 液氧 | 5 | 200 | 0.025 |  |
| 柴油 | 1 | 2500 | 0.0004 |  |
| 二氧化氯 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  |
| 洁王子消毒粉 | 0.1 | / | / |  |
| 医疗废物 | 3 | 50 | 0.06 |  |
| 危险废物 | 0.05 | 50 | 0.001 |  |
| 合计 |  |  | 0.48652 |  |

根据表3.1-1、3.1-2可知，目前医院环境风险源为：危化品库房、液氧站、出邮件、污水处理站、医疗废物暂存间、危险废物暂存间。通过对各风险物质存在量与临界量比值分析，所有风险单元Q值之和小于1，医院不构成重大危险源。

3.2可能出现的污染事故类型突发环境事件及环境影响

通过对重庆市荣昌区人民医院涉及的风险物质、生产工艺、安全管理及现有环境风险防控与应急措施分析，医院可能发生的突发环境事件情况见表3.2-1。

表3.2-1    突发环境事件情景

| 序号 | 污染源 | 事故情景 | 可能引发的突发环境事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品库房 | 乙醇桶、双氧水瓶破损导致泄漏或遇明火产生火灾 | 火灾/水污染和大气污染 |
| 2 | 污水处理站 | 停电导致污水处理站停止运行，医疗废水未经消毒直接进入污水管网；洁王子消毒粉、二氧化氯消毒粉包装袋表面破损 | 水污染和大气污染 |
| 3 | 储油间 | 油箱表面破损或腐蚀导致泄漏；遇明火导致火灾，受高热分解放出有害气体；装卸过程泄漏；管道阀门损坏 | 火灾/水污染和大气污染 |
| 4 | 液氧站 | 液氧泄漏，冻伤；遇明火、可燃物导致火灾甚至爆炸 | 火灾/水污染和大气污染 |
| 5 | 医疗废物暂存间 | 医疗废液泄漏 | 泄漏/水污染 |
| 6 | 危险废物暂存间 | 特殊废液泄漏 | 泄漏/水污染 |

根据医院的实际情况，可能发生的风险事故主要是物料泄漏引起的火灾从而引起次生污染，为此事故处理过程的伴生/次生污染主要涉及消防废物、事故后泄漏的物质回收处置以及燃烧不完全产生CO等。

一旦液氧泄漏、储油间柴油泄漏、危化品库房乙醇泄漏引发火灾，若不能及时得到有效地收集和处置，消防废水将会经市政管网进入污水处理厂对污水处理厂造成冲击。灭火过程中可能产生大量的废泡沫、干粉、沙土等固体废物，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

- 3.3突发环境事件危害后果分析

医院污水处理站利用调节池作为应急事故池，门诊楼、内科楼、食堂污水处理站调节池容积约120 m3，住院综合楼污水处理站调节池容积约100m3，事故发生时对处理设备故障及时抢修，故障解除后，污水达标排放，不会发生较大规模的污染事故，危害性较小。

乙醇、双氧水储存量较小，以上物质发生泄漏时，在其储存单元内能得到控制，基本不会对外部环境造成影响，对大气环境、水环境危害较小。

液氧站液氧发生泄漏时，液氧站为独立站房，远离房屋及人群、远离烟火及可燃物，在其储存单元内能得到控制，基本上不会对外部环境造成影响，对大气环境、水环境危害较小。

柴油储存区发生火灾事故后，燃烧不充分产生CO，将对周围大气环境产生影响，由于CO的毒性最大，故选择CO作为预测因子。

预测模式采用《环境风险评价技术导则》中推荐的多烟团排放模式。

CO毒理数据见表3.3-1。

表3.3-1   大气污染物毒理数据(mg/m3)

| 污染物名称 |  | 半致死浓度 LC50 | 短时间接触允许浓度 PC-STEL | 达标浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 数据 | 2069(4小时大鼠吸入） | 30 | 10 |
|  | 数据来源 | 《化学品毒性法规环境数据手册》 | 《工作场所化学有害因素职业接触限值》GBZ2.1-2007、GBZ2.2-2007 | 《工作场所化学有害因素职业接触限值》GBZ2.1-2007、GBZ2.2-2007 |

根据表3.3-1的标准，确定2069mg/m3为半致死浓度，地面浓度大于30 mg/m3，为健康影响区域；小于10mg/m3为达标区域。

选择有风（2m/s）条件和小风（1m/s）条件，对污染物落地浓度进行预测计算，假定的事故情况下污染物下风向轴线上落地浓度见表3.3-2。

表3.3-2   下风向轴线上最大落地浓度和出现的距离

| 类别 | CO |  |
| --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.0 | 1 |
| 最大落地浓度单（mg/m3） | 218.3 | 436.5 |
| 最大落地浓度出现的距离（m） | 73 | 73 |
| 达标距离（m） | 700 | 1100 |
| 健康影响距离（m） | 380 | 550 |

从表3.3-2预测结果来看，在不同的距离出现了中毒浓度，故应在发生事故时对健康影响浓度范围内的群众应立即进行疏散，避免产生恶性死亡事故。

- 3.4风险评估结论

重庆市荣昌区人民医院涉及乙醇、双氧水、液氧、柴油、医疗废物和危险废物（特殊废液）等有毒、有害、易燃/助燃物质，存在火灾、泄漏等潜在危险，本项目一旦发生风险事故，将对一定区域内的人群健康造成影响，对环境空气造成一定的污染。

企业涉气环境风险物质与临界量比值（Q）为0.48652＜1，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”；企业涉水环境风险物质与临界量比值（Q）为0.08652，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

企业突发环境事件风险等级表示为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

- 4应急救援组织机构

- 4.1日常应急管理组织

企业成立突发环境事件应急领导小组，设置应急办公室，应急办公室设立于安全环保部，应急办公室日常工作：

表4.1-1  应急办公室日常工作一览表

| 所在部门 | 负责人 | 联系方式 | 日常应急管理工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全环保部 | 蒋启明 | 15086721980 | （1）负责日常环境风险隐患排查及整改协调工作； （2）落实和监督相关环保措施的实施； （3）组织制定、修订并实施环境事故应急预案，组织应急预案的培训、演练； （4）组织制定公司相关环保管理制度； （5）应急物资检查、储备工作。 |

根据突发环境事件紧急程度成立应急救援指挥部，指挥部为突发环境事件应急指挥机构，下设应急救援工作队伍，应急救援组织结构见图4.1-1所示。

应急办公室

应急指挥部

总指挥：院长

副总指挥：副院长

消防抢险组

物资供应组

应急监测组

综合协调组

安全警戒组

图4.1-1   应急救援组织机构图

- 4.2组织机构

4.2.1应急救援指挥部

总指挥：邓定建

副总指挥：罗泽彬

指挥部人员职责：

总指挥：全面指挥事故现场的应急救援工作。提出需要会议研究决定的救援工作下达命令，做好事件应急救援工作，请示并传达贯彻上级领导、政府部门对事件抢险、救援工作的指示和要求。并全权负责厂区所有风险源突发环境事件的处置工作。

副总指挥：协助总指挥负责具体的指挥工作，当总指挥不在现场时，副总指挥行使总指挥职责。

4.2.2应急指挥部职责

应急响应时，应急指挥部根据事件实际情况，成立相应的应急救援专业组。指挥部的职责包括：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门有关环境安全的方针、政策及规定；

（2）调查、统计企业内危险物质和重点环境风险源，负责建设并维护危险物质和环境风险源等信息管理库；

（3）建立（或依托）专业救援队伍，包括通讯联络组、消防抢险组、安全警戒组、物资供应组，环境应急监测、专家依托外部救援；明确环境应急时各级人员和各专业救援队伍的具体职责和任务，以便发生突发环境事件时，快速、有序、高效地开展应急救援行动；

（4）负责企业应急设施（备）（如堵漏器材、围堰、环境应急池、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设，以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如活性炭、木屑和石灰等）的储备；

（5）负责组织预案的外部评审、审批与更新；

（6）定期组织根据突发环境事件应急预案开展模拟演练，在演练中检验和完善应急预案；

（7）发动组织环境应急志愿救援组织，并制定与周围具有一定环境应急救援能力的其它企业的区域联防方案。汇总社会各种志愿援助组织以及区域联防组织的名称、电话、规模等；

（8）在事件发生时，根据指挥中心指令，批准本预案的启动与终止，确定现场指挥人员，协调事件现场有关工作；

（9）负责事件信息的收集整理，全面准确地掌握事件状况，提供动态信息，经总指挥同意后及时向上级应急指挥机构报告事件和应急救援进展情况，并负责可能受影响区域的通报工作；

（10）负责应急队伍的调动和资源配置；

（11）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（12）负责保护事件现场及相关数据；

（13）接受上级应急指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合相关部门对环境进行修复、事件调查及总结。

总指挥职责

①决定启动、终止应急预案；

②全权负责事故应急处置与救援的组织指挥，随时掌握事故发展变化状况，决定应急处置方案；

③向上级机构报告事故的相关情况，并向周边居民和医院进行通报，以及请求外部应急救援机构救援；

④配合政府部门开展应急处置和事故调查工作。

副总指挥职责

①协助总指挥负责应急处置与救援的具体指挥工作；

②总指挥因不可抗拒的因素而不能出现在指挥现场时，全权代理总指挥执行职责。

4.2.3应急救援指挥部各小组职责

应急指挥部下设4个应急救援工作小组，1个日常应急管理小组，各小组工作职责见表4.2-1。

表4.2-1  各小组工作职责

| 救援小组 名称 | 组成成员 | 工作职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常应急管理小组 | 组长：蒋启明 组员：李希 | a. 负责日常环境风险隐患排查及整改协调工作； b. 落实和监督相关环保措施的实施； c. 组织制定、修订并实施环境事故应急预案，组织应急预案的培训、演练； d. 组织制定公司相关环保管理制度； e. 应急物资检查、储备工作。 | 15086721980 15923175088 |
| 消防抢救组 | 组长：蒋启明 组员：张仰其 | a.接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情形正确配戴个人防护用具，协助事故发生单位迅速切断事故源和排除现场的易燃易爆等危险物质； b.根据指挥部下达的指令，迅速抢修设备、管道，控制事故，以防扩大；查明有无中毒人员及操作者被困，及时使严重中毒者、被困者脱离危险区域； b. 现场指导抢救人员，消除危险物品，开启现场固定消防装置进行灭火； c. 负责现场灭火过程的通讯联络，视火灾情况及时向指挥部报告，请求联防力量支援； d. 现场固定消防泵、移动灭火器等要按规定经常检查，确保其处于良好的备用状态； e. 负责向上级消防救援力量提供燃烧介质的消防特性，中毒防护方法，着火设备的禁忌注意事项； f. 有计划地开展灭火预案的演习，熟悉消防重点的灭火预案，提高灭火抢救的战斗力。 g.有计划、有针对性地预测设备、管道泄漏部位，进行计划性检修，并进行封、围、堵等抢救措施的训练和实战演习。 | 15086721980 13452868970 |
| 应急监测组 | 组长：王文兵 组员：吕娅童 | a.收集、整理和报送事故信息，依据指挥部指示统一发布事故及处置相关信息 b.负责应对媒体相关工作 c.宣传报道事件抢险救援工作中的先进人物、先进事迹，激励干部员工积极做好抢险救援工作 d.在上级政府部门授权下，向事故区域通报事故情况及避险撤离方法 e.掌握事故伤亡信息，在总指挥授权下及时向政府主管部门、公司报告事故及处置情况 f. 应急监测方案的初步拟定； g. 应急初步监测； h.应急监测物资、装备的准备； i.与签订应急监测协议的应急监测单位对接环境应急监测工作； j.应急监测信息的上报。 | 17723586876 15823498185 |
| 物资供应组 | 组长：黄家瑞 组员：李承碧 | a.物资供应队在接到报警后，根据现场实际需要，准备抢险抢救物质及设备等工具； b.根据事故装置查明事故部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确地提供备件； c.根据事故的程度，及时向外单位联系，调剂物质、工程器具等； d.负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品的供应； e.负责抢险救援物质的运输。 | 13667659307 15922766536 |
| 综合协调组 | 组长：谢明君 组员：吴晓敏 | ①负责组织在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，保证救援药品及器材的供应，负责临时包扎、冲洗、人工呼吸等，护送受伤人员至医院治疗； ②负责突发环境事件处置的物资和装备供应、保障； ③负责现场通讯、信息发布等其它应急处置工作； ④组织恢复生产、灾后重建等善后处理工作。 | 13883130689 15922611663 |
| 安全警戒组 | 组长：李希 组员：郑华宾 | a.发生事故后，根据事故情景配戴好防护服、防毒面具等，迅速奔赴现场；根据火灾爆炸（泄漏）影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，严禁无关人员进入禁区； b.接到报警后，封闭厂区大门，维持厂区道路交通程序，引导外来救援力量进入事故发生点，严禁外来人员入厂围观； c.保卫处应到事故发生区域封路，指挥抢救车辆行驶路线。 d.负责公众疏散（包括厂内人员和厂外周边人员），引导消防人员或医护人员进入事故现场。 | 15923175088 13883060469 |

- 5预防与预警

- 5.1预防

重庆市荣昌区人民医院现有环境风险防控与应急措施情况见表5.1-1。

表5.1-1   环境风险防范措施及应急物资

| 序号 | 风险源名称 | 可能发生的事故 | 风险物质 | 最大贮存量 | 管理制度 | 管理部门 | 现有应急防范措施、应急物资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化品库房 | 泄露、火灾、次生环境污染事故 | 乙醇（75%）、 双氧水（3%） | 0.015t | 危险化学品安全管理制度 | 安全环保部 | 设置标识标牌，存放区设置托盘，地面防渗，就近设有灭火器 |
| 2 | 污水处理站 | 泄露、次生环境污染事故 | 二氧化氯、洁王子消毒粉 | 0.3t | 污水处理站管理制度 | 安全环保部 | 设置标识标牌，地面硬化，设专用托架 |
| 3 | 储油间 | 泄露、火灾、次生环境污染事故 | 柴油 | 1t | 危险化学品安全管理控制规定 | 安全环保部 | 设置标识标牌，柴油储油箱设于独立房间内，地面防渗且设置围堰，就近设有灭火器 |
| 4 | 液氧站 | 泄露、火灾、爆炸、次生环境污染事故 | 液氧 | 5t | 供气站管理规定 | 安全环保部 | 设置标识牌、危害告知牌，独立用房，就近设有消防设备 |
| 5 | 医疗废物暂存间 | 次生环境污染事故 | 医疗废物 | 3t | 医疗废物安全管理制度 | 安全环保部 | 设独立房间，设置标识标牌，对医疗废物进行桶装收集，定期交有资质单位处置 |
| 6 | 危险废物暂存间 | 泄漏 | 特殊废液 | 0.05t | 危险废物安全管理制度 | 安全环保部 | 设独立房间，设置标识标牌，特殊废液设托盘，定期交有资质单位处置 |

- 5.2预警

- 5.2.1预警分级

按照突发事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发性环境污染事故进行预警，并分为橙色和红色预警。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。相应级别的事故在相应级别人员可以处置的情况下，由相应级别人员处置，预警可以降级。具体分级情况如下：

橙色预警：

针对如下可能出现的环境事故或可能出现的征兆，如果不必须采取行动控制事态的发展，将可能造成公司外的后果：

危险目标（如乙醇、双氧水、液氧、柴油、二氧化氯消毒粉、洁王子消毒粉、医疗废物和危险废物）可能发生大量泄漏事故，但预计不会超出医院范围，不会对外环境产生不利影响，医院调集所有应急救援力量有能力处置的泄漏事故。

红色预警：

针对可能出现的环境事故或可能出现的征兆，很可能（或已经）造成医院外影响的状态，必须采取行动控制事态的发展，减少对医院和对外环境的后果：

危险目标（如乙醇、双氧水、液氧、柴油、二氧化氯消毒粉、洁王子消毒粉、医疗废物和危险废物）可能（或已经）发生大量泄漏事故，泄漏物质已经扩散超出医院范围，对地表水体已经或者将要造成环境污染，事故已经超出医院实际应急处置能力，仅依靠企业的应急能力不能有效处理，需要政府统一组织、调度政府相关公共资源和力量进行应急联动处置的突发性事件。

- 5.2.2预警行动

（1）当出现以下情形时，安全环保科及时组织环境风险评估，根据预测的危害程度、紧急程度和发展势态，启动预警：

1）医院内部已经查明的重大环境隐患，一旦引发事故可能造成严重的人员伤亡、环境破坏、财产损失或社会影响；

2）员工中发生原因不明的群体性身体不良反应；

3）国家或地方政府通过新闻媒体公开发布了预警信息；

4）与医院相关联的地区或单位发生突发环境事件，可能对医院员工安全、环境或公共安全等产生影响。

（2）根据以上情况医院应急救援工作指挥部采取以下措施：

1）以文件或电话的方式及时向各部门发布和传递预警信息；

2）指令各相关部门采取防范措施，做好相应的应急准备；

3）连续跟踪事态发展，一旦达到环境事故标准时，启动应急响应。

（3）公司各部门要按应急预案规定及时研究确定解决方案，通知本部门人员采取防范措施，或启动相应的应急预案。

- 5.3报警、通讯联络方式

（1）24小时有效报警装置

医院内部、医院与荣昌区政府之间突发环境事件报警方式采用内部电话和外部电话（包括手机、对讲机等）线路进行报警，由指挥部根据事态情况发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

（2）24小时有效的内部、外部通讯联络手段

企业应急救援指挥小组应常设值班电话，并专人值守。应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机、对讲机等）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向各部门、各企业单位公布。

5.2.4信息报告与通报

（1）突发环境事件报告时限和程序

医院在发生环境污染事件后，所在部位的当班负责人必须立即向组长报告，组长应在事故发生后10分钟之内向指挥部报告，指挥部应在事件发生1小时内向主管环境保护部门报告，并立即组织现场调查及采取相应的应急措施。

（2）突发环境事件报告方式与内容

1）内部报告方式

在发生突发环境事件后，由所在部位的当班负责人立即向事发部门领导报告，事发部门领导立即向应急工作领导小组报告，同时启动突发性环境污染事故急救处置预案；各部门建立领导干部联系电话图表，予以公布。医院领导小组成员及各部门领导联系电话图表见附表。各级联系电话图表应定期进行修订，并公布。

2）外部报告方式

环境污染事故发生后，由总指挥向主管环境保护部门报告根据事件的发展及处理情况，并及时报告污染事件的初报、续报及处理结果报告。突发环境事件报告分为初报、续报及处理结果报告。

①初报内容：

1）事故发生的时间、具体地点位置、单位名称。

2）事故类型（火灾、爆炸、泄漏等）。

3）化学品泄漏部位、泄漏物质、泄漏量等相关的事故信息。

4）已采取的措施。

5）报告人姓名、报警电话号码。

②续报内容：

1）事故经过。

2）目前人员伤亡情况。

3）目前环境污染情况。

4）目前造成周边环境影响。

5）目前已采取的应急措施。

6）目前已经污染的范围。

6）潜在的危害程度，转化方式及趋向。

7）可能受影响区域及采取的措施建议。

③处理结果报告内容：

1）处理事件的措施、过程和结果。

2）事件潜在或间接危害、社会影响、处理后的遗留问题。

3）参加处理工作的有关部门和工作内容。

4）出具有关危害与损失的证明文件。

5.2.5应急准备措施

明确预警信息后，发布预警，并采取行动对事态进行控制。明确发布预警责任人、程序、时限、内容和发布对象等。

通常发布预警应采取包括但不限于以下几点内容：

1）下达启动预案命令；

2）通知本预案涉及的相关人员进入待命状态做好应急准备；

3）对可能造成或已造成污染的源头加强监控或进行控制；

4）明确在应急人员未抵达事故现场时，事故现场负责人需根据不同的事故情景，组织对事态进行先期控制，核实可能造成污染的风险物质、种类和数量，避免事态进一步加剧；

5）调集应急物资和设备，做好应急保障；

6）做好事故信息上报和通报或相关准备工作；

7）做好协助政府疏散周边敏感受体准备工作；

8）做好开展应急监测的准备。

- 6应急响应

- 6.1 分级响应

根据事故的影响范围和可控性(综合考虑发生事故的可能性，事故对人体健康和安全的影响后果，事故对外界环境的潜在危害，以及事故单位自身应急响应的资源和能力等一系列因素)对事件响应进行分级。原则上按医院级(Ⅱ级)、社会联动级(Ⅰ级)两级启动相应预案。一旦发生如上级别事件，应立即请求启动更高级别应急预案。

本预案主要针对由医院内部自行处置即可完成处理的突发事件，本应急预案管辖范围内响应级别分为社会联动级、医院级。

Ⅱ级响应：

发生Ⅱ级突发环境事件，但影响范围不超出医院界区，医院有能力应急的事故。

当班人员或现场管理人员迅速通知上级领导及公司主要负责人，主要负责人召集全体应急救援人员迅速赶往事故现场，按应急救援预案实施救援。

Ⅰ级响应：

发生Ⅰ级突发环境事件，且影响范围超出医院范围，需要社会联动扩大应急的事故。

现场应急救援总指挥及时掌握事故应急处置情况，当事故的严重程度及发展趋势超出了本医院应急救援能力时，应及时扩大应急响应级别为高一级事故，立即组织周边群众或单位疏散，并上报荣昌区人民政府，申请启动政府突发环境事件应急预案。一级响应启动后，现场指挥权移交荣昌区人民政府。

- 6.2响应程序

6.2.1应急响应启动条件

根据突发事件紧急状态的紧急程度和影响范围，应急响应启动条件见表6.2-1。

表6.2-1  企业应急响应启动条件

| 事件等级 | 响应条件（满足任何一条即可） | 负责人 | 响应行动 |
| --- | --- | --- | --- |
| II级环境事件 | 危险目标（如乙醇、双氧水、液氧、柴油、二氧化氯消毒粉、洁王子消毒粉、医疗废物和危险废物）发生大量泄漏事故，泄漏物质已经扩散至风险单元以外区域，但未超出医院范围，未对环境产生不利影响，医院调集所有应急救援力量有能力处置的泄漏事故。 | 企业应急救援工作指挥部 | 调动II级响应需要的应急人员及资源，执行II级应急预案 |
| I级环境事件 | 危险目标（如乙醇、双氧水、液氧、柴油、二氧化氯消毒粉、洁王子消毒粉、医疗废物和危险废物）发生大量泄漏事故，泄漏物质已经扩散超出医院范围，对地表水已经或者将要造成环境污染，事故已经超出医院实际应急处置能力，需要荣昌区生态环境局、消防部门等外部应急力量介入的泄漏事故。 | 内部：企业应急救援工作指挥部 外部：荣昌区生态环境局 | 调动应急指挥部成员及相关资源到场，配合上级环保部门执行上级部门应急预案 |

6.2.2应急响应流程

根据事故发生的级别不同，确定不同级别的现场负责人，进行指挥应急处置和人员疏散安置等工作。

（1）医院级(Ⅱ级)

突发环境事件预警等级为公司级时，调用医院内其他人员以及应急资源即能控制险情，事故影响不会波及医院范围外大气环境和生态环境。当突发环境事件被判断为医院级时，启动Ⅱ级响应程序，由现场指挥部总指挥负责指挥应急处置工作，在应急办公室备案。企业应急响应流程见图6.2-1。

（2）社会联动级(Ⅰ级)

医院突发环境事件等级为社会联动级时，仅调用医院内现有应急资源无法满足事故应急的需求，需要调用社会应急资源才能控制险情，事故可能造成周边大气环境污染和区域生态环境破坏，甚至可能对周边居民生命安全构成威胁。当突发环境事件被判断为社会联动级(Ⅰ级)时，启动Ⅰ级响应程序，向荣昌区生态环境局报告情况，公司指挥部配合环保局参与指挥应急处置工作，邀请荣昌区人民政府相关部门专家组进场协助处置。响应程序见图6.2-2。

突发环境事件

岗位人员、巡查人员

确认自身安全

初步判定事故类型

提升为I级响应

事态控制

图6.2-1   突发环境事件II级应急响应程序

I级

II级

医院应急预案

应急疏散

提升为I级响应

医院应急办公室

是

否

应急恢复

应急结束

医院应急办公室

备案

善后处理

事故调查

现场平复

6.2.3突发环境事件现场应急处置措施

医院可能发生的突发环境事件主要为乙醇、双氧水、液氧、柴油、二氧化氯消毒粉、洁王子消毒粉、医疗废物和危险废物的泄漏事件以及可燃/易燃物引起的火灾次生事件，现分别对其处理处置方式分析如下：

6.2.3.1 先期处置措施

一旦发生事故，现场人员迅速汇报部门负责人或应急管理办公室，并根据事故情况开展先期应急处置，及时切断泄漏源，防止事故扩大和蔓延。

- 当液氧发生泄漏时，应第一时间关闭电源并开启通风装置，疏散周边人员；

- 岗位人员发现乙醇、双氧水、储油间柴油发生泄漏，确认泄漏物料是否溢出围堰，若未溢出围堰，应及时将围堰内收集的泄漏物料进行转移、回用；溢出围堰部分用消防沙或者吸附棉进行覆盖和吸收；发现医疗废物暂存点医疗废物发生泄漏、危废暂存间危险废物发生泄漏，确认泄漏物料是否溢出围堰，若未溢出围堰，应及时将围堰内收集的泄漏物料进行收集储存；

- 岗位人员发现污水处理站进水pH异常升高时，应立即关闭调节池进水阀，切断整个污水处理系统，打开应急池阀门，将污水排入应急池；发现厂区污水处理站出水口出水不达标时，应关闭排水口阀门，打开应急池阀门，将污水排入应急池；

- 当发生火灾次生环境污染事件时，应立即停止作业，切断泄漏源，并设置警示标志，使用邻近的便携式消防器材对火势进行扑救；灭火过程中，应对产生的事故废水及时收集，确保全部流入医院内的事故池，避免流入外环境。

6.2.3.2桶/瓶装危化品泄漏事故应急处置措施

（1）当岗位人员第一时间发现有化学品泄漏时，应穿戴个人防护装备（如过滤式消防自救呼吸器、防护服、防护手套等），观察泄漏物料是否溢出围堰，若未溢出围堰，应及时将围堰内收集的泄漏物料进行转移、回用；溢出围堰部分用消防沙或吸附棉进行覆盖和吸收；

（2）同时通知部门领导或应急管理办公室，部门领导接到报告后立即赶赴泄漏事故现场，确认事故处置完成；

（3）待事故处理完毕后，应急人员应将含有风险物质的消防沙或吸附棉转移到危废储存场所，作为危废处置。

6.2.3.2污水处理站设备故障导致出水不达标事故应急处置措施

（1）岗位操作人员发现厂区污水处理站出水口出水不达标，关闭排水口阀门，打开应急池阀门，将污水排入应急池；立即通知部门领导或应急管理办公室，同时污水处理厂注意来水异常；

（2）部门领导接到报告后立即赶赴事故现场，迅速指挥部门应急小组成员按照应急预案进行处理；

（3）应急小组成员取各阶段进水样分析，确定出水异常原因；对设备进行检修；设备恢复后再打开调节池阀门，将污水排入调节池，重新进入污水处理系统；

（4）事故排除后对事故进行调查，召开事故分析会，总结事故和救援经验与教训。

6.2.3.4次生火灾爆炸事故应急处置措施

本项目涉及的易燃物质主要为乙醇、柴油，以及助燃物质液氧，可能发生次生火灾爆炸事故的地点为：危险品室、储油间、液氧站。

（1）立即停止作业，并通知人员立即切断火灾危险区域所有电源，并设置警示标志，使用邻近的便携式消防器材对火势进行扑救；

（2）对事故现场进行警戒，根据物料泄漏的扩散情况或火焰辐射热所涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒，除消防、应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区；

（3）乙醇着火可采用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火剂灭火；柴油可采用雾状水、砂土、二氧化碳灭火剂灭火； 液氧着火可使用干粉灭火器；

（4）现场灭火过程中，应对产生的事故废水及时收集，将围堰或排水沟中的事故废水，及时输送至应急事故池，避免流入外环境；若医院应急组织无法及时控制，导致废水流出厂界，且无法利用自身应急资源进行处置，应急总指挥应及时上报县环保局等主管部门；

（5）灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内的空气、水样、土壤进行取样监测，判定污染影响程度和采取必要的处理；

（6）事故处理过程中产生的危险废物（如大量干粉、消防沙、灭火毯等）应集中收集，并交给有危废资质的单位进行处理。

6.2.4应急指挥

根据事故发生的危害程度和发展态势，采取不同的应急指挥。发生事故需利用公司所有相关部门及一切资源来进行抢险救援时，由公司应急救援工作总指挥责统一指挥和协调事故现场应急救援行动，实施重大事情决策指挥；发生事故企业内部不可控时，立即启动上级应急预案，当荣昌区人民政府及其他有关部门介入后，环境应急指挥权移交荣昌区人民政府。由荣昌区人民政府统一指挥和协调事故现场应急救援行动，实施重大事情决策指挥。

救援有所涉及的相关负责人和应急援助人员到达救援现场后立即到各自岗位，做好提供需要的物力、技术和其他支援的准备。按命令开展协助工作。

所有现场应急救援人员必须在应急救援总挥部的统一指挥下，密切配合，协同实施抢险和紧急处置行动。

6.2.5应急行动

应急救援行动的宗旨是救人为本。本着确保现场工作人员、抢险救灾人员的安全，尽量将事故的危害程度降到最低的原则，现场各个应急小组应根据事故情况，按照现场处置方案实施救援行动；各专业技术专家进行危害估算，判断事故危害后果及可能的发展趋势、应急等级与规模、需要调动的力量及部署，研究应急行动方案；必要时，提出要求支援的具体事宜。

各应急救援小组根据应急救援工作指挥部的指令投入行动。

1）救护行动：出现人员伤亡时，可在本医院内救助治疗；事故现场有员工失踪或受困，应组织搜寻和营救；

2）火灾扑救：尽量用现场灭火器材扑救初起火灾；协助消防部门进行火灾扑救；

3）泄漏处理：根据正在泄漏的危化品种类、泄漏源位置、是否存在火源及火源位置等实际情况，迅速组织有能力处理和消除危害的人员或单位进行处置。

4）警戒管制

根据事态的大小，提出现场警戒与管制的地点、时间、范围、时限等申请，涉及社区警戒和管制的由应急救援工作指挥部报请当地政府批准后实施。

5）通信联络

当事故事态发展到有可能影响本医院以外的单位和人员时，由应急办公室负责通知附近可能受影响的单位和人员，并与前来增援的相关救援组织联络。

6.2.6人员紧急疏散、撤离

（1）事故现场人员撤离的方式、方法

储油间火灾爆炸事故、药品库房火灾爆炸事故需要疏散院内无关人员，以及院外可能受影响的人员。疏散的方法是：

院内火灾爆炸事故应由正门、侧门同时疏散撤离。院内无关人员撤离还要清点人数，看是否全部撤离。同时，撤离时必须是有组织的从正门、侧门疏散。

具体疏散路线见附图所示。

（2）非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

当事故危及周边单位、社区时，由指挥部人员向政府以及周边单位以书面形式发送警报。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离必须是有组织性的。

6.2.7 危险区的隔离

（1）事故现场周边区域道路隔离或交通疏导办法

1）事故中心区外的道路疏导由应急疏散组负责，在警戒区的道路口上设置“事故处理，禁止通行”字样标识。并指定专人负责指明道路绕行方向。

2）事故波及区外道路由政府交通管理部门负责。禁止任何车辆和人员进入，并负责指明道路绕行方向。

（2）事故现场隔离区的划定、方法

为防止无关人员误入现场造成伤害，按危险区的设定，建立警戒区域，划定事故现场隔离区范围。

1）警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。

2）除消防、应急处理人员以及必须坚持岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区。

3）注意事故区风向，尤其是下风向周围环境，对事故区外道路要实施临时戒严措施。

4）戒严区内严禁火种，迅速控制泄漏扩散区域方向可能产生明火的地点，控制室关严门窗，扑灭火种。限制车辆通行。

5）泄漏的危险物质可能扩散到周边区域，应尽快联络通知对方，说明情况，要求采取避险措施。

6）泄漏的危险物质可能扩散到影响更大的区域，应尽快联络通知各政府职能单位，说明情况，请求协助处理。

6.2.8 扩大应急

应急救援工作指挥部及时掌握事故应急处置情况，当事故的严重程度及发展趋势超出了本医院应急救援能力时，应及时扩大应急响应级别，同时上报公司总经理及政府相关部门。

- 6.3抢险、救援

6.3.1抢救原则

（1）发生伤亡事故，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽误、拖延。

（2）救护人员进入有毒气体区域必须两人以上分组进行。

（3）救护人员必须在确保自身安全的前提下进行救护。

（4）救护人员必须听从指挥，了解中毒物质及现场情况，防护器具佩戴齐全。

（5）迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确。

（6）搬运伤员时需遵守下列规定：

①根据伤员的伤情，选择合适的搬运方法和工具，注意保护受伤部位；

②呼吸已停止或呼吸微弱以及胸部、背部骨折的伤员，禁止背运，应使用担架或双人抬送。

③搬运时动作要轻，不可强拉，运送要迅速及时，争取时间；

④严重出血的伤员，应采取临时止血包扎措施。

⑤救护在高处作业的伤员，应采取防止坠落、摔伤措施。

⑥抢救触电人员必须在脱离电源后进行。

6.3.2人员防护

一般泄漏的防护要求：

呼吸系统的防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。

眼睛防护：戴化学安全防护镜。

防护服：穿工作服（穿戴全身防火防毒服）。

手防护：戴棉质手套。

参加救护、救援人员必须按规定着装，佩带好个人防护器具，并注意风向，在昏暗地区救援时，应配备有照明灯具。

6.3.3人员监护

参加救护、救援人员以互助监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护的原则处理。在救援中因为不可预见的因素而导致组员受伤的，其他救援人员发现时必须向指挥部报告，并作出是否申请支援的决定，若申请支援时，由指挥部下达预备救援组进入事故现场参加救援的命令，同时将受伤人员带离危险地区。

6.3.4现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法

发生以下情况，应急救援、抢险人员可以先撤离事故现场再报告：

①事故已经失控；

②应急救援、抢险组员个体防护装备损坏，危及组员的生命安全时；

③发生突然性的剧烈爆炸，危及到自身生命安全。

6.3.5控制事故扩大的措施

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止其他无关人员进入污染区，建议应急处理人员带好面罩，穿戴全身防火防毒服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与火源接触，在确保安全的情况下，可以将发生泄漏的罐区的其他罐转移。

若发生冲洗污水流入地表水的情况，须立即报告相关环保部门，启动政府应急预案，对流入的地表水进行采样分析判断。

- 6.4事故应急措施

6.4.1人员疏散方案

（1）风险分析

公司确定的危险区域有危化品库房、液氧站、储油间、污水处理站、医疗废物暂存间、危险废物暂存间。根据分析危险源的危险类型可知，企业发生环境事故主要是柴油发生泄漏、火灾、爆炸；液氧发生泄漏、火灾、爆炸；乙醇发生火灾、爆炸；双氧水发生泄漏；二氧化氯消毒粉和洁王子消毒粉发生泄漏；医疗废物溶液、危险废物特殊废液发生泄漏等环境风险类型。当发生风险事故时若处理不当将引发一连串的次生风险事故，对周边大气环境和地表水环境造成严重污染。

(2) 处置程序

①一人负责向当地消防部门报警(报警电话119)，说明火灾类型及地点，并立即报告上级主管部门。

②指挥中心组织在场人员利用现有消防器材扑灭明火。灭火人员按照灭火器材的使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。

③疏散现场无关人员，清理疏通站内、外消防通道。

④消防车一到，现场应急救援人员立即配合消防队按预定方案投入灭火战斗。

医院具体事故应急措施见表6.4-1。

表6.4-1   企业事故应急措施一览表

| 序号 | 事故类型 | 现场应急处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柴油泄漏 | 若柴油泄漏时，用吸附剂吸附拦截外泄的物料，同时可通过柴油储油间围堰拦截，防止扩散；同时将收集的泄漏物等吸附材料作为危险废物进行处置。 |
| 2 | 乙醇泄漏 | 若乙醇有少量泄漏时，乙醇可通过托盘进行收集，若泄露量较大时采用吸附棉进行吸附。事故区应严禁火种，同时将收集的泄漏物、用于收容的吸附棉等吸附材料作为危险废物进行处置。 |
| 3 | 双氧水泄漏 | 若双氧水有少量泄漏时，双氧水可通过托盘进行收集，若泄露量较大时采用吸附棉进行吸附。事故区应严禁火种，同时将收集的泄漏物、用于收容的吸附棉等吸附材料作为危险废物进行处置。 |
| 4 | 液氧泄漏 | 发现液氧泄漏，应立即向值班调度汇报，调度迅速撤离漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防寒服，戴防护手套，穿安全鞋，防止冻伤，控制现场火源，确保充分通风。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。禁止将液体用水沖入下水道等限制性空间。将漏出气用排风机送至空旷处。漏气容器应妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 5 | 二氧化氯消毒粉/洁王子消毒粉泄漏 | 若二氧化氯消毒粉/洁王子消毒粉有少量泄漏时，可通过扫把、铲子清扫后装入空桶内；若泄露量较大时采用较大的空桶等进行转移收集。事故区应严禁火种，同时将收集的泄漏物作为危险废物进行处置。 |
| 6 | 医疗废物溶液泄漏 | 若医疗废物溶液有少量泄漏时，医疗废物溶液可通过托盘进行收集，若泄露量较大时采用吸附棉进行吸附。事故区应严禁火种，同时将收集的泄漏物、用于收容的吸附棉等吸附材料作为危险废物进行处置。 |
| 7 | 危险废物特殊废液泄漏 | 若危险废物特殊废液有少量泄漏时，特殊废液可通过托盘进行收集，若泄露量较大时采用吸附棉进行吸附。事故区应严禁火种，同时将收集的泄漏物、用于收容的吸附棉等吸附材料作为危险废物进行处置。 |

（3）对环境保护目标的应急措施

本医院周边的环境保护目标主要是小区居民、学校师生。当医院二氧化氯消毒粉/洁王子消毒粉、医疗废液、特殊废液发生泄漏时，通过恰当的应急处理措施后对周边环境保护目标的影响较小；当企业柴油、乙醇、双氧水、液氧发生火灾、爆炸时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

- 7应急监测

- 7.1 应急监测

发生风险事故的情况时，在泄漏物进入外部环境后，立即启动应急响应工作流程，即一方面立即组织实施应急程序，另一方面根据险情发展态势及时上报险情，请求相关机构提供技术援助支持。重庆市荣昌区人民医院不具备应急监测能力，医院已与重庆索奥检测技术有限公司签订环境应急监测服务协议书。发生事故时，可委托重庆索奥检测技术有限公司进行应急监测。

若发生突发环境事件，应根据事件可能涉及的范围确定监测方案，监测人员应在有必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排。

- 7.2突发环境事件监测

本预案的应急监测方案见表7.1-1。

表7.1-1  应急监测方案

| 类别 | 事故点 | 监测点 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 各风险源火灾现场 | 厂界外下风向1各点，下风向最近的空气敏感点1个点 | 事故初期，采样 1次/30min；随后根据空气中物质浓度降低监测频率，按1h、2h等采样 | CO、非甲烷总烃、氯化氢 |
| 地表水 | 雨水排口 | 雨水排口设置监测点1个 | 采样1次/30min；1h向指挥部报数据1次 | pH、COD、石油类 |
|  | 废水排放口 | 废水排放口设置监测点1个 | 采样1次/30min；1h向指挥部报数据1次 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群数、挥发酚、LAS、石油类 |
| 土壤/地下水 | 事故后期应对污染的土壤、地下水、生物进行环境影响评估 |  |  |  |

具体内容依据泄漏物质而定。具体监测方案根据现有监测方案基础上进行调整与修改。

7.3监测信息报告

发生突发环境事件时，医院应将监测信息及时报告至荣昌区生态环境局。

- 8应急终止

- 8.1应急终止条件

符合下列条件，可终止应急行动：

①污染事故得到完全控制，污染危险已经消除；

②污染物的泄漏或释放，经监测符合相关规定；

③事故所造成的危害已被彻底消除，无继发可能；

④现场各专业抢险队伍对事故相关险情已处置完毕，应急行动已无继续的必要；

⑤采取了必要的防护措施以保护员工免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

- 8.2应急终止的程序

①现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

②现场救援指挥部总指挥向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

③应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作

- 8.3应急终止后的行动

①通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除；

②对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

③整理事件情况进行上报。

④调查事件原因、损失调查与责任认定。

⑤对应急过程进行评价。

⑥编制事件应急救援工作总结报告。

⑦针对应急过程中暴露的问题对突发环境事件应急预案进行修订。

⑧维护、保养应急仪器设备。

- 9后期处置

- 9.1 事故现场的保护措施

当事故发生后，医院应派专人迅速封闭现场各个道路口，若发生爆炸类事故时，沿爆炸的残局半径封锁，其他类事故沿事故发生现场和污染区域封锁。公司迅速成立事故调查小组，对现场进行采取摄像、拍片等取证分析，开展事故调查。禁止其他无关人员进入，确保事故调查工作的顺利开展。

响应终止后，医院对受污染、破坏的生态环境采取措施予以恢复，对清除污染效果进行评估，防止次生突发环境事件。

- 9.2 善后处置

由应急监测组负责调查受灾人员，对受灾人员进行安置及损失赔偿。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿措施和对遭受的生态环境进行恢复的建议。由物资供应组提出生产恢复方案，各小组积极配合，尽快恢复正常生产。

对于受污染的土壤，需剥除受污染的表土，并进行土壤修复，表土需做危废处理。

对于受污染的水体，要采取积极的净化措施。密度较小且不溶于水体的油类等物质可采取拦油浮漂，拦截、收集表层污染物等措施，将表层污染物送至专业单位进行处置。

对于产生的消防废水经槽车收集后运送至有处理能力的污水处理厂进行处理；消防抢险组对现场的设备设施进行排查，彻底消除安全隐患；后勤保障组对所有人员进行清点和调查，防止人员的中毒事件。

- 9.3 保险

医院严格按照相关法律法规要求为所有职工购买了工伤保险、医疗保险。突发环境事故发生后，医院相关负责人按有关规定及时报告单位资产财务部、人力资源部和保险公司等，启动保险理赔程序。

- 9.4 经验教训总结及改进建议

善后处置工作结束后，医院各部门需进行总结，主要包括：对事故的评估是否正确；应急救援决策是否正确；应急救援资源调配使用是否合理；应急救援行动是否协调；通信是否畅通；应急救援效果；评估本预案的不适之处，提出修订建议。修订完善后的应急预案应及时报环保部门备案。

- 10宣传、培训与演练

- 10.1宣传

采取各种方式向公众及员工说明医院所涉及的环境风险物质和危险特性及发生事故可能造成的危害，广泛宣传突发环境事件的法律、法规和预防、避险、自救、互救和应急响应常识。对员工的宣传采取在医院风险物质存放地、宣传栏中张贴上墙资料，发放宣传品的方式。通过多种媒体和形式，向外部公众（周边企业、社区、人口聚居区等）广泛宣传环境污染事件应急预案和相关的应急法律法规，让外部公众正确认识如何应对突发环境污染事件，以发放宣传品的形式为主，每年进行一次。

- 10.2培训

定期对企业应急救援队伍开展基本的应急培训是十分必要和重要的。他有益于提高参与应急行动的所有相关人员最低程度的应急能力。有益于应急人员了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急情况警报系统、如何安全疏散人群等基本操作。因此，培训中要强调危险物事故的不同应急水平和注意事项等方面的内容。

10.2.1应急救援指挥组成员的培训

本预案制定实施后，所有应急指挥组成员，各专业救援队成员应认真学习本院内容，明确在救援现场所担负的责任和义务。主要培训内容：

（1）熟悉、掌握事故应急救援内容，明确自己的分工，业务熟练，使之成为重大事故应急救援的骨干力量。

（2）熟练使用各种防范装置和用具。

（3）掌握开展事故现场抢救、救援及事故处理的措施。

（4）懂得事故现场自我防范及监护，清楚人员疏散撤离方案、路径。

10.2.2一般员工的培训

员工应急响应的培训，结合每年组织的安全技术知识培训一并进行，主要培训内容：

（1）企业安全环保生产规章制度、安全操作规程。

（2）防范设施的维护管理和防范措施的应用。

（3）生产过程中异常情况的排除、处理方法。

（4）事故发生后如何开展自救和互救。

（5）如何识别危险物。

（6）应急设备的使用方法。

（7）防护用品的佩戴使用方法。

10.2.4培训的要求

针对性：针对可能的环境事故情景及承担的应急职责，不同的人员不同的内容；

周期性：培训周期一般一年一次；

定期性：定期进行技能培训。

真实性：尽量贴近实际，开展应急培训。

- 10.3演练

重庆市荣昌区人民医院每年至少组织一次预案演练，演练内容包括泄漏的发生，火灾，应急救援系统的启动，第一时间的处理，各专业救援组如何联系和赶赴现场，现场的抢救和维护，受伤救护，对外联系，与专业消防部门配合等情景。事后对应急演练做出评价、总结与追踪。

一、演练目的：

由于企业从未发生环境风险事故，相关人员均没有处理相关风险事故经验，也未经过严格的环境风险事故处理教育和培训。通过演练除提高工作人员的应变能力和自救能力，增强安全意识和责任感外，还重点检查验证以下内容：

1、疏散指挥和路线是否合理可行。

2、员工的应变能力和自救能力。

3、应急指挥机构的指挥能力及各应急救援小组的适应能力、反应能力、消防技能。

4、使全体工作人员接受风险事故处理教育，提升应对环境突发事件的能力。

5、验证应急预案的可操作性，使之进一步得到改进。

二、演练时间及类型：

企业每年不定期或至少组织一次应急演练，同时现场处置措施应经常演练。

可采用不同规模的应急演练方法对应急预案的完整性和周密性进行评估，如桌面演练、功能演练和全面演练等。

三、演练对象：

应急救援小组全体人员及医院全体员工。

四、演练科目：

a. 泄露报警。

b. 人员疏散。

c. 泄露物收集防扩散。

d.物资抢运。

e.安全警戒。

f医疗救护。

g.清理现场。

五、演练总结：

演练结束后，应急演练领导小组、安全员及各部门负责人立即集中现场临时指挥部参加演练总结会议。

六、演练要求及注意事项：

1、疏散过程中要迅速，自行成队有秩序撤离，必须服从指挥，不要慌乱奔跑，不要争先恐后。

2、演练前15分钟，一切工程必须停止，并切断电源，疏通通道，清理现场，以保证演习顺利进至演习完毕15分钟后恢复。

- 11奖励与责任追究

- 11.1奖励

在突发环境事件中，有下列事件之一的单位和个人，依据有关规定给予奖励。

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

（3）对事件应急准备与相应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

- 11.2责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列事迹之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由单位给予行政处分，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按照规定报告、通报突发事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急相应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

（7）散步谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他环境事件应急工作造成损害的。

- 12应急保障

- 12.1资金保障

医院应做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备。主要由环境应急工作领导小组负责组织储备。应急经费按《财政应急保障预案》规定纳入每年的企业预算，装备量应严格按《财政应急保障预案》比例执行，确保应急预案启动之后，能够满足现场救援所需（包括物资以及受灾人员的妥善安置等）。

- 12.2应急物资装备保障

重庆市荣昌区人民医院本身属于综合医院，自备有救护车、氧气瓶、便携式内外科用急救箱、呼吸机、可折叠式推床以及外科肢具、夹板和急救药品等，若发生事故且未危及整个医院工作时，可以依托重庆市荣昌区人民医院本身医疗器材和人员。若发生的事故较大，已经使医院无法正常开展医疗活动时，可依托于荣昌区人民医院。由后勤组负责联系。

应急救援保障主要包括应急设施、设备和器材等。企业应定期检查应急物资，对超过保质期限的应急物资定期更换。重庆市荣昌区人民医院应急物资配置及分布情况见表12.2-1。

表12.2-1   应急物资装备一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 位置 | 管理人员 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护服 | 5 | 套 | 设备用房 | 郑华宾 | / |
| 2 | N95口罩 | 20 | 个 | 设备用房 | 郑华宾 | / |
| 3 | 防护眼罩 | 20 | 个 | 设备用房 | 郑华宾 | / |
| 4 | 筒靴 | 12 | 双 | 污水处理站 | 张仰其 | / |
| 5 | 安全帽 | 20 | 个 | 设备用房 | 张仰其 | / |
| 6 | 灭火器 | 120 | 个 | 全院各楼层、液氧站 | 张仰其 | 2021年 |
| 7 | 消防栓 | 45 | 个 | 全院各楼层、液氧站 | 张仰其 | / |
| 8 | 应急电筒 | 90 | 个 | 全院各楼层疏散引导箱内 | 张仰其 | / |
| 9 | 扩音器 | 45 | 个 | 全院各楼层疏散引导箱内 | 张仰其 | / |
| 10 | 对讲机 | 10 | 个 | 设备用房 | 郑华宾 | / |
| 11 | 急救箱 | 5 | 个 | 设备用房 | 郑华宾 | 2021年 |
| 12 | 担架 | 5 | 个 | 设备用房 | 郑华宾 | / |

- 12.3通信保障

内部应急通讯系统由后勤组负责管理和联系维护，在事故发生期间，内外固定电话受损的情况下，可使用公司配备的无线防爆对讲机进行通信联络和指挥。应急救援电话定期按时进行更新登记，确保突发环境事件发生时通信保障。

- 12.4应急队伍保障

医院内部设置4个应急救援工作小组（消防抢救组、应急监测组、物资供应组、安全警戒组）及1个日常应急管理小组，当医院发生突发事件时救援所涉及的相关负责人和应急救援小组到达救援现场后立即到各自岗位，做好提供需要的物力、技术和其他支援的准备，按命令开展协助工作。

- 12.5应急电源、照明保障

医院内设置2台柴油发电机组，当发生事故时，营运系统在突然断电时，立即启动柴油发电机，保证应急和照明电源的使用。

各办公室均有一只强光手电筒，作为现场紧急撤离时照明用，当发生事故时，电力系统在突然断电时，所有岗位人员由当班负责人使用应急照明灯进行应急处理并有序撤离。在事故的抢险和伤员救护过程中，根据情况，从其他电力系统供电，在确认安全的情况下，对事故现场的各个岗位选择性供电，保证应急和照明电源的使用。

- 12.6交通运输保障

医院内部交通由安全警戒组负责，保证事故应急道路的顺畅；医院外部道路交通依托交通厅，由交警负责总指挥，保证外部救援车辆顺畅通行。

- 12.7技术保障

各职能部门应经常组织应急培训、演练，加强应急处置技能锻炼，提高临危处置能力 ，达到“人人知预案，个个会处理”的要求。

- 12.8外部救援

当事故扩大化需要外部力量救援时，单位应急预案无法满足救援需求时，荣昌区政府可以发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

①公安部门

协助佳华医院进行警戒，对相关通道进行警戒，维护现场秩序，进行交通管制，防止无关人员进入事故现场和污染区。

②消防部门

发生火灾事故时，进行灭火的救护。主要有荣昌区公安消防大队。

③环保部门

提供事故时的实时监测和污染区污染处理协调工作。

④电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

⑤卫生部门

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

- 13预案管理

- 13.1预案修订与更新

1）应急预案编制修订小组每三年至少组织一次公司环境污染事故应急预案的修订，同时负责本预案的管理。

2）因以下原因出现不符合项，应及时对预案进行修订、更新：

（1）周围环境发生变化，形成新的危险源的；

（2）因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

（3）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

（4）新法律法规、标准的颁布实施、相关法律法规、标准的修订；

（5）机构重大调整、工艺改革、关键设备更换或应急资源发生变化；

（6）预案演练或潜在事件和突发事故应急处置中发现不符合项；

（7）应急救援预案管理部门要求修订的。

3）为确保预案的科学性、合理性和可操作性，在预案编制修订小组内部评审后，报上级应急预案管理(备案)部门组织专家评审。

- 13.2应急预案备案

本应急预案由医院安全环保科相关人员负责解释。同时根据情况变化，适时修改完善。应急预案编制和修订后，经专家评审，根据评审意见对预案修改完善后，由企业主要负责人签署发布，再送荣昌区生态环境局进行应急预案备案。

- 13.3 预案实施

本预案自公布之日起正式开始实施。

附件1 内部应急救援人员及外部救援单位电话

重庆市荣昌区人民医院应急救援人员及外部救援单位电话

| 序号 | 应急职务 | 名字 | 日常职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 邓定建 | 院长 | 13608305218 |
| 2 | 副总指挥 | 罗泽彬 | 副院长 | 13896133878 |
| 3 | 消防抢险组 | 蒋启明 | 保卫科科长 | 15086721980 |
|  | 组员 | 张仰其 | 污水处理员 | 13452868970 |
| 4 | 安全警戒组 | 李希 | 核医学科主任 | 15923175088 |
|  | 组员 | 郑华宾 | 员工 | 13883060469 |
| 5 | 应急监测组 | 王文兵 | 放射科主任 | 17723586876 |
|  | 组员 | 吕娅童 | 员工 | 15823498185 |
| 6 | 物资供应组 | 黄家瑞 | 总务科副科长 | 13667659307 |
|  | 组员 | 李承碧 | 医务部主任 | 15922766536 |
| 7 | 综合协调组 | 谢明君 | 行政办公室主任 | 13883130689 |
|  | 组员 | 吴晓敏 | 员工 | 15922611663 |

外部救援单位及联系电话

| 序号 | 外部救援单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 荣昌区中医院 | 120/023-46791997 |
| 2 | 火警 | 119 |
| 3 | 电力抢险 | 023-46732783 |
| 4 | 天然气抢险 | 023-46353299 |
| 5 | 荣昌区生态环境局 | 023-46742374 |
| 6 | 荣昌区生态环境监测站 | 023-46734262 |
| 7 | 荣昌区公安局电话 | 023-46733529 |
| 8 | 荣昌区安监局电话 | 023-46732396 |
| 9 | 荣昌区工商局 | 023-46781113 |

周边企业电话

| 序号 | 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣昌区宝城初级中学 | 值班电话 | 023-85262640 |
| 2 | 荣昌区气象局 | 值班电话 | 023-46784186 |

附件2突发事件报告单

突发事件报告单

| 报告单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 收到时间 |  |  | 时 分 |  |
| 报告人姓名 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  | 报告地点 |  |  |  |  |
| 信息联系人 姓名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |
|  |  |  | 传真电话 |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 事件简要情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生地点 |  | 省（自治区） 县（市） 乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件发生单位 |  | （企业） （二级单位） （基层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件类型 □事故灾难 □公共卫生 □自然灾害 □社会安全 |  | 井喷失控事故 |  |  |  |  |  | 油气站库及炼化装置爆炸着火 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 危险化学品泄漏失控和中毒 |  |  |  |  |  | 长输管道事故 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 海洋石油开发事故 |  |  |  |  |  | 剧毒危险品运输事故 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 群体性事件 |  |  |  |  |  | 公共文化场所和文化活动突发事件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 涉外突发事件 |  |  |  |  |  | 涉外防恐 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防恐 |  |  |  |  |  | 火工品被盗丢失事件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网络与信息安全事故 |  |  |  |  |  | 重大自然灾害突发事件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重大公共卫生事件 |  |  |  |  |  | 突发环境事件 |  |  |  |  |  |  |
| 事故经过 简要描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前人员 伤亡情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前环境 污染情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前造成 周边影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场负责人 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 企业应急 人员情况 |  | 应急职务 |  | 姓 名 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 移动电话 |  |  |
|  |  | 总指挥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息联络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场指挥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件初步 原因描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已经实施或正在采取的控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件潜在后果以及可能对周边造成的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场气象、海况及主要自然天气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息报送情况 |  | □本企业领导： □本企业有关部门： □上级部门： □政府部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此报告信息 接收人 |  |  |  |  |  |  | 接受时间 |  |  |  | 时 分 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此报告单可以作为快报。

附件3应急预案启动令（格式）

应急预案启动令（格式）

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： （包括信息来源、事件现状、宣布事项） |  |  |  |
| 受令单位： 受令人： 时间： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

附件4应急状态终止令（格式）

应急状态终止令（格式）

| 签发人 |  | 签发时间 | 年 月 日 时 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传令人 |  | 传令时间 | 年 月 日 时 分 |
| 命令内容： （宣布事件应急救援工作基本结束，现场基本恢复，现场指挥部（小组）撤销，相关部门认真做好善后恢复工作。） |  |  |  |
| 受令单位： 受令人： 时间： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

附件5  应急预案变更记录表

应急预案变更记录表

变更原因、依据、时间：

变更内容（可附页）：

申报单位：

相关方获知情况：

附件6   应急处置卡

正面：

| 重庆市荣昌区人民医院乙醇、双氧水泄漏现场处置应急卡片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险点位（源）名称 |  |  | 危化品库房乙醇、双氧水储存点 | 所在的环境风险单元名称 | 危化品库房 |
| 步骤 |  |  | 应急处置 |  | 责任人 |
| 事件情景 |  | 异常状况 | 巡查人员发现 |  | 当班管理人员 |
|  |  | 事件原因 | 容器破损导致泄漏；遇明火发生火灾 |  | 当班管理人员 |
|  |  | 危害程度 | 造成财产损失、人员伤亡和环境污染 |  | / |
| 处置措施 | 应急报告 |  | 发现者当班管理人员当班调度应急救援指挥部 |  | 当班调度 |
|  | 现场隔离 |  | 库房周围20m拉警戒线，对附近所有路段进行封闭，严格限制出入 |  | 安全警戒组 |
|  | 排险措施 |  | 当班人员先使用吸附棉吸附泄漏液体，同时关闭电源，熄灭明火； |  | 当班人员 |
|  | 污染处置 |  | 抢险人员应迅速佩带防毒口罩、护目镜及手套赶赴现场，判断泄漏部位的状态和情况，随即携带有关工具、材料进入现场排险，采取应急措施，控制事态发展； |  | 消防抢险组 |
|  | 应急撤离 |  | 撤离事故点半径50m范围内的人员至医院外 |  | 安全警戒组 |
|  | 现场洗消 |  | / |  | / |

反面：

| 重庆市荣昌区人民医院乙醇、双氧水泄漏现场处置应急卡片 |  |
| --- | --- |
| 应急报告 | 发现乙醇、双氧水容器破裂等，立即通过医院内网座机和手机等通讯方式向总指挥报告（电话：13608305218）报告，说明乙醇、双氧水泄漏情况。 |
| 防护救援 | 注意上风向撤离路线和地点。组织员工撤离现场后清点人数，若发现有人员身体不适时，应迅速救援、送医。 |
| 应急处置 | 当班人员先使用吸附棉吸附泄漏液体，同时关闭电源，熄灭明火；抢险人员应迅速佩带防毒口罩、护目镜及手套赶赴现场，判断泄漏部位的状态和 情况，随即携带有关工具、材料进入现场排险，采取应急措施，控制事态发展； |
| 其他 | / |
| 应急路线疏散图： |  |

正面：

| 重庆市荣昌区人民医院液氧泄漏现场处置应急卡片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险点位（源）名称 |  |  | 液氧站液氧储存点 | 所在的环境风险单元名称 | 液氧站 |
| 步骤 |  |  | 应急处置 |  | 责任人 |
| 事件情景 |  | 异常状况 | 巡查人员发现 |  | 当班管理人员 |
|  |  | 事件原因 | 容器表面破损导致泄漏；遇明火产生火灾，受高热分解出有害气体；装卸过程泄漏；管道阀门损坏 |  | 当班管理人员 |
|  |  | 危害程度 | 造成财产损失、人员伤亡和环境污染 |  | / |
| 处置措施 | 应急报告 |  | 发现者当班管理人员当班调度应急救援指挥部 |  | 当班调度 |
|  | 现场隔离 |  | 液氧站周围20m拉警戒线，对附近所有路段进行封闭，严格限制出入 |  | 安全警戒组 |
|  | 排险措施 |  | 当班人员先切断泄漏源，同时关闭电源，切断火源； |  | 当班人员 |
|  | 污染处置 |  | 抢险人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散，采取应急措施，控制事态发展；漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  | 消防抢险组 |
|  | 应急撤离 |  | 撤离事故点半径50m范围内的人员至医院外 |  | 安全警戒组 |
|  | 现场洗消 |  | / |  | / |

反面：

| 重庆市荣昌区人民医院液氧泄漏现场处置应急卡片 |  |
| --- | --- |
| 应急报告 | 发现液氧储罐、管道或阀门泄漏等，立即通过医院内网座机和手机等通讯方式向总指挥报告（电话：13608305218）报告，说明液氧泄漏情况。 |
| 防护救援 | 注意上风向撤离路线和地点。组织员工撤离现场后清点人数，若发现有人员身体不适时，应迅速救援、送医。 |
| 应急处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。采取应急措施，控制事态发展；漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 其他 | / |
| 应急路线疏散图： |  |

正面：

| 重庆市荣昌区人民医院柴油泄漏现场处置应急卡片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险点位（源）名称 |  |  | 柴油储油间 | 所在的环境风险单元名称 | 储油间 |
| 步骤 |  |  | 应急处置 |  | 责任人 |
| 事件情景 |  | 异常状况 | 巡查人员发现 |  | 当班管理人员 |
|  |  | 事件原因 | 油箱表面破损或腐蚀导致泄漏；遇明火产生火灾，受高热分解出有害气体；装卸过程泄漏；管道阀门损坏 |  | 当班管理人员 |
|  |  | 危害程度 | 造成财产损失、人员伤亡和环境污染 |  | / |
| 处置措施 | 应急报告 |  | 发现者当班管理人员当班调度应急救援指挥部 |  | 当班调度 |
|  | 现场隔离 |  | 库房周围20m拉警戒线，对附近所有路段进行封闭，严格限制出入 |  | 安全警戒组 |
|  | 排险措施 |  | 当班人员先使用吸附棉吸附泄漏液体，同时关闭电源，熄灭明火； |  | 当班人员 |
|  | 污染处置 |  | 抢险人员应迅速佩带防毒口罩、护目镜及手套赶赴现场，判断泄漏部位的状态和情况，随即携带有关工具、材料进入现场排险，采取应急措施，控制事态发展； |  | 消防抢险组 |
|  | 应急撤离 |  | 撤离事故点半径50m范围内的人员至医院外 |  | 安全警戒组 |
|  | 现场洗消 |  | / |  | / |

反面：

| 重庆市荣昌区人民医院柴油泄漏现场处置应急卡片 |  |
| --- | --- |
| 应急报告 | 发现柴油泄漏，立即通过医院内网座机和手机等通讯方式向总指挥报告（电话：13608305218）报告，说明柴油泄漏情况。 |
| 防护救援 | 注意上风向撤离路线和地点。组织员工撤离现场后清点人数，若发现有人员身体不适时，应迅速救援、送医。 |
| 应急处置 | 当班人员先使用吸附棉吸附泄漏液体，同时关闭电源，熄灭明火；抢险人员应迅速佩带防毒口罩、护目镜及手套赶赴现场，判断泄漏部位的状态和情况，随即携带有关工具、材料进入现场排险，采取应急措施，控制事态发展； |
| 其他 | / |
| 应急路线疏散图： |  |

正面：

| 重庆市荣昌区人民医院二氧化氯消毒粉/洁王子消毒粉泄漏现场处置应急卡片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险点位（源）名称 |  |  | 污水处理站二氧化氯消毒粉、洁王子消毒粉储存点 | 所在的环境风险单元名称 | 污水处理站 |
| 步骤 |  |  | 应急处置 |  | 责任人 |
| 事件情景 |  | 异常状况 | 巡查人员发现 |  | 当班管理人员 |
|  |  | 事件原因 | 包装袋表面破损导致泄漏；遇明火受热分解放出有害气体；泄漏 |  | 当班管理人员 |
|  |  | 危害程度 | 造成财产损失、人员伤亡和环境污染 |  | / |
| 处置措施 | 应急报告 |  | 发现者当班管理人员当班调度应急救援指挥部 |  | 当班调度 |
|  | 现场隔离 |  | 污水处理站周围20m拉警戒线，对附近所有路段进行封闭，严格限制出入 |  | 安全警戒组 |
|  | 排险措施 |  | 当班人员先使用扫把、铲子等收集泄漏粉末，同时关闭电源，熄灭明火 |  | 当班人员 |
|  | 污染处置 |  | 抢险人员应迅速佩带防毒口罩、护目镜及手套赶赴现场，判断泄漏部位的状态和情况，随即携带有关工具、材料进入现场排险，采取应急措施，控制事态发展； |  | 消防抢险组 |
|  | 应急撤离 |  | 撤离事故点半径50m范围内的人员至医院外 |  | 安全警戒组 |
|  | 现场洗消 |  | / |  | / |

反面：

| 重庆市荣昌区人民医院二氧化氯消毒粉/洁王子消毒粉泄漏现场处置应急卡片 |  |
| --- | --- |
| 应急报告 | 发现二氧化氯消毒粉/洁王子消毒粉包装破裂等，立即通过医院内网座机和手机等通讯方式向总指挥报告（电话：13608305218）报告，说明二氧化氯消毒粉/洁王子消毒粉泄漏情况。 |
| 防护救援 | 注意上风向撤离路线和地点。组织员工撤离现场后清点人数，若发现有人员身体不适时，应迅速救援、送医。 |
| 应急处置 | 当班人员先使用扫把、铲子等收集泄漏粉末，同时关闭电源，熄灭明火。抢险人员应迅速佩带防毒口罩、护目镜及手套赶赴现场，判断泄漏部位的状态和情况，随即携带有关工具、材料进入现场排险，采取应急措施，控制事态发展 |
| 其他 | / |
| 应急路线疏散图： |  |

正面：

| 重庆市荣昌区人民医院医疗废物溶液泄漏现场处置应急卡片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险点位（源）名称 |  |  | 医疗废物暂存间医疗废物溶液储存点 | 所在的环境风险单元名称 | 医疗废物暂存间 |
| 步骤 |  |  | 应急处置 |  | 责任人 |
| 事件情景 |  | 异常状况 | 巡查人员发现 |  | 当班管理人员 |
|  |  | 事件原因 | 医疗废物溶液表面破损或腐蚀导致泄漏；危废在雨水地下水的长期渗透、扩散作用下，会污染水体和土壤，降低地区的环境功能等级。 |  | 当班管理人员 |
|  |  | 危害程度 | 造成财产损失、人员伤亡和环境污染 |  | / |
| 处置措施 | 应急报告 |  | 发现者当班管理人员当班调度应急救援指挥部 |  | 当班调度 |
|  | 现场隔离 |  | 医疗废物暂存间周围20m拉警戒线，对附近所有路段进行封闭，严格限制出入 |  | 安全警戒组 |
|  | 排险措施 |  | 当班人员先使用吸附棉吸附泄漏液体，同时关闭电源，熄灭明火； |  | 当班人员 |
|  | 污染处置 |  | 抢险人员应迅速佩带防毒口罩及手套赶赴现场，判断泄漏部位的状态和情况，随即携带有关工具、材料进入现场排险，采取应急措施，控制事态发展； |  | 消防抢险组 |
|  | 应急撤离 |  | 撤离事故点半径50m范围内的人员至医院外 |  | 安全警戒组 |
|  | 现场洗消 |  | / |  | / |

反面：

| 重庆市荣昌区人民医院医疗废物溶液泄漏现场处置应急卡片 |  |
| --- | --- |
| 应急报告 | 发现医疗废物溶液泄漏，立即通过医院内网座机和手机等通讯方式向总指挥报告（电话：13608305218）报告，说明医疗废物溶液泄漏情况。 |
| 防护救援 | 注意上风向撤离路线和地点。组织员工撤离现场后清点人数，若发现有人员身体不适时，应迅速救援、送医。 |
| 应急处置 | 当班人员先使用吸附棉吸附泄漏液体，同时关闭电源，熄灭明火；抢险人员应迅速佩带防毒口罩及手套赶赴现场，判断泄漏部位的状态和情况，随即携带有关工具、材料进入现场排险，采取应急措施，控制事态发展； |
| 其他 | / |
| 应急路线疏散图： |  |

正面：

| 重庆市荣昌区人民医院危险废物特殊废液泄漏现场处置应急卡片 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险点位（源）名称 |  |  | 危险废物暂存间特殊废液储存点 | 所在的环境风险单元名称 | 危险废物暂存间 |
| 步骤 |  |  | 应急处置 |  | 责任人 |
| 事件情景 |  | 异常状况 | 巡查人员发现 |  | 当班管理人员 |
|  |  | 事件原因 | 危险废物特殊废液包装瓶表面破损或腐蚀导致泄漏；危废在雨水地下水的长期渗透、扩散作用下，会污染水体和土壤，降低地区的环境功能等级。 |  | 当班管理人员 |
|  |  | 危害程度 | 造成财产损失、人员伤亡和环境污染 |  | / |
| 处置措施 | 应急报告 |  | 发现者当班管理人员当班调度应急救援指挥部 |  | 当班调度 |
|  | 现场隔离 |  | 危险废物暂存间周围20m拉警戒线，对附近所有路段进行封闭，严格限制出入 |  | 安全警戒组 |
|  | 排险措施 |  | 当班人员先使用吸附棉吸附泄漏液体，同时关闭电源，熄灭明火； |  | 当班人员 |
|  | 污染处置 |  | 抢险人员应迅速佩带防毒口罩及手套赶赴现场，判断泄漏部位的状态和情况，随即携带有关工具、材料进入现场排险，采取应急措施，控制事态发展； |  | 消防抢险组 |
|  | 应急撤离 |  | 撤离事故点半径50m范围内的人员至医院外 |  | 安全警戒组 |
|  | 现场洗消 |  | / |  | / |

反面：

| 重庆市荣昌区人民医院危险废物特殊废液泄漏现场处置应急卡片 |  |
| --- | --- |
| 应急报告 | 发现危险废物特殊废液泄漏，立即通过医院内网座机和手机等通讯方式向总指挥报告（电话：13608305218）报告，说明危险废物特殊废液泄漏情况。 |
| 防护救援 | 注意上风向撤离路线和地点。组织员工撤离现场后清点人数，若发现有人员身体不适时，应迅速救援、送医。 |
| 应急处置 | 当班人员先使用吸附棉吸附泄漏液体，同时关闭电源，熄灭明火；抢险人员应迅速佩带防毒口罩及手套赶赴现场，判断泄漏部位的状态和情况，随即携带有关工具、材料进入现场排险，采取应急措施，控制事态发展； |
| 其他 | / |
| 应急路线疏散图： |  |