- 询价采购文件

项目名称： 荣昌区人民医院中医科及内分泌科监护仪等设备采购

采 购 人：  重庆市荣昌区人民医院

- 二〇二〇年九月

- 目   录

第一篇  询价邀请书	3

一、询价采购内容	3

二、资金来源	3

三、询价资格	3

四、询价相关说明	4

五、保证金	4

六、采购项目需落实的政府采购政策	5

七、其它有关规定	5

七、联系方式	6

第二篇  供应商须知	7

一、询价费用	7

二、询价采购文件	7

三、询价要求	7

四、询价程序	9

五、评审依据	9

六、成交原则	9

七、成交通知	11

八、关于质疑和投诉	11

九、签订合同	11

第三篇  询价项目技术需求	13

一、 项目情况	13

二、 设备（需求）技术规格、数量及质量要求	13

一、交货时间、地点及验收方式	14

二、质量保证及售后服务	14

三、付款方式	15

四、知识产权	15

五、培训	15

六、其他	15

第五篇  合同草案条款	16

第六篇  响应文件格式要求	- 20 -

一、经济部分	- 22 -

二、技术部分	24

三、商务部分	26

四、资格条件及其他	29

五、 其他应提供的资料	35

## 第一篇  询价邀请书

重庆市荣昌区人民医院对荣昌区人民医院中医科及内分泌科监护仪等设备进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加询价。

### 一、询价采购内容

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 总价限价（元） | 投标保证金 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荣昌区人民医院中医科及内分泌科监护仪等设备采购 | 1 | 批 | 264050 | 5000 | 本项目所采购货物必须为中国境内大陆地区生产 |

### 二、资金来源

资金自筹，已到位。

### 三、询价资格

询价供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

供应商所提供产品属三类医疗器械的，须具有有效期内《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具有有效期内《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产许可证》。

提供许可证复印件或备案凭证复印件。

### 四、询价相关说明

（一）凡有意参加的投标人，请在“荣昌区人民医院”网站（http://www.cqrc120.com/）下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）投标人须满足以下两种要件，其投标才被接受：

1、按时递交投标文件；

2、按时足额缴纳了保证金。

（四）询价地点：重庆市荣昌区人民医院行政楼三楼会议室一

（五）提交响应文件开始时间：2020年9月30日 14：30

（六）提交响应文件截止时间： 2020年9月30日 15：00

（七）响应文件递交方式：现场投递或邮寄。（邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼采购办三，联系人：张台贤18523975326）

（七）询价开始时间：2020年9月30日 15：00

注意：

1、因疫情原因，到场供应商代表需全程佩戴口罩，出示行程码、健康码，并出具72小时内核算检测阴性报告。

2、未到现场参加评审活动的供应商，视为认同评审结果。

### 五、保证金

（一）缴纳保证金方式

供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇“一、询价邀请书”），由供应商从其账户将保证金汇至以下指定账户，保证金的开始缴纳时间为采购公告发布之日，保证金的到账截止时间为采购当天开标前。

保证金账户：

户  名：重庆市荣昌区人民医院

开户行：中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行

账  号：311701010400223860000000001

1.各供应商在汇入保证金时应备注“*****投标保证金”。

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或汇款的时间要求；请供应商使用网银及柜台转账方式缴纳保证金，本项目不接收柜台现金存款、结算卡、刷POS机及通过第三方支付平台缴纳保证金（如：微信支付、支付宝等方式），如果由于供应商未按以上约定方式缴纳保证金导致无法采购和无法退付保证金等后果由供应商自行承担。

3.为了方便保证金的核查，请各供应商把开户许可证复印件及转账凭证原件带至采购现场备查。

4. 保证金必须按竞争性谈判文件规定的时间和金额缴纳。

（二）保证金退还方式

重庆市荣昌区人民医院自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的保证金。

重庆市荣昌区人民医院财务科咨询电话：023- 46331793（出纳室）

### 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效询价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中， 同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（五）本项目在响应文件提交截止时间前发布的询价文件及补遗文件（如果有）一律在“荣昌区人民医院”网站（http://www.cqrc120.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价采购文件、补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与询价。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（十）为减少响应误差，供应商自行到现场踏勘，并对考察中获取的现场资料负责。不论供应商是否考察过现场，均被认为在递交响应文件前已经了解现场情况。

### 七、联系方式

（一）监督机构：重庆市荣昌区人民医院纪检监察室

联 系 人：诸女士            张女士

联系电话：023－46331880

（二）采购人：重庆市荣昌区人民医院

联系人：张女士

电  话：023-46331363

地  址：重庆市荣昌区广场北路3号

## 第二篇  供应商须知

### 一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、询价采购文件

1、询价采购文件由询价采购邀请书、供应商须知、询价项目技术需求、询价项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人所作的一切有效的修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3、询价采购文件的解释

潜在供应商如对询价采购文件有疑问，必须以书面形式在询价截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价采购文件。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 三、询价要求

1、响应文件

供应商应当按照询价采购文件的要求编制响应文件，并对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2联合体（本项目不接受联合体参与询价采购）

1.3询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或询价采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

2.2.6成交供应商将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2.2.7成交人拒绝履行合同义务的；

2.2.8其他严重扰乱采购程序的。

3、报价要求

询价报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、接口费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，询价采购文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。

6.2响应文件投递截止时间：参阅询价采购邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效询价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效询价，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

9.2法定代表人或其授权代表未参加询价；

9.3供应商未按照询价采购文件的要求缴纳保证金；

9.4响应文件不按规定签字、盖章；

9.5报价超过采购预算；

9.6供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

### 四、询价程序

1、询价按询价采购文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、询价小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查（采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。），审查的内容包括供应商营业执照和书面声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合询价要求的前提下，才能参与询价。

3、询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在询价过程中询价的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料、价格或其他信息。

6、供应商在询价时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

### 五、评审依据

评审的依据为询价采购文件和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

1、评审办法

1.1询价小组将依照本询价采购文件相关规定对质量和服务均能满足询价采购实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和询价采购文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据询价采购文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应询价采购文件的要求。

2.2.1若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购采购中，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下询价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加询价；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照采购文件规定的方式确定一个参加询价的成交供应商。

2.2.2根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.3关于小微企业报价扣除比例说明

2.3.1投标人为非联合体投标的，对小微型企业给予  6 %，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.3.3.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.4成交供应商的确定：

2.4.1询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人

2.4.2询价小组认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.4.3询价小组将依照评审办法提出成交候选人。

2.4.4采购人应当在评审结束后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

2.5成交供应商的变更

2.5.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2.5.1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.5.1.2拟成交金额在100～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

2.5.1.3采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部七十四号令第五十四条的规定对违规供应商进行处罚。

2.6.出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.6.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 七、成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，在“荣昌区人民医院”网站（http://www.cqrc120.com/）上发布成交结果公告。

2、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交公告届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

### 九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求、常用配件单价（不高于市场价）等事项签订政府采购合同。

2、询价采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出询价以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第三篇  询价项目技术需求

### 项目情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价限价（元） | 总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动吸引器 | 2 | 1500 | 3000 |
| 2 | 监护仪 | 7 | 15720 | 110040 |
| 3 | 经颅磁刺激治疗仪 | 1 | 3500 | 3500 |
| 4 | 空气波压力循环治疗仪 | 1 | 8500 | 8500 |
| 5 | 空气消毒机（移动式） | 3 | 5000 | 15000 |
| 6 | 输液泵 | 2 | 4480 | 8960 |
| 7 | 温热电灸综合治疗仪 | 1 | 5900 | 5900 |
| 8 | 消炎治疗机 | 1 | 24000 | 24000 |
| 9 | 熏蒸床 | 1 | 19500 | 19500 |
| 10 | 医用冰箱 | 2 | 9600 | 19200 |
| 11 | 振动排痰机 | 1 | 17000 | 17000 |
| 12 | 中频治疗仪 | 2 | 2850 | 5700 |
| 13 | 中医定向透药治疗仪 | 2 | 2500 | 5000 |
| 14 | 注射泵 | 3 | 6250 | 18750 |
|  |  |  | 合计 | 264050 |

### 设备（需求）技术规格、数量及质量要求

1、电动吸引器

1.1性能特点：

- 该机选用大流量无油润滑真空泵作负压源，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养。外观采用全塑料外壳 。

- 摆动式手拉杆，推拉自如；设备的附件箱内可放置脚踏开关及电源线等，移动或贮藏时更加方便。

- 大口径、大容量的贮液瓶，极易清洗；配上带密封环的瓶塞，密封性好且开启方便。

- 反应灵敏、可靠的溢流保护装置，可防止液体进入中间管道和泵内。

- 采用透明医用聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内的液体；管道接头设计合理，管道连接方便、可靠。

- 负压调节阀可控制吸引时所需要的负压，负压值由真空表来显示。

- 设备结构紧凑、小巧；外型美观，其配置更加人性化。

1.2主要技术参数：

- 极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) （一个标准大气）

- 抽气速率：≥32L/Min

- 贮液瓶：2500mL×2

- 负压调节范围:0.02Mpa～极限负压值

- 噪声：≤60dB(A)

- 电源：AC220V 50Hz

2、监护仪

2.1整机要求

- 一体化便携监护仪，整机无风扇设计；配置提手,方便移动。

- ≥10.1英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率高达1280*800，≥8通道波形显示。

- 支持升级显示屏屏幕亮度自动调节功能。

- 屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

- 可支持升级遥控器无线远程操作监护仪。

- 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

- 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型，同时监护仪设计使用年限≥8年。

2.2监测参数

- 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温等参数监测。

- 支持≥24种实时心律失常分析,包括房颤分析，心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

- 心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证；心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

- 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

- QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

- 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果，支持升级先天性心脏病筛查工具（CCHD）以及支持升级格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

- 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

- 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿；提供手动，自动，连续和序列4种无创血压测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

- 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

- 提供辅助静脉穿刺功能。

- 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

2.3系统功能

- 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

- 支持肾功能计算功能。

- 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

- 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾，≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，≥1000组NIBP测量结果，≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾，支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

- 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

- 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

- 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

- 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

- 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

- 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

- 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3、经颅磁刺激治疗仪

- 额定电源：AC 220V±22V 50HZ±1HZ；

- 额定功率：50VA；

- 输入功率：≤130VA；

- 磁场频率：1HZ-50HZ；

- 适用症状：适用于脑卒中（中风）恢复期患者肢体功能障碍的辅助治疗；

- 产品配件：主机/电源线/治疗帽/说明书/测磁片/合格证/保修卡。

4、空气波压力循环治疗仪

- 连续可调：10mmHg——200mmHg；

- 时间调节：0-99min内可调；

- 加压模式：≥4种，模式间可任意组合；

- 气囊腔数：四腔，可同时治疗两个肢体；

- 每档加压：5mmHg；

- 显示方式：彩色中文液晶显示；

- 定时范围：0～99min内（以1min为单位的设置），误差应不大于±20s；

- 产品噪声：不大于60dB(A)；

- 连续工作：≥4H；

- 额定电压：AC220V、50Hz；

- 压力设置范围：10mmHg～200mmHg内可调，且超过2kPa的持续时间应不大于3min

5、空气消毒机（移动式）

5.1主要功能：

- 微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏；

- UV管、电机、负离子故障自动检测语音故障提示；

- UV强度自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；

- 整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

- 主管失效备管自动支援及加强功能；

- 采用优质主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠；

- 程控、遥控、手控多控消毒运行；

- 风速高、中、低可选，双通道立体式出风，循环风量大；

- 带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭及光触媒除菌；

- 外设防滑扶手，推拉移动自如。

5.2主要技术参数：

- 适用体积：≥130m3；

- 外形：移动式；

- 循环消毒风量：≥1300m3/h；

- 紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处检测）：≥7.44×103μW/cm2；

- 消毒功率：≤450W；

- 紫外线管寿命：≥5000h；

- 紫外线泄漏量：≤5μW/cm2；

- 消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3；

- 负离子发生量：≥6×106个/cm3；

- 噪音：≤55dB(A)；

- 消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准；

- 适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。

6、输液泵

6.1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。

6.2、一般规格和要求

6.2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

6.2.2可选配滴数传感器，提高给药精度；

6.3、主要技术和性能要求

6.3.1安全要求：

6.3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

6.3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

6.3.1.3压力报警阈值至少3档可调；

6.3.1.4阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

6.3.1.5防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

6.3.1.6 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

6.3.1.7自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能；

6.3.1.8满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用。

6.3.2 精度要求

6.3.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

6.3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

6.3.3 基本要求

3.3.1速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml；

6.3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

6.3.3.3安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆。

6.3.3.4快推“bolus”：0.2-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量；

6.3.3.5 KVO： 0.5ml/h；

6.3.3.6可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

6.3.3.7屏幕不小于2.5寸，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

6.3.3.8整机重量不超过1.5kg，主机自带提手，方便携带；

6.3.3.8分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

6.3.3.9高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；

中级别:系统异常，待机时间结束；

低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断；

6.3.3.10具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

6.3.3.11电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h

6.3.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

6.3.3.14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

6.3.3.15可加装无线模块，实现无线联网监测；

6.3.3.16全中文软件操作界面；

6.3.3.17配备移动式挂杆。

7、温热电灸综合治疗仪

- 主要功能：无烟温热灸、无创电针灸、电针灸、温针灸、温热电针灸、拔罐、磁疗；

- 主要构成:台式主机、艾灸头；

- 输出路数/显示：6个灸头输出，液晶显示，轻触式按键操作；

- 艾灸头配合专用艾绒使用，根据传统艾灸的原理，艾绒加热后，直接作用于病灶部位；

- 灸头具备加热功能，每个灸头的恒温范围：30-70℃内连续可调；

- 灸头具有磁疗催化功能，灸头表面的磁场强度：0.023T-0.12T；

- 艾灸盒具有温针灸导入孔，可以进行温灸，温针灸；

- 治疗时间：0～90min之间设定，到设定时间自动停止输出。

8、消炎治疗机

- 微波频率：2450MHZ；

- 微波输出功率：治疗为：0～99W，步进1w或10w连续可调。

- 时间设置：0-30分，步进1分或10分连续可调。

- 预存20种治疗方案供选择。

- 具有连续波、脉冲波两种微波输出模式。脉冲微波工作周期20%、40%、60%、80%。

- 显示方式：数码显示。

- 微波治疗辐射照器（治疗头）：圆形≥φ160mm；马鞍形≥360mm*120mm*60mm。治疗头配备2个圆形，1个马鞍形。

- 安全性：外壳泄漏：≤1mW/cm2；无用辐射：≤10mW/cm2；

- 自动保护装置：具有过载、闭锁、误操作保护功能；

- 具有功率调整自适应功能，输出功率稳定；

- 具有功率异常实时自检功能和故障代码显示。

- 主机采用一体化豪华型推车机柜；

- 适用范围：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗。

- 采用医疗专用耐磨脚轮与全自动重力支架。

- 具有ISO14001环境管理体系认证证书。

- 具有ISO13485质量管理体系认证证书。

- 具有ISO19001质量管理体系认证证书。

9、熏蒸床

9.1工作环境条件要求为：

- 环境温度：5 ℃～40 ℃；

- 相对湿度：10%～90%；

- 大气压力：700 hPa～1060 hPa；

- 电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz；

- 额定输入功率：≥3000VA；

- 熏蒸时间：0-99min。

9.2熏蒸床温度

- 熏蒸温度可在室温～45℃内可调，级差1℃，允差为±5℃；

- 熏蒸温度均匀性应不大于5℃；

- 熏蒸温度稳定性应不大于5℃。

10、医用冰箱

- 有效容积：箱内有效容积≥390L；外部尺寸≤665mm*710mm*1965mm 内部尺寸≥530mm*555mm*1380mm；

- 温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

- 整体结构：立式，单开发泡门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用喷涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒;

- 核心组件：采用品牌变频压缩机及品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；

- 制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

- 温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀性≤2℃，波动值≤2℃；

- 控温技术：搭配高精度5路传感器设计，包括主传感器、监控传感器、箱内上部温度传感器、箱内下部温度传感器、风道传感器、电加热门机械温控器，当主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；

- 双重显示：感温探头置于上下甘油感温盒内，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值，并且可选择检测温度或者仿生温度；

- 门体结构：门体采用发泡门体，发泡门体厚度≥40mm，门把手为不锈钢把手，结实耐用防腐蚀；门体具有小角度自关门设计，门体开门角度小于90度自关，大于90度悬停，防止用户开门后忘记关门；

- 安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口；

- 数据存储：标配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

- 数据打印：选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可储存一年；

- 温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

- 箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配7个搁架，数量可增加，搁架带价目条，方便记录物品存放信息，便于管理；

- 柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

- 固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

- 冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

- 断电报警：配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时；

- 安全保障：门体带暗锁，同时在箱体侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障；

- 宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用，配置滤波器，防止电网冲击，运行可靠，配备可插拔电源线，更换更方便；

11、振动排痰机

11.1详细技术参数

- 推车式，设备整体ABS模具成型，台车和主机可拆分；

- 电源电压	A.C.220V±22V，频率50HZ±10HZ；

- 输入/输出功率	160W；

- 电机旋转方向	逆时针；

- 叩击输出	单路输出，适用于成人和儿童；

- 频率控制	10—60HZ，600-3600cps/分连续可调，高亮度数码管显示，微电脑控制；

- 时间控制	0—60min，连续可调，高亮度数码管显示，微电脑控制,可自动停机；

- 振动幅度	4mm检测报告可体现；

- 操作方式	触摸按键操作；

- 升级端口	设备具有灵活升级接口技术，可为用户提供程序升级，彩页可体现；

- 叩击头

  - 叩击头1	直径90mm，聚氨酯海绵,适用于中老年或术后的敏感部位与AP209叩击接合器相连；

  - 叩击头2	直径130mm，鞍形叩击头软聚氨酯海绵组成，用于重症患者；

  - 叩击头3	直径100mm，较硬滑面橡皮，当使用其边缘或形成某一角度时，可产生明显的叩击或叩击——振动联合效果；

  - 叩击头4	直径70mm，可用于大龄儿童或者较小的部位的治疗；

  - 叩击接合器5	用于体位引流时从叩击头的整个表面获得完整的叩击效果，使面板产生的振动作用转变为叩击作用。

- 五种自动叩击模式

  - P1自动叩击模式	变频10—20HZ；适合术后、儿童、老年及瘦弱的患者；

  - P2自动叩击模式	变频范围15—25HZ；适合体质一般的患者；

  - P3自动叩击模式	变频范围20—25HZ；适合体质耐受能力较强的患者；

  - P4自动叩击模式	变频范围20—30HZ；适合肥胖的患者；

  - 自定义叩击模式	用户可按照自己的叩击经验设计叩击程序。

- 11.2配置清单

- 单路输出主机	1台

- 推车1套

- 叩击结合器	1个

- 叩击头 	4个

- 电源线	 1条

12、中频治疗仪

- 工作频率：2KHz-8KHz；

- 输出电流：OmA-100mA（500欧负载下）±10%，连续可调；

- 调制频率范围：不窄于0Hz-150Hz；

- 调幅度：0%、33%、60%；

- 调制波形：方波、正弦波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、梯形波；

- 治疗时间：20分钟、30分钟；

- 输出方式：双向波；

- 输出通道：二路异步输出通道；

- 治疗处方：35个治疗处方，其中含多步程序、音频电流、正弦调制、脉冲调制；

- 工作电压和输入功率 交流110V-220V（±15%）、50Hz、≤30VA

- 优点是：①允许输入电压变化的范围较宽，②通用于110V和220V电源制式的和地区（无需加开关或更改变压比）。③机器重量减轻。

- 工作条件：环境温度5℃-40℃，相对湿度≤80%

- 处方选择按键：彩色触摸式处方选择按键，其突出的特点是：具备“循环”和“加减”双重功能，弥补了在处方选择时只能循环递增而不能循环倒退的缺陷。

13、中医定向透药治疗仪

13.1工作参数

- 连续工作时间	不小于6小时；

- 规格	双通道；

- 治疗时间	10mins—30mins；

- 款式	台式；

- 电源适用范围	交流220V±22V  50Hz±1Hz。

13.2治疗原理：

结合中医传统的“内病外治”理论,经过临床试验,将经过特殊调制的脉冲波形作用于人体的特定穴位,同时叠加了热疗、磁疗和脉冲电等治疗作用的治疗设备，使局部循环增强、改善皮肤通透性.通过特定穴位给药,在靶组织内形成药物高浓度浸润区,直接发挥药物治疗作用,达到靶位治疗目的。

13.3功能特点

避免效应和药物在胃肠道的降解减少给药次数,延长给药间隔,减少用药的个体差异避免了血药浓度峰谷现象,降低了毒副反应无痛无创,使用方便。透药速度快,比自然渗透快5~20倍药物浓集于靶区,对病灶实施治疗药效持久稳定，持续时间是口服给药的4倍。

13.4治疗优势:

- 快速:给药速度快,起效快、作用直接,比自然渗透快5~100倍;

- 深度:对药物产生定向的推动力、引导力、使药物中的有效成分更深入、更有效地透过皮肤快速进入人体,可深达皮下;

- 浓度:药物浓集于靶区,对病灶实施治疗;可有效避免药物血药浓度峰谷现象,降低了毒副作用;

- 药效:药效稳定持久,持续时间是口服给药的4倍;

- 无创、便捷、无交叉感染,使用方便;

- 避免的首过效应和药物在胃肠道的降解。

14、注射泵

14.1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。

14.2、一般规格和要求

14.2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

14.2.2 配输液杆。

14.3、主要技术和性能要求

14.3.1安全要求：

14.3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

14.3.1.2在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

14.3.1.3压力报警阈值4档可调；最低阻塞压力档低至150mmHg；

14.3.1.4阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

14.3.1.5防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

14.3.1.6满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用。

14.3.2 精度要求：

14.3.2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

14.3.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

14.3.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

14.3.3 基本要求：

14.3.3.1速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

14.3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

14.3.3.3预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

14.3.3.4快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增, 具有自动和手动快推“bolus”可选；

14.3.3.5 KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

14.3.3.6自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml；

14.3.3.7具备独立电源开关，单通道使用时更节能。

14.3.3.8屏幕不小于3”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

14.3.3.9 整机重量不超过4kg，主机采用双提手设计，方便携带。

14.3.3.10分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

14.3.3.11高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、联机失效；

中级报警信息：系统异常、待机时间结束；

低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落、通讯中断；

14.3.3.12具有4种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式；

14.3.3.13具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度稳定。

14.3.3.14双通道注射时，电池工作时间﹥3小时@5ml/h，可升级至﹥6小时@5ml/h

14.3.3.15供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

14.3.3.16信息储存：自动储存1500条以上的操作信息；

14.3.3.17 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

14.3.3.18可加装无线模块，实现无线联网监测；

14.3.3.19全中文软件操作界面。

### 三、其他要求

- 以上产品如有医疗器械注册证的，供应商须提供产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件（提供注册证复印件，注册证有附件的还须提供注册证附件复印件）。

第四篇  询价项目服务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订后15个日历日内交货。

（二）交货地点

交货地点：重庆市荣昌区人民医院指定地点。

（三）验收方式

1、由供应商同我院相关科室共同参与验收，作出验收记录并签字确认。

2、验收合格条件如下：

2.1货物的各项功能与采购合同一致，性能指标达到医院的要求。

2.2在规定时间内完成交货并验收，并经我院相关科室确认。

3、供应商提供的软件未达到询价规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4、大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

### 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收之日起，提供≥2年的免费质保期（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在24小时内采取相应响应措施；无法在24小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和厂家的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，24小时内到达现场进行处理。

### 三、付款方式

1、付款方式：转账支付

2、支付方式：交货并安装调试经验收合格后30日内支付合同金额的95%，剩余5%质保期满后无质量问题无息支付。

3、履约保证金：在签订合同前，成交供应商应向采购人缴纳成交金额的5%作为履约保证金，履约保证金在交货完成验收合格后无息退还，履约保证金缴纳账户由采购人提供。若成交供应商不按照采购文件及合同规定按时送货或产品技术参数与响应文件不一致，不满足采购文件要求的，不退还履约保证金。若给采购人造成损失的，由成交供应商承担相应的损失。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 五、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同草案条款

- 1、定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过询价采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照询价文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按询价采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 询价项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 询价项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照询价文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

- 10、合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式

重庆市政府采购购销合同

采购项目名称：                               采购项目编号：

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 询价采购文件及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）询价报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）响应各产品的技术参数（或技术指标）

（二）响应产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务条款等。（包括但不限于）

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）  2020年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）复印件。本年度新成立或成立不满一年的组织提供响应截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

五、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函。

（二）其他资料

1.保证金缴纳证明材料

2.其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）询价报价函

- 询价报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价项目的询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，最终报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及询价评审办法。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价采购文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按询价文件规定，交纳询价采购文件要求的保证金。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）响应各产品的技术参数（或技术指标）

（二）响应产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供响应产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供响应产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（二）技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  采购技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、商务部分

- 商务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务条款等。（包括但不限于）

- （二）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

项目名称：

| - 序号 | - 询价项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 采购商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）   2020年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）复印件。本年度新成立或成立不满一年的组织提供响应截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件

（六）书面声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明：我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

- 社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

### 其他应提供的资料

1.中小企业声明函（非中小企业不提供）

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 2.监狱企业证明文件

- 以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。（非监狱企业不提供）

- 3.残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位不提供）

- 残疾人福利性单位声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商名称（盖章）：

- 日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

3、其他资料

3.1保证金缴纳证明材料

3.2其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）