询价采购

文件

**项目名称：重庆市荣昌区人民医院**

**采 购 人：重庆市荣昌区人民医院小儿腹腔镜、小儿输尿管镜询价采购**

**二0二一年十月**

重庆市荣昌区人民医院小儿腹腔镜、小儿输尿管镜询价采购公告

我院拟采购以下医疗器械，欢迎资质齐全、信誉良好具备配送能力的单位参加询价。

第一篇 询价邀请书

一、询价采购内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| 1 | 小儿腹腔镜 | 1套 | 39000 | 5000 | 本项目不接受联合体投标 |
| 小儿输尿管镜1 | 1套 | 80560 |
| 小儿输尿管镜2 | 1套 | 135000 |

二、询价资格

询价供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

投标单位所投产品为医疗器械的，须提供以下资质证明文件：

（1）、投标单位《营业执照》和《医疗器械经营企业许可证》；

（2）、产品生产企业《营业执照》和《医疗器械生产企业许可证》；

（3）、产品《医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件（提供注册证复印件，注册证有附件的须提供注册证附件复印件）；

（4）、投标单位法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证；

三、报名须知：

报名时间：从发出公告起至2021年10 月15日上午12:00点前，工作日每天上午8:00～12:00,下午2:30～5:30到荣昌区人民医院行政办公楼2楼采购办1谢老师处进行报名登记。

询价开始时间：2021年10月15日15时

询价地点：重庆市荣昌区人民医院行政楼4楼会议室（一）

报名时请按上述要求携带自制密封标书一式两份加盖齐缝章（一正一副），请在密封标书封面上标注投标单位全称、投标项目、联系人、联系电话以及注明投标正副本份数。

1. 投标保证金

询价文件要求供应商提交询价保证金的，询价保证金不得超过采购项目预算金额的2%。询价保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

保证金递交

供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇“一、询价采购内容”），由供应商从其基本账户将保证金汇至以下指定账户，保证金的开始缴纳时间为采购公告发布之日，保证金的到账截止时间为报名截止时间前，供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“项目名+投标保证金”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户而影响对其保证金到账认定和退还的，由供应商自行承担。

保证金缴纳账户：

户名：重庆市荣昌区人民医院

账号：311701010400223860000000001

开户行：中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行

第二篇 供应商须知

一、询价要求

1、响应文件

供应商应当按照询价采购文件的要求编制响应文件，并对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、报价要求

询价报价包括医疗器械的购买（或制造）费、运输费、保险费、装卸费、安装费、仓储费、检测费、人工费及各种税费等全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3、提交响应文件的份数和签署

3.1响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

3.2在响应文件正本中，询价采购文件按响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

5、无效询价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效询价，其响应文件将被拒绝：

5.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

5.2法定代表人或其授权代表未参加询价；

5.3响应文件不按规定签字、盖章；

5.4报价超过采购预算；

5.5供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

二、评审原则

本项目评审均采用最低评审价法评审。

三、评审依据

评审的依据为询价文件和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

四、成交原则

1、评审办法

1.1本项目采用最低评标价法，询价小组将依照本询价采购文件相关规定对质量和服务均能满足询价采购实质性响应要求的供应商所提交的报价价格按照由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的报价相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备合格资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据采购文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应采购文件的要求。

2.3成交供应商的确定：

2.3.1询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人。

2.3.2询价小组认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.3.3询价小组将依照评审办法提出成交候选人。

2.4出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.4.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.4.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，采购人在重庆市荣昌区人民医院官网上发布成交结果公告。

2、成交结果将电话通知中标单位。

3、接到中标通知后三十个日历日内必须来我院完善合同相关手续，逾期视为自动放弃中标资格。

### 第三篇 询价项目技术需求

一、技术参数及需求

（一）小儿腹腔镜

1.工作长度：≥300mm 外径：≥φ5

2.视场角：≥70°

3.视向角：0°/ 30°

4.视场中心角分辨力：≥4.82C/C°

5.景深 3mm～100mm

6.器械长度≤330mm，

7.手术器械与人体接触部的零件应采用医用不锈钢材料制造

8.手术器械硬度≥200HV0.2

9、配器械消毒盒

相关配置如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 尺寸 | 单位 | 数量 |
| 小儿腹腔镜 | φ5\*300 | 支 | 1 |
| 穿刺器 | 5.5\*95mm | 套 | 2 |
| 穿刺器 | 3.5\*95mm | 套 | 2 |
| 弯分离钳 | 3\*330mm | 把 | 2 |
| 无损伤抓钳 | 3\*330mm | 把 | 1 |
| 直角分离钳 | 3\*330mm | 把 | 1 |
| 肠钳 | 3\*330mm | 把 | 1 |
| 直剪 | 3\*330mm | 把 | 1 |
| 弯剪 | 3\*330mm | 把 | 1 |
| 电凝钩 | 3\*330mm | 把 | 1 |
| 三通冲洗器（弹簧式） | 3\*330mm | 把 | 1 |
| 微型持针器（夹细针） | 5\*330mm | 把 | 1 |
| 气腹针 | 2.5\*120mm | 把 | 1 |
| 转换器 | 5转3 | 把 | 1 |
| 单极线 | 3m | 支 | 1 |
| 施夹钳（小号） | 5\*330mm | 把 | 1 |

1. 小儿输尿管镜1

1、直径：≤6Fr(前端)—7.5Fr（末端）

2、工作长度：≤425mm

3、工作通道：≥4Fr

4、视角：8°（目镜端与镜身的夹角）,视野≥85°

5、半软镜身：可向各个方向稍微弯曲15°,且弯曲无图像损失、无需重新对焦。

6、三级渐进式镜杆，前端防损伤设计可平滑进入输尿管，缓慢扩张。

7、输尿管镜视野清晰、网格淡化。

1. 双冲洗通道，冲洗空间充分、流量大。
2. 配器械消毒盒

相关配置如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 尺寸 | 单位 | 数量 |
| 小儿输尿管镜 | ≤6Fr(前端)—7.5Fr（末端） | 支 | 1 |
| 小儿输尿管镜活检钳 | 1.2\*600mm | 把 | 1 |
| 小儿输尿管镜异物钳 | 1.2\*600mm | 把 | 1 |

1. 小儿输尿管镜2

1、直径：≤4.5Fr(前端)—6.5Fr（末端）

2、工作长度：≤425mm

3、工作通道：≥3Fr

4、视角：0°（目镜端与镜身的夹角）,视野≥85°

5、半软镜身：可向各个方向稍微弯曲,弯曲无图像损失、无需重新对焦。

6、两级渐进式镜杆，前端防损伤设计可平滑进入输尿管，缓慢扩张。

7、输尿管镜视野清晰、网格淡化。

8、镜桥一体式设计，含旋转式锁扣装置，及防水密封片，可以旋转开关紧锁。

1. 双冲洗通道，冲洗空间充分、流量大。
2. 配器械消毒盒

相关配置如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 尺寸 | 单位 | 数量 |
| 小儿输尿管镜 | ≤4.0Fr(前端)—6.5Fr（末端） | 支 | 1 |
| 小儿输尿管镜活检钳 | 3fr | 把 | 1 |
| 小儿输尿管镜异物钳 | 3fr | 把 | 1 |

第四篇 询价项目商务需求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

合同签订之后30天内完成供货。

（二）交货地点

采购人指定地点。

（三）验收方式

1、成交供应商提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家相关质量标准。

2、货物到达现场后，成交供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

5、产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收之日起提供免费质保2年，终身维修。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、成交供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

中标供应商在服务质保期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1提供项目相关内容的培训服务，直至采购人能正常使用。

1.2电话咨询

中标供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.3现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在4小时内采取相应响应措施，24小时内派遣相关技术人员到采购人处进行解决，保证采购人能正常使用。

2、质保期满后服务要求

2.1质量保证期满后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

2.2质量保证期满后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

三、付款方式

1、付款方式：转账支付

2、支付方式：项目验收合格后30日内支付合同金额的95%，剩余5%在质保期满后无质量问题30日内无息支付。

3、履约保证金：在签订合同前，成交供应商应向采购人缴纳合同价的5%作为履约保证金。履约保证金在项目验收合格后10个工作日内无息退还。

4、履约保证金缴纳账户

户名：重庆市荣昌区人民医院

账号：311701010400223860000000001

开户行：中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行

四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

六、附件、图纸及包装要求

以实际为准。

七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇 合同草案条款

1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过询价采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照询价文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按询价采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 询价项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 询价项目商务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照询价文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式（根据项目情况自拟）

## 第六篇 响应文件格式要求

一、经济部分

（一）询价报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）响应技术参数（或技术指标）

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务时间、质量保证期、售后服务条款等。（包括但不限于）

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）税务登记证（副本）复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）上一年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）复印件。本年度新成立或成立不满一年的组织提供响应截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件

（七）书面声明（格式）

（八）社会保险缴纳证明材料

（九）特定资格条件证明文件或资料

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函。（非小微企业不提供）

（二）其他资料

1.保证金缴纳证明材料2.其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）询价报价函

询价报价函

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价项目的询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，最终报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及询价评审办法。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价采购文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按询价文件规定，交纳询价采购文件要求的保证金。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

年 月 日

（二）分项报价表明细

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌（型号） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应完整填写本表，分项报价之合应与总价相同。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

### 二、技术部分

（一）响应产品技术规格、参数（或技术指标）。

（二）技术响应偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目技术要求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 询价项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”及原因；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 

### 三、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务条款等（包括但不限于）。

（二）商务响应偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目商务要求 | 响应情况 | 差异说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 询价项目商务需求”中所列商务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照商务要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”及原因。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）组织机构代码证复印件

（三）税务登记证（副本）复印件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（四）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

（六）上一年度财务状况报告（表）（表：资产负债表和损益表）复印件。本年度新成立或成立不满一年的组织提供响应截止时间前一个月的财务报告（表）复印件或可提供银行出具的资信证明复印件。自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件

（七）书面声明

项目名称：

致： （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明：我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

备注：供应商须提供

1. 信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果。

2. 中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（八）社会保险缴纳证明材料

缴纳社会保险的证明材料指：缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

（九）特定资格条件证明文件或资料

### 五、其他应提供的资料

（1）投标人中小微企业声明函

1、投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须提供《中小微企业声明函》（见附件表1）。

2、若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提供所涉及的其它企业《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

附表1：

中小微企业声明函

项目名称：

致： （采购人名称）

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为 行业（行业类别）的 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
|  |  |  |  |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

年 月 日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业三个行业外，其余行业无需填写资产总额项。

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业投标（供应）的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

（2）监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

（3）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

1. 其他资料

2.1保证金缴纳证明材料

2.2其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）