- 询价通知书

项 目 编 号：YJ-23A0006

询价项目名称：荣昌区人民医院脉搏血氧饱和度仪等医用耗材采购项目（分包2 第二次）

采   购   人：重庆市荣昌区人民医院（盖章）

采购代理机构：重庆优佳工程招标代理有限公司（盖章）

2023年4月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	2

一、 询价内容	2

二、资金来源	2

三、询价资格	2

四、询价相关说明	3

五、保证金	3

六、采购项目需落实的政府采购政策	4

七、其它有关规定	4

八、联系方式	5

第二篇  询价项目技术（质量）需求	6

一、技术规格及质量要求（相当于或不低于）	6

二、其他要求	22

第三篇  询价项目服务需求	23

一、交货时间、地点及验收方式	23

二、质量保证及售后服务	24

三、 报价要求	25

四、结算及付款方式	25

五、知识产权	25

六、培训	26

七、违约条款	26

八、其他要求	26

第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	27

一、采购程序	27

二、评定成交的标准	28

三、无效报价	29

四、采购终止	29

第五篇  供应商须知	30

一、询价费用	30

二、询价通知书	30

三、报价要求	30

四、成交供应商的确定和变更	31

五、成交通知	32

六、关于质疑和投诉	32

七、签订合同	33

八、项目验收	33

九、采购代理服务费	34

第六篇  合同草案条款	35

第七篇  响应文件格式要求	38

一、经济部分	39

二、技术（质量）部分	44

三、服务部分	46

四、资格条件及其他	48

五、其他资料	54

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆优佳工程招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市荣昌区人民医院（以下简称：采购人）的委托，对荣昌区人民医院脉搏血氧饱和度仪等医用耗材采购项目（分包2 第二次）进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

### 询价内容

分包2

| 包号及名称 | 最高限价费率（%） | 保证金 （元） | 成交供应商（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包2：器械 | 100 | 5000 | 1 | 工业或零售业或批发业 |

注：1、本次采购只对耗材的单价进行采购。各分包成交供应商按采购人的需求及时供货。合同有效期间，采购的品种是药交网交易品种，供应商须在重庆市药交所网上交易，不能线下交易。若采购货物纳入重庆市政府采购集中采购目录，自动停止合同关系。

- 分包2采用费率报价（所有物料只能是同一费率），供应商报价费率不得超过最高限价费率且折算成单价后均不得超过物料各单项单价的最高限价，否则为无效响应。

- 3、供应商在报费率时保留至小数点后一位，并同时将所报费率折算为响应价格（保留至小数点后两位，第三位四舍五入）。

### 二、资金来源

自筹资金

### 三、询价资格

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：

1、所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件并加盖供应商公章）；

2、所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件并加盖供应商公章）；

3、如果供应商不是所投产品制造商，所投产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件并加盖供应商公章）。

注：请各供应商所响应产品的特定资格条件时，按照所投对应分包内的序号和物料名称顺序排放，请不打乱顺序。

### 四、询价相关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“重庆市荣昌区人民医院官网”(http://www.cqrc120.com/)上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论潜在供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）获取询价通知书期限：

1、询价通知书提供期限：2023年4月10日至2023年4月14日。

2、报名方式：询价当天现场报名。

3、询价通知书售价：人民币500元/包（询价现场交纳，售后不退）。

（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时足额缴纳了保证金和询价通知书购买费。

（五）递交响应文件地点：重庆市荣昌区创新发展中心10楼17号。

（六）响应文件递交开始时间：2023年4月14日北京时间9时00分。

（七）响应文件递交截止时间：2023年4月14日北京时间9时30分。

（八）询价开始时间：2023年4月14日北京时间9时30分。

### 五、保证金

（一）保证金递交

1、供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、询价内容），由供应商从其基本账户汇至以下指定账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：

户  名：重庆优佳工程招标代理有限公司

开户行：中国建设银行荣昌昌州支行

账  号：50050117630000000393

转款备注：荣昌区人民医院脉搏血氧饱和度仪等医用耗材采购项目+分包号保证金（可简写）。

2、各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）询价保证金退还方式

1、未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后，采购代理机构在5个工作日内按来款渠道直接退还。

2、成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，采购代理机构在5个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆优佳工程招标代理有限公司咨询电话：023-46338677

### 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在“重庆市荣昌区人民医院官网”(http://www.cqrc120.com/)上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体响应，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）监督机构：重庆市荣昌区人民医院纪律检查室

联系人：诸女士

电  话：023-46331880

地  址：荣昌区后西街169号（原老保健院内）

（二）采购人：重庆市荣昌区人民医院

联系人：曹先生

电  话：023-46331363

地  址：荣昌区后西街169号

（三）采购代理机构：重庆优佳工程招标代理有限公司

联系人：秦女士

电  话：023-46338677  15320527498

保证金退还咨询联系人：白女士 13896083087

地  址：重庆市荣昌区创新发展中心10楼17号

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

### 一、技术规格及质量要求（相当于或不低于）

注：凡重庆市药交所网上挂网产品必须进行网上交易，供应商成交后成交价不得高于重庆市药交所网上挂网最低成交价，若重庆市药交所网上价格比现成交价低，则按重庆市药交所网上价格执行。

分包2：器械

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 技术要求 | 单价限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉搏血氧饱和度仪 |  | 个 | 指夹式血氧仪，自动开关机，抗干扰遮光设计。可监测血氧饱和度、脉率及血流灌注指数，实时显示脉搏强度柱状图及血氧容积波形。-双色OLED显示屏，可根据患者观察数据需要，手动调整显示界面的方向，不低于4个方向共4种界面，支持四向切换-可显示血氧饱和度、脉率、血流灌注指数、脉搏强度柱状图、血氧容积波形图-防光设计，降低外界光源干扰-智能节电模式，自动开关机-抗弱灌注、抗干扰能力强-具备低电量提示等功能,spO2测量范35%-99%,脉率测量范围30bpm-240bpm，spO2数值以及脉率的刷新频率约为1秒，spO2脉率平均8秒，脉博声音非调制，波长范围500-1000mm，最大发光功率150mW,显示屏TFT显示，规格尺寸≥63*41*31。 | 200.00 |  |
| 2 | 电子血压计(上臂式） |  | 台 | 上臂式，测量范围：压力0-299mmhg,脉博40-180跳/分测量准确性，脉博数：+5%，智能加压：核心生物传感技术，记忆值：≥14，由本体，袖带及空气 管，电源适配器组成，用于测量成人血压及脉博数。品牌参照“欧姆龙、鱼跃、松下”同等档次及以上。 | 200.00 |  |
| 3 | 体重秤 |  | 台 | 重量计量：最大称量120KG，称量最小分度值0.5KG，长度计量：量度范围70-190CM，身高最小分度值0.5CM。 | 300 |  |
| 4 | 医用红外体温计 |  | 个 | 测量范围: 32.0℃~42.9℃ 解 析 度: 0.1℃或0.1℉ 准 确 度: ± 0.2℃ （35.0℃~42.0℃）；± 0.3℃ (35.0℃~42.0℃外 ) 工作温(湿)度： 温度：16℃ ~35℃ 相对湿度≤85% 储存/运输温(湿)度： 温度：-20℃~55℃ 相对湿度≤95% 电池： DC 3V(1.5V AAA规格电池2节) 包装尺寸：(长)110mmx(宽)60mmx(高)180mm 重量：约142g(含电池) 测量距离：3cm-5cm 附件:7号干电池、吸塑、使用说明书（含保修卡、合格证、EMC技术资料）。 免接触测量前额温度、环境温度及物表温度。 三色背光LED提示灯: 红色灯表示发烧(高于38℃)橙色灯表示低烧提醒(37.5℃-37.9℃)。 绿色灯表示体温正常。 自动保存数据、可储存最新12组测量值。 精确、快速测量温度。 一键操作、测量完成提示。 蜂鸣提示及发热警示。 自动关机功能。 更换电池提示，提供检测报告复印件并加盖供应商鲜章。 | 200.00 |  |
| 5 | 氧气吸入器（流量表） |  | 个 | 由氧气输出接口，安全阀，氧气压力表，流量管，流量调节阀，潮化瓶等组成，，提供附加雾化药液功能的氧气吸入器，用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。 | 200.00 |  |
| 6 | 组织钳 | 18cm普通 头宽5 | 把 | 用于手术中夹持皮肤，筋膜等人体组织，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 | 43.65 |  |
| 7 | 组织镊 | 12.5cm1*2钩 | 把 | 由尾部一对叠合的叶片组成，镊端为环形或横齿，由不锈钢材料制成了，可重复使用。 | 14.40 |  |
| 8 | 组织拉钩 | 同向直角/直角2×1 | 个 | 同向直角/直角，拉钩为双头，由不锈钢材料制成，可重复使用，用于外科手术时钩拉组织，显露手术视野。 | 45.00 |  |
| 9 | 组织剪 | 18cm弯 | 把 | 由中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈，可重复使用。 | 43.20 |  |
| 10 | 组织剪 | 16cm弯 | 把 | 由中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈，可重复使用。 | 41.40 |  |
| 11 | 综合组织剪 | 18cm弯（综合） | 把 | 由中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈，可重复使用。 | 46.80 |  |
| 12 | 止血钳 | 14CM弯全齿 | 把 | 用于手术中夹持皮肤，筋膜等人体组织，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 | 41.40 |  |
| 13 | 止血钳 | 14CM直全齿 | 把 | 用于手术中夹持皮肤，筋膜等人体组织，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 | 40.05 |  |
| 14 | 止血钳 | 16cm弯全齿 | 把 | 用于手术中夹持皮肤，筋膜等人体组织，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 | 43.20 |  |
| 15 | 止血钳 | 16cm直全齿 | 把 | 用于手术中夹持皮肤，筋膜等人体组织，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 | 43.20 |  |
| 16 | 止血钳 | 18cm 直全齿 | 把 | 用于手术中夹持皮肤，筋膜等人体组织，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 | 42.30 |  |
| 17 | 止血钳 | 12.5CM弯蚊式 | 把 | 用于手术中夹持皮肤，筋膜等人体组织，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 | 39.15 |  |
| 18 | 医用镊（敷料镊） | 22cm横齿 | 把 | 由尾部一对叠合的叶片组成，镊端为环形或横齿，由不锈钢材料制成了，可重复使用。 | 22.50 |  |
| 19 | 医用镊（敷料镊） | 25cm横齿 | 把 | 由尾部一对叠合的叶片组成，镊端为环形或横齿，由不锈钢材料制成了，可重复使用。 | 22.50 |  |
| 20 | 扫床刷 | 无 | 把 | 医用，用于床单元清洁。 | 19.80 |  |
| 21 | 眼用剪 | 10cm直尖头 | 把 | 由中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈，可重复使用。 | 32.40 |  |
| 22 | 眼科镊 | 10cm,直有钩 | 把 | 由尾部一对叠合的叶片组成，镊端为环形或横齿，由不锈钢材料制成了，可重复使用。 | 27.00 |  |
| 23 | 眼科镊 | 10cm,直有齿 | 把 | 由尾部一对叠合的叶片组成，镊端为环形或横齿，由不锈钢材料制成了，可重复使用。 | 27.00 |  |
| 24 | 胸骨穿刺针 | 16/18 | 支 | 可重复使用，供人体骨骼穿刺使用。 | 30.60 |  |
| 25 | 胸穿针 | II型16＃（16G）16*63mm | 支 | 由连接管，截流夹，针座，针管组成，非无菌，可重复使用，适用于人体胸腔排气，引流脓水时用。 | 12.60 |  |
| 26 | 无菌医用缝合针 | 角1/2 7*24 | 颗 | 产品由医用缝合针三角半弯针的型式按临床手术的单针要求包装而成，缝合针由30Cr13，12CR18Ni9或06Cr19Ni10不锈钢材料制成，供缝合软硬组织，皮肤用。 | 2.25 | 药交网 |
| 27 | 无菌医用缝合针 | 角1/2 4*12 | 颗 | 产品由医用缝合针三角半弯针的型式按临床手术的单针要求包装而成，缝合针由30Cr13，12CR18Ni9或06Cr19Ni10不锈钢材料制成，供缝合软硬组织，皮肤用。 | 2.25 | 药交网 |
| 28 | 无菌医用缝合针 | 角1/2-6*14 | 颗 | 产品由医用缝合针三角半弯针的型式按临床手术的单针要求包装而成，缝合针由30Cr13，12CR18Ni9或06Cr19Ni10不锈钢材料制成，供缝合软硬组织，皮肤用。 | 2.25 | 药交网 |
| 29 | 无菌医用缝合针 | 角1/2-7*17 | 颗 | 产品由医用缝合针三角半弯针的型式按临床手术的单针要求包装而成，缝合针由30Cr13，12CR18Ni9或06Cr19Ni10不锈钢材料制成，供缝合软硬组织，皮肤用。 | 2.25 | 药交网 |
| 30 | 无菌医用缝合针 | 角1/2-9*24 | 颗 | 产品由医用缝合针三角半弯针的型式按临床手术的单针要求包装而成，缝合针由30Cr13，12CR18Ni9或06Cr19Ni10不锈钢材料制成，供缝合软硬组织，皮肤用。 | 2.25 | 药交网 |
| 31 | 无菌医用缝合针 | 圆1/2-11*17 | 颗 | 产品由医用缝合针圆针半弯针的型式按临床手术的单针要求包装而成，缝合针由30Cr13，12CR18Ni9或06Cr19Ni10不锈钢材料制成，供缝合软硬组织，皮肤用。 | 2.25 | 药交网 |
| 32 | 无菌医用缝合针 | 圆1/2-6*14 | 颗 | 产品由医用缝合针圆针半弯针的型式按临床手术的单针要求包装而成，缝合针由30Cr13，12CR18Ni9或06Cr19Ni10不锈钢材料制成，供缝合软硬组织，皮肤用。 | 2.25 | 药交网 |
| 33 | 无菌医用缝合针 | 圆1/2-7*17 | 颗 | 产品由医用缝合针圆针半弯针的型式按临床手术的单针要求包装而成，缝合针由30Cr13，12CR18Ni9或06Cr19Ni10不锈钢材料制成，供缝合软硬组织，皮肤用。 | 2.25 | 药交网 |
| 34 | 无菌医用缝合针 | 圆1/2-9*24 | 颗 | 产品由医用缝合针圆针半弯针的型式按临床手术的单针要求包装而成，缝合针由30Cr13，12CR18Ni9或06Cr19Ni10不锈钢材料制成，供缝合软硬组织，皮肤用。 | 2.25 | 药交网 |
| 35 | 台式血压计 | 医疗 | 台 | 测量范围：0-40Kpa（0-300mmHg） 最小分度值为：0.5Kpa和2mmHg 双刻度显示：（Kpa和mmHg） 铝合金材质，表面采用喷塑 示值管顶部加装阴汞纸，能有效防止使用不当水银漏出 测量精确，最小分度值为0.5Kpa和2mmHg，误差不超过±3mmHg 外加防护套，防止血压计滑脱，同时对表面起到防护作用，自动开关血压计无需手动开关，无需倾斜。 产品应符合GB3053-93血压计标准要求，供人体测量血压使用 | 70.20 |  |
| 36 | 羽毛刀片 | R-35 | 盒 | 一次性切刀器：刀片，组织切使用,R-35“常规”用于石蜡包埋组织切片。特别适用于常规超薄切片机操作。双喷射增加了刀锋的强度和耐力。即使用刀片的相同位置切片、修剪都没有问题。不锈钢0.254*8*80偏角35°树脂。白金喷射。刀锋特别加固。 易于获得带状切片。用于硬组织。修剪时间短，切片机类型滑动或轮转。 | 585.00 |  |
| 37 | 气管扩张钳 | 三叶 | 把 | 医用不锈材料制成，头部为三叶，由钳头，关节和柄部组成，供手术中使用。 | 403.20 |  |
| 38 | 泡镊筒 |  | 个 | 医用级不锈钢材质，大，中，小号 | 13.50 |  |
| 39 | 麻醉咽喉镜 | 普通成人3*1窥片 | 套 | 医用，由窥视片和手柄组成，可直接照明，重复使用。用于急救措施使用。 | 423.00 |  |
| 40 | 简易呼吸器 | 儿童型、成人型 | 个 | 产品由面罩，复苏球囊，呼吸阀，进所阀级，储气袋，呼气正压组成，产品为非无菌，氧管长≥2米，成人长325±10mm,外径132±10mmm,小儿长262±10mm，外径105±10mm,呼气阻抗成人型≤5cmH2O,小儿型≤5cmH2O，吸气阻抗，成人型≤5cmH2O，小儿型≤5cmH2O球囊按压回弹力≥50次分钟。 | 333.00 |  |
| 41 | 海绵钳 | 25cm直有齿 头宽8/10 | 把 | 用于手术中夹持皮肤，筋膜等人体组织，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用 | 52.20 |  |
| 42 | 手术剪 | 直圆16cm | 把 | 由中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈，可重复使用 | 36.90 | 药交网 |
| 43 | 手术剪 | 16cm直尖头 | 把 | 由中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈，可重复使用。 | 32.40 | 药交网 |
| 44 | 手术刀柄 | 4# | 把 | 医用不锈材料，供手术中使用 | 27.00 |  |
| 45 | 手术刀柄 | 7# | 把 | 医用不锈材料，供手术中使用 | 27.00 |  |
| 46 | 手动轮椅车 |  | 台 | 轮椅车以GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准，作为设计、生产的执行标准，其结构特点如下：1.车架：采用高强度钢管焊接而成，CO2焊接，强度高，焊接处不宜断裂。表面采用喷涂处理，耐腐蚀，不生锈，美观耐用，2.座靠垫：采用优质牛津纺材质，缝制牢固平整，配安全带，提高安全系数。3.前轮：7"PVC前轮，配高强度塑料轮毂，优质钢质前叉，强度高。表面磨砂喷涂，抗腐蚀。4.后轮：24"后轮，采用双层钢圈，配助跑式手轮，方便用手直接驱动 充气胎为橡胶胎，减震功能卓越。PU胎耐磨损，免维护。5脚踏板：条形高强度防滑踏板，踏板高度三档可调。6.扶手：固定式扶手,扶手垫采用优质皮革面料，内衬优质高密度海绵。易清洁，舒适度好，7.刹车：采用肘节式刹车装置，制动性能好、驻车安全。8.可折叠收合折叠， 毛重≤18KG，载重≥100KG | 427.5 |  |
| 47 | 持针钳 | 25cm细针 | 把 | 用于手术中夹持皮肤，筋膜等人体组织，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 | 40.50 | 药交网 |
| 48 | 持针钳 | 18cm粗细针 | 把 | 用于手术中夹持皮肤，筋膜等人体组织，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 | 44.55 | 药交网 |
| 49 | 持物钳 | 16cm粗细针 | 把 | 用于手术中夹持皮肤，筋膜等人体组织，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 | 40.50 | 药交网 |
| 50 | 持物钳 | 14cm粗，细 | 把 | 用于手术中夹持皮肤，筋膜等人体组织，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 | 40.50 | 药交网 |
| 51 | 持物钳 | 22CM粗针 | 把 | 用于手术中夹持皮肤，筋膜等人体组织，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定，可重复使用。 | 36.00 | 药交网 |
| 52 | 不锈钢无盖方盘 | 27*20*4加厚、32*22*4 | 个 | 医用，不锈钢材质 | 25.20 |  |
| 53 | 备皮刀 | 无 | 把 | 由刀片，刀架和保护盖片组成，夹持刀片下夹板的前面有梳齿，用于术前备皮。 | 0.99 |  |
| 54 | 不锈钢治疗方盘 | 310*24*3.1CM | 个 | 医用，不锈钢材质 | 58.50 |  |
| 55 | 不锈钢弯盘 | 大# | 个 | 医用，不锈钢材质 | 9.00 |  |
| 56 | 不锈钢弯盘 | 中# | 个 | 医用，不锈钢材质 | 8.10 |  |
| 57 | 不锈钢弯盘 | 小# | 个 | 医用，不锈钢材质 | 8.10 |  |
| 58 | 不锈钢换药碗 | 14cm | 个 | 医用，不锈钢材质 | 7.20 |  |
| 59 | 开口器（丁字形） | 13cm | 把 | 用于口腔手术中保持口腔开启 | 85.50 |  |
| 60 | 舌钳 | 17cm | 把 | 1.不锈钢材质 2.外表有良好耐腐蚀性能 3.外表光滑，无锋棱、无毛刺、裂纹等 4.可重复使用 | 85.50 |  |
| 61 | 扎丝 | Φ1.2 30g | 卷 | 采用符合国家现行相关标准中规定的00Cr18Nil4m03不锈钢材料制成，非无菌包装。 | 52.20 |  |
| 62 | 扎丝 | Φ1.0 30g | 卷 | 采用符合国家现行相关标准中规定的00Cr18Nil4m03不锈钢材料制成，非无菌包装。 | 46.80 |  |
| 63 | 血氧饱和度传感（重复性） |  | 个 | 适配于宝莱特监护仪 | 432.00 |  |
| 64 | 重复性血氧探头 |  | 根 | 适配于宝莱特监护仪 | 432.00 |  |
| 65 | 无影灯泡 | 24V/25W | 只 | 功率24V25W，B15插口，双触点，冷光源 | 3.33 |  |
| 66 | 子宫探针 | 28CM直型 | 根 | 带有刻度的细棒，由不锈钢或铜材料组成，可重复使用。 | 17.55 |  |
| 67 | 听诊器（全铜听头） |  | 套 | 技术要求:弹簧片采用优质弹簧钢，（硬度HR15N82.9-88.4）耳环，扁形听诊头采用优质铜材，三通导管采用软聚氯乙烯，金属件电铳达到光亮镀络二级外观要求。产品应符合国家现行相关听诊器标准要求。 | 19.80 |  |
| 68 | 不锈钢带尺打诊锤 | 15CM | 个 | 该产品由锤头，锤头固定架，锤柄等组成，用于配合普通外科，神经科诊断时，敲打体及刺激空位。 | 27.00 |  |
| 69 | 敷料镊 | 12.5cm | 把 | 1.不锈钢材质 2.外表有良好耐腐蚀性能 3.良好的夹持性能，外表无毛刺、裂纹等 4.可重复使用。 | 10.80 |  |

### 二、其他要求

（一）响应的产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求。国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。

（二）成交供应商必须严格执行含有强制性条款的国家标准。

（三）成交供应商所供产品均有生产厂家、生产地、出厂日期、产品合格证、检验报告等相关技术资料。

（四）供应商提供的产品，质监部门及药监部门有权进行商品质量抽检。

（五）货物供货要求：

1、成交供应商提供的耗材须为全新产品，并对运输、装卸过程中所导致的物料损坏等承担全部赔偿责任。

2、供应商严格根据采购人需求供货，保证及时提供充足的货源。在得到采购人的送货通知后须在7日内将货物送到采购人指定地点，若成交供应商未在7日内完成配送视为成交供应商违约，采购人按照5000元/次罚款（从货款中扣除），出现两次配送不及时，采购人有权终止合同，给采购人造成损失的，由成交供应商赔偿损失。

3、成交供应商提供与响应文件、合同及合格的检验报告一致的产品，以次充好或弄虚作假、发现与合同或检验报告要求不一致即视为成交供应商违约，出现一次，罚款成交供应商5000元/次（从货款中扣除），出现两次采购人有权终止合同。给采购人造成损失的，由成交供应商赔偿损失。

4、成交供应商配合采购人做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单及检验报告或合格证，送货清单要求项目齐全，货单一致，并随货同行，否则不予以验收入库；验收合格入库之后开具正规发票，并承担配送所产生的一切费用。

（六）成交供应商须承诺：检验报告真实、合格，提供与合同和检验报告一致的产品。

如果虚假应标，采购人有权将该供应商纳入黑名单，三年内不能参与采购人所有采购项目（提供承诺函，格式自拟）。

## 第三篇  询价项目服务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：自采购合同签订之日起3年，采购人按照成交单价向成交供应商实施采购，根据采购数量据实结算。

（二）交货期

成交供应商在收到采购人通知后7日内将货物送到采购人指定地点。紧急情况须在收到采购人通知后4小时内完成配送，成交供应商未按时送达到采购人指定地点，则成交供应商应承担逾期交货的违约责任并赔偿所造成的损失，记成交供应商配送不及时一次并罚款5000元。

（三）交货地点：采购人指定地点。

（四）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或采购人指定收货人清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，采购人签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，采购人指定收货人有权拒收货物。成交供应商应在接到采购人通知后的7日内免费更换或者补足以上货物，因此产生的一切费用，包括额外的运输费用等，将由供应商承担。如在采购人通知的期限内，供应商未能进行更换或补足，则成交供应商应承担逾期交货的违约责任并赔偿所造成的损失，并罚款成交供应商5000元（从货款中扣除）。

3、经采购人组织的到货检测不合格时（抽检比例及不合格判定标准由采购人确定），采购人有权要求供应商对到货产品进行退货或换货处理。供应商按换货处理的，采购人有权对换货产品进行复检（复检方式由采购人确定），复检费用由供应商承担，复检结果仍不合格时，采购人有权终止合同并罚款成交供应商5000元（从货款中扣除），给采购人造成损失的，由成交供应商赔偿损失。

4、供应商产品在交付采购人后，采购人在使用过程中如发现产品质量存在问题，经第三方检测确认质量问题后，采购人有权要求供应商对已安装/已使用产品进行限期整改或拆除重装（整改过程中出现懈怠，整改不及时的，采购人有权解除合同）；同时采购人有权要求供应商对未安装/未使用产品进行退货或换货。对供应商完成整改产品，采购人有权进行复检，复检费用由供应商承担，复检不合格时，采购人有权解除合同，供应商应无条件按采购人要求对已安装/已使用产品进行拆除或召回。因退货、换货产生的仓储、运输等费用以及给采购人带来的损失均由供应商承担。

5、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员到现场进行交货。验收合格条件如下：

5.1货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

5.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

5.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

6、产品在符合要求后，才作为最终验收。

7、成交供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

8、采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

9、成交供应商所提供产品为有效期内的最新产品，及时并无条件更换临期产品（有效期低于1年）。

10、产品包装材料归采购人所有。

### 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证

1、产品质量保证：成交供应商所供的货物，其质量必须符合国家医疗器械及药品监督管理部门规定的标准，并与响应时承诺的质量相一致，确保临床使用安全有效。

2、成交供应商须具备良好的储存及运输条件，并根据国家法律法规的规定以及行业标准等要求进行储存与运输。

- 3、若成交供应商提供假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购人受到相关行政主管部门处罚，成交供应商承担一切经济损失和法律责任。为避免医患纠纷时间过长影响医疗秩序，如成交供应商接到采购人通知24小时内未到医院解决纠纷，采购人有权单方动用滞留在医院的货款与患方协商解决，不足部分成交供应商应无条件追加，否则采购人有权终止采购合同并诉诸法律。

4、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

5、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

成交供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、为了采购人的工作正常开展，所有产品都需提供备品。

2、质量保证期内服务要求

2.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.2现场响应

质保期内接到使用方产品出现问题的通知后，电话咨询不能解决的，需成交供应商到现场提供技术支持的，必须保证24小时内到达采购人现场。

### 报价要求

本次采购为人民币报价，询价报价包括但不限于相关设备或货物购买（制造）费、产品费、运输费（含装卸费）、交通费、仓储费、质量检测费、安装调试费、税费、培训费、保险费、人工费、储存费、SPD平台配送费等及一切可预见供应商应承担的一切责任、义务和风险等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由成交供应商自行承担责任，采购人不再补偿。

### 四、结算及付款方式

（一）结算方式：

分包2结算方式为据实结算，结算价=各物料的单价限价×成交费率×每批次送货数量（需出示采购人验收的签收单）。

如：分包2成交供应商所报费率为70%

（1）脉搏血氧饱和度仪的成交价格=200元×70%×数量（1个）=140元/个。

（2）体重秤的成交价格=300元×70%×数量（1台）=210元/台。分包2的其他物料按照此方法计算。

（二）支付方式：

分包2成交供应商所提供的货物是在重庆市药交网交易平台上交易的，成交供应商须在重庆市药交网交易平台上提交当月度供应的物料货款的发票，采购人确认发票之日起按药交所平台规定的付款方式及期限支付货款。

非药交网交易的物料，成交供应商提交合法有效的当月度供应的物料货款的发票，采购人在收到发票并确认后12个月内支付货款。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

### 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 七、违约条款

（一）成交供应商在合同执行期内无法继续履行合同的扣除成交供应商的上批次货款5000元并终止合同。

（二）成交供应商应对成交产品的质量负责，并在合同中明确质量承诺，如在医院或上级有关部门抽查中发现配送的货物不符合国家相关规定或采购文件技术要求的，出现一次扣除5000元（从货款中扣除），出现两次合同自动终止。

（三）若成交供应商超出医疗器械经营企业许可经营范围销售产品、提供虚假或过期资质材料、销售假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购人受到相关行政主管部门处罚，成交供应商必须积极配合采购人解决问题，同时承担相应的经济和法律责任。

### 八、其他要求

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件中的其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

### 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1、资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1、具有独立承担民事责任的能力 | 1、供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6、法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7、本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2、实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价=成交供应商的报价（分包2的成交价=成交供应商的报价费率）。

注：采购人对成交产品有三个月试用期，试用期内如果出现2件及以上器械不良事件或3次及以上科室投诉，采购人有权取消成交供应商成交资格并解除合同，由下一名候选供应商成交，直至成交产品能满足科室要求为止。如果仅有一名成交候选人，则重新招标。

### 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

### 三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体（本项目不接受联合体参与询价采购）。

3、报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2、发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订采购合同的）。

3、保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章，正本须每页加盖供应商公章。

3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称+分包号及名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）（须手持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书或自然人身份证明书到询价采购现场）。

### 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1、成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2、成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

（三）根据荣昌区人民医院内控管理制度的规定，本项目重新（二次）采购供应商若仍少于3家，按采购人内控管理制度程序进行询价采购评审。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“重庆市荣昌区人民医院官网”(http://www.cqrc120.com/)上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1、质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2、质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3、其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向重庆市荣昌区人民医院纪律检查委员会提起投诉。

2、供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3、投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向重庆市荣昌区人民医院纪律检查委员会提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4、在确定受理投诉后，重庆市荣昌区人民医院纪律检查委员会自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的（如有），应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

### 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

### 九、采购代理服务费

（一）供应商成交后在领取成交通知书前向采购代理机构缴纳代理服务费，包2代理服务费2000元。

（二）代理服务费以转账形式支付：

户  名：重庆优佳工程招标代理有限公司

开户行：中国建设银行荣昌昌州支行

账  号：50050117630000000393

（三）成交供应商如未按上述规定缴付代理服务费，其保证金将不予退还。

## 第六篇  合同草案条款

附页：1、合同格式

采购合同

（询价）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金（如有）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）保证金缴纳证明材料

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

- 报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1、愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价费率为人民币大写：      ；人民币小写：    %。以我公司报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书前，向采购代理机构缴纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目编号：

询价项目名称：

分包号及名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应所有产品只能报一个有效的费率，此表中的各单项产品的单价按供应商报价费率进行折算后填写（保留至小数点后两位，第三位四舍五入）。

2、分包2供应商填写明细报价表的序号和产品名称应按照第二篇“询价项目技术（质量）需求”分包2器械的序号和物料名称填写，分包2供应商应完整填写本表。

3、该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年    月    日

（一）技术（质量）响应偏离表

项目编号：

询价项目名称：

分包号及名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月    日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2、本表可扩展。

（二）其他资料

### 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

询价项目名称：

分包号及名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2、本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称+分包号及名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称+分包号及名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：

1、若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2、若为联合体响应的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2、我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）保证金缴纳证明材料

### 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）