- 遴选文件

项目名称：项目名称：荣昌区人民医院一次性使用无菌血管内导管等耗材遴选

采 购 人：重庆市荣昌区人民医院

- 二0二三年六月

## 第一篇 采购邀请书

荣昌区人民医院医一次性使用无菌血管内导管等耗材遴选项目进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加遴选。

### 遴选采购内容

| 包号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价限价（元） | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 一次性使用无菌血管内导管 | 各型 | 根 | 5000 | - 自采购合同签订之日起两年 |
| - 2 | 可降解耳鼻止血棉 | 8*2*1.5 | 条 | 533.79 |  |
|  | 可降解耳鼻止血棉 | 4*2*0.15 | 条 | 575 |  |
|  | 可降解耳鼻止血棉 | 2*Ф1.2 | 条 | 574 |  |
| - 3 | 一次性使用无菌测温型硅胶导尿管 | 双腔 各型 | 支 | 196.4 |  |
| - 4 | 一次性无菌留置引流导管及附件 | 8F、12F | 套 | 354.67 |  |
| - 5 | ZS2系列植入式给药装置 | / | 套 | 5200 |  |
|  | 一次性使用植入式给药装置针 | / | 支 | 97.22 |  |
| - 6 | 一次性使用引流导管 | / | 根 | 1250 |  |

- 以上产品必须药交网交易

### 二、资金来源

自筹资金，资金已到位。

### 三、遴选资格

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件并加盖供应商公章）；

2、所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件并加盖供应商公章）；

3、如果供应商不是所投产品制造商，所投产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件并加盖供应商公章）

### 四、遴选有关说明

（一）报名时间：自遴选文件发布之日起至2023年7月11日北京时间12:00止

（一）响应文件递交开始时间：2023年 7 月 11  日北京时间14:30。

（二）响应文件递交截止时间：2023年 7 月 11  日北京时间15:00。

（三）遴选时间：2023年7 月 11  日北京时间 15:00 。

（七）遴选地点：重庆市荣昌区人民医院行政楼3楼会议室1

### 五、无效遴选

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效遴选，其响应文件将被拒绝、视为无效响应:

1、不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

2、法定代表人或其授权代表未参加遴选；

3、响应文件不按规定签字、盖章；

4、报价超过采购预算；

5、未实质性响应遴选文件要求的供应商；

6、供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 六、废标条款

出现下列情形之一的，采购人应当终止遴选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展遴选活动：

1、出现影响遴选公正的违法、违规行为的；

2、在遴选过程中符合遴选要求的供应商不足3家的。

### 七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在荣昌区人民医院官网发布成交结果公告。结果公告公示期满后，供应商按成交结果公告自行联系采购人签订合同

（二）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后依据质疑处理情况决定是否签订合同。

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆市荣昌区人民医院

联系人：曹先生（采购办）

电  话：023-46331363

地  址：荣昌区昌元街道后西街169号

第二篇 遴选技术需求

### 一、详细技术要求

| 包号 |  | 名称 |  |  | 详细技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 一次性使用无菌血管内导管 |  |  | - 规格1、远端外径:0.60mm(1.8F),近端外径:0.95mm(2.8F),远端内径:0.43mm,近端内径:0.55mm；尖端长度:1.5mmMarker 长度:1.0mm，亲水涂层长度:25cm工作长度:130cm - 规格2、远端外径:0.60mm(1.8F),近端外径:0.95mm(2.8F),远端内径:0.43mm,近端内径:0.55mm；尖端长度:1.5mmMarker长度:10mm亲水涂层长度:45cm工作长度:150cm - 规格3、双腔段外径:3.0F;尖端外径:2.1F,同轴段外径:3.2F,内径(0TW/RX):0.0170”/0.0170；双腔段长度:210mm，亲水涂层长度:35cm导管有效长度:1400mm |  |  |
| 2 | 可降解耳鼻止血棉 |  |  | 1、具有膨胀弹性，具有压迫止血的效果。 2、可以降解吸收，填塞腔道后，需要有支撑时间才开始降解。 3、不黏附器械、可以与其他填塞材料和药品联用，无使用禁忌。 4、对粘膜没有刺激、能够抑制肉芽和瘢痕生成。 - 5、具有更强的压迫力，能够满足鼻中隔成形术、鼻肿瘤等出血量大的手术。 |  |  |
| - 可降解耳鼻止血棉 | 可降解耳鼻止血棉 |  |  |  |  |  |
| - 3 | 一次性使用无菌测温型硅胶导尿管 |  |  | - 1.性能稳定,可暴露在55度环境288 小时或 80度 96 小时后， - 精度仍保持 0.1。 - 2.产品技术优势: - 3.医用硅胶制成，给患者最大的舒适，长度 400mm - 4.通过 CE 认证，可在导尿同时，监测膀胱温度。 - 5.德国进口测温导丝，测量温度范围 25℃-45℃，测量精度: - ±0.1℃ - 6.体内留置时间为 29 天。 - 7.型号规格齐全:双腔(8-24)Fr |  |  |
| - 4 | 一次性无菌留置引流导管及附件 |  |  | - 1、猪尾型引流导管，且导管前端内侧和外侧有光滑多孔设计， - 具备防吸壁、防堵管、引流范围增大，确保引流通畅。可用于胸腹腔引流。 - 2、采用医用级聚氨酯管体材料，生物相容性好，在患者体内自 - 动软化，刺激性小，可做短期留置(<30 天)。 - 3、置管采用(导丝导引穿刺)，创伤小。 - 4、所配吸引管适用于临床常见的引流袋及负压装置连接，并有 - 调速装置。 - 5、导管具有x射线不穿透性。 |  |  |
| - 5 | ZS2系列植入式给药装置 |  |  | - zs2系列植入式给药装置 - 静脉型：适合上臂：21G防针刺穿刺针，4.5-5F导管，0.021*800支撑导丝；适合胸壁：Y型穿刺针，5.5F导管 |  |  |
|  | 一次性使用植入式给药装置针 |  |  | - 0.7、0.9直通型、三通型（配套ZS2系列植入式给药装置使用） |  |  |
| - 6 | 一次性使用引流导管 |  |  | 1、导管： 猪尾型引流管 ①管体材质：聚氨酯 ②表面涂层：聚氨酯和聚乙烯吡咯烷酮 ③结构：内鲁尔接头、螺旋帽、TPU管、导直管、扣环、尼龙线（外径：0.11+0.049/-0－0.21+0.049/-0mm：长度：245+/-20-445+/-20mm） ④外径：2.08-5.4mm ⑤长度：190－390mm 2.穿刺针： ①材质：304 不锈钢 ②结构：含外鲁尔接头的内针、含内鲁尔接头及旋转外鲁尔接头的外针、隔板纸、O型环 ③外径：1.07－2.11mm ④长度：208－408mm 3.尺寸：6Fr－16Fr 4. 用途：适用于经皮穿刺之体内积液引流，例如：肝胆科之胆道引流、肝脏引流，肾脏科之肾脏（脓殇〉引流等。 5.产品特点： ①导管尖端专利设计：不起皮、不反折，不起蛇腹现象； ②管体 TPU 材质，柔软有弹性，无折管性，医用材料无毒性，可长期留置体内； ③具有亲水性涂层，降低穿刺阻力，减轻患者疼痛，减少增生组织附着，避免沾粘； ④带有扣环，便于尼龙线缠绕固定； ⑤该产品规格尺寸齐全，且有刻度标志，便于定位。（BT-PD0-0920、BT-PD1-0730-W、BT-PD1-0830-W、BT-PD1-0930-W、BT-PD1-1030-W、BT-PD1-1230-W、BT-PD1-1430-W。） 6.所配吸引管适用于临床常见的引流袋及负压装置连接。 |  |  |

### 二、其他要求

1、本项目配套耗材只确定供货单价，合同期内采购人在重庆市药交网上向成交供应商进行采购。若耗材纳入重庆市政府采购集中采购目录，则自动停止合同关系。

2、合同期内，成交供应商接到采购人的送货通知后必须按照采购人规定的时间完成配送，在规定时间内未完成配送的扣该批货款5000元。

- 3、供应商应对成交产品的质量负责，并在合同中明确质量承诺，如在医院或上级有关部门抽查中发现配送的产品不符合国家相关规定或遴选文件技术要求的，出现一次扣上批货款5000元，出现两次合同自动终止。

4、若合同有效期内耗材价格变化则按重庆市药交网最低价进行结算。

5、供应商负责送货到采购人指定位置，并完成卸货。

6、提供耗材的医疗器械注册证复印件，若有附件的需提供附件。

7、提供制造商的《医疗器械生产许可证》复印件。

### 三、样品要求

- 1、每样产品提供一个，按最小包装规格提供，样品在递交响应文件时一同递交。所有样品技术参数必须与响应文件一致且满足遴选文件要求。最小包装袋上粘贴标识注明耗材对应的采购序号及名称。

- 2、所有样品用一个大袋进行包装粘贴标签，标签注明样品数量及供应商名称。

- 3、评审结束后所有样品供应商自行撤回，若未撤回的，丢失或者损坏由供应商自行承担损失。

## 第三篇 遴选商务需求

### 一、服务时间、地点、验收方式

自供需合同签订之日起两年，采购人按照成交单价在重庆市药交网上向成交供应商实施采购，根据采购数量据实结算。

（2）交货地点

重庆市荣昌区人民医院。

（3）验收方式

采购人组织相关人员验收。按照遴选文件、合同约定的技术标准，响应文件等对产品的名称、生产厂家、规格、数量、外观、详细技术参数等方面查验，对不符合合同要求或质量要求的予以拒绝，成交供应商应及时更换被拒绝的产品，不得影响采购人的临床使用。

### 二、报价要求

本项目为人民币报价，所有产品仅报同一个折扣，例如5.0折，6.5折等，保留一位小数，且报价不能超过重庆市药交网开标当日最低价格，超过的按开标当日最低价格作为供应商的报价。本报价包括商品价格、平台配送费、相关税费、运输费、装卸费、保险费等，本项目实行包干单价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 三、售后服务

成交供应商在服务期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。需成交供应商到现场提供技术支持的，必须保证12小时内到达采购人处，若在24小时内无法处理完成的，需提供备用品，不得影响采购人正常工作的开展。

### 四、付款方式

支付方式：转账支付。成交价格即为产品限价×折扣（若高于开标当日重庆市药交网最低价格，则按开标当日药交网最低价作为供应商的报价）。根据采购数量据实结算，成交供应商在重庆市药交网交易平台上提交当月度供应的医用耗材货款的发票，采购人确认发票之日起按药交所平台规定的付款方式及期限支付货款。

### 五、其他

其他未尽事宜由供需双方在工序合同中详细约定。

## 第四篇 评标方法及标准

### 一、资格性审查

依据法律法规和遴选文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备遴选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1、供应商营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照 2、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供承诺函（详见格式文件）或其他证明材料 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供承诺函（详见格式文件）或其他证明材料 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供承诺函（详见格式文件）或其他证明材料 |
|  |  | （5）参加本次遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供承诺函（详见格式文件）或其他证明材料 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 证明材料的复印件 |
| 3 | 遴选保证金 |  | 按照遴选文件的规定提交遴选保证金 |

### 二、符合性审查

从响应文件的有效性、完整性和对遴选文件的响应程度进行审查，以确定是否对遴选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字、盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，只能在限价范围内报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合遴选文件要求，响应完整。 |
| 3 | 技术部分 | 响应文件内容 | 本遴选文件第二篇部分。 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 本遴选文件第三篇部分。 |
| 5 | 遴选有效期 | 响应文件内容 | 遴选有效期为遴选截止日期后九十天。 |

### 三、评标方式及标准

1、评标方法

本项目采用综合评分法，满分100分，评分详见下表。评审小组成员独立对每个供应商的资格性、符合性均符合要求的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商。

- 2、评分标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济部分（50%） | 50分 | 报价得分满分为50分，有效的响应报价中最高折扣（数值最小）为评标基准价，其报价得分为满分，其余供应商的报价得分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（评标基准价/响应报价）×50。（保留两位小数，第三位四舍五入） | - 评标基准价为最高折扣（数值最小），如5.5折，6折，则评标基准价为5.5折。 |
| 2 | 技术部分（40%） | 40分 | 样品质量（从材质、工艺、产品技术成熟度和先进性、质量安全可靠等）进行综合评价，满分40分，优得31-40分，良好得21-30，一般得11-20分，差得0-10分。 | 以最小包装单位提供，注明序号及名称，所有样品用一个大袋进行包装，详见样品要求。 |
| 3 | 商务部分（10%） | 10分 | - 1、售后服务方案：根据投标人提供的售后服务方案（包括配送的及时性、产品使用技术支持及急诊解决方案）进行综合评分，优得10分，良得6分，一般得3分，差得1分。 | 格式自拟 |

3、评审细则

- ①资格符合性检查

依据法律法规和遴选文件的规定，对供应商的资格证明资料、遴选保证金缴纳情况等进行审查，以确定供应商是否具备遴选资格。

- ②对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查。

依据遴选文件的规定，对每个供应商的响应文件从技术、质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应遴选文件的要求。

4、成交供应商的确定

4.1评审小组成员独立对每个供应商的资格性、符合性均符合要求的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商。得分最高的为该项目第一成交候选供应商，并编写评审报告。若最后得分相同，则按照提供产品的技术部分得分顺序进行排序；若技术部分得分也相同的则按照经济部分得分高低进行排序；以上都相同的，由评审小组或采购人随机抽取或直接确定方式进行排序。

4.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商或重新组织遴选活动。

## 第五篇 供应商须知

### 一、响应文件格式要求

（1）响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的完整复印件，应与正本一致，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）响应文件应按遴选文件规定的编排顺序装订成一册，并编制目录及页码，按规定加盖供应商公章。所有文件资料（宣传资料、图幅等除外）统一用A4纸进行编制。

（3）响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（4）若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（5）电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（6）超过响应文件递交时间的恕不接收。

### 二、响应文件封面要求

响应文件的正本/副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、供应商名称、正本/副本、响应文件字样，并在封面上加盖供应商公章。

### 三、响应文件的包装及包装封面要求

（1）响应文件应密封送达遴选地点，未密封完整的概不接受。响应文件的正/副本包装在一起（装成一袋），如因正/副本较厚，无法装入一袋的可以分开装袋，正本/副本分开装袋密封的，需在包装袋上注明正本/副本字样。

（2）响应文件的密封袋的封面上应注明项目名称、项目编号、供应商名称、、响应文件、投标日期、严禁提前启封等字样，密封袋封口处加盖供应商公章。

### 四、其他要求

如果遴选文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及供应商名称。

## 第六篇 响应文件要求编制要求

一、经济部分

（一）遴选报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）响应产品技术参数

（二）响应产品医疗器械注册证复印件及制造商医疗器械生产许可证

（三）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况

（二）商务响应偏离表

（三）其他优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）书面声明（格式）

（五）特定资格条件证明材料

### 一、经济部分

（一）遴选报价函

- 遴选报价函

（采购人名称）：

我方收到                 （项目名称）的遴选文件，经详细研究，决定参加该遴选项目。

1、愿意按照遴选文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务。报价为人民币报价，为     折（保留一位小数，例如5.0折，6.5折等，所有产品类型仅报一个折扣）。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次遴选的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方遴选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个遴选过程中，我方若有违规行为，接受遴选文件之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终遴选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

联系人及电话：

年   月   日

（二）分项报价表明细

项目名称：

| 序号 | 耗材名称 | 制造商 | 品牌 | 型号、规格 | 重庆市药交网挂网编码 | 单价（元） 即为产品限价×折扣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商应完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、若供应商的报价超过开标当日重庆市药交网的挂网最低价，则按照开标当日重庆市药交网最低价作为供应商的报价。

4、单价为综合单价，在项目实施过程中根据采购人采购数量据实结算。

供应商名称（公章）：

年  月  日

二、技术部分

（一）响应产品技术参数

（二）响应产品医疗器械注册证复印件及制造商《医疗器械生产许可证》

（三）技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 项目技术需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  遴选项目技术需求”中所列技术需求进行比较和响应；

2.该表必须按照要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“无差异”或“正偏离”“负偏离”及原因；若为负偏离的其投标文件将按无效响应处理。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货（服务）时间、质量保证、售后服务等（包括但不限于）。

（二）商务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列商务需求进行比较和响应，该表可扩展；

2.该表必须按照要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“无差异”或“正偏离”“负偏离”及原因；若为负偏离的其投标文件将按无效响应处理。

3.该表必须按照遴选需求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

- 务评分部分要求提供的证明材料

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：             （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商单位名称）的法定代表人，特授权              （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

采购项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在遴选项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明材料

## 附件1：供应商信息卡

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

供应商名称（公章）

年    月    日