重庆市荣昌区人民医院

耳鼻喉科支撑喉镜等手术器械市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗器械进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

一、推介产品明细

| 序号 | 设备名称 | 规格型号要求 | 数量 | 预算单价（元） | 材质要求 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喉镜 | 小下额 | 1 | 6500 | 喉镜由轻质合金制造，镜身长188mm，手柄与镜鞘的角度75-80度。前端口尺寸14×12mm，舌根凹陷部3mm，门牙凹陷部2.5mm。 | 技术成熟，质量过关，接受产品现场验收检测，质保期内出现质量问题无条件退货。（序号1-8必须一同报价） |
| 2 | 喉镜 | 前联合 | 1 | 6500 | 喉镜由轻质合金制造，镜身长190mm，手柄与镜鞘的角度75-80度。前端口尺寸15×13mm，舌根凹陷部3mm，门牙凹陷部2.5mm。 |  |
| 3 | 胸托 | 梅花型 | 1 | 8500 | 胸托由梅花型手轮和支撑杆组成。梅花型手轮用医用塑料注塑而成，圆滑无毛刺，手轮尺寸64±1mm，涡轮可调范围0-95度±2度。支撑杆Φ15负0.1mm，阻尼座由医用不锈钢制造，阻尼垫用医用硅胶制成Φ7mm，应和阻尼座凸出1.5mm。 |  |
| 4 | 五官科吸引管 | 3mm | 2 | 160 | 五官科吸引管由医用不锈钢制成，角度70度，直径3毫米，工作长度230毫米，用于手术中的冲洗吸引。 |  |
| 5 | 显微喉钳 | 2.5×230mm | 5 | 2500 | 显微喉钳头部由进口3Cr15mov材料制成。工作长度230mm，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，直径2.5mm。 |  |
| 6 | 显微喉剪 | 左弯型 右弯型 | 2 | 2500 | 显微喉剪头部由进口3Cr15mov材料制成。工作长度230mm，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，直径2.5mm。 |  |
| 7 | 喉息肉钳 | 直型 | 2 | 2500 | 喉息肉钳头部由进口3Cr15mov材料制成。工作长度230mm，杆直径2-3mm，渐细一体工作杆，直径2.5mm。 |  |
| 8 | 导光管 | 4×180 | 1 | 1000 | 导光管配合喉镜使用，工作长度4×180mm，12度斜向发光。插入喉镜后，头部不应挡住喉镜内视线和器械通道，照度大于3500XL。 |  |

二、填写资料及要求。按格式要求填写报价单，需提供纸质件（双面打印加盖公章），医学装备推介产品参数表需提供纸质件及电子版。推荐的每样设备放在单独文件夹，文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑，如：“设备序号+设备名称”。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证；

2.推介产品具有医疗器械注册证，生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科（三）；联系人：郑宏宇（17621933359），电子版发送至邮箱zhenghongyua@foxmail.com，电子版邮件命名方式为：设备序号+设备名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2023年8月8日17：30。

3.联系电话：023-46331842。

重庆市荣昌区人民医院

2023年8月4日

附件1

| 序号 | 设备名称 | 规格型号要求 | 数量 | 报价 | 质保 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喉镜 | 小下额 | 1 |  |  | 技术成熟，质量过关，接受产品现场验收检测，质保期内出现质量问题无条件退货。（序号1-8必须一同报价） |
| 2 | 喉镜 | 前联合 | 1 |  |  |  |
| 3 | 胸托 | 梅花型 | 1 |  |  |  |
| 4 | 五官科吸引管 | 3mm | 2 |  |  |  |
| 5 | 显微喉钳 | 2.5×230mm | 5 |  |  |  |
| 6 | 显微喉剪 | 左弯型 右弯型 | 2 |  |  |  |
| 7 | 喉息肉钳 | 直型 | 2 |  |  |  |
| 8 | 导光管 | 4×180 | 1 |  |  |  |