重庆市荣昌区人民医院

神经外科综合手术动力系统配件市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗器械进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

- 一、推介产品明细

- （一）开颅手术包：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号要求 | 数量 | 预算单价（元） | 材质要求 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速电动马达 | EM100-A | 1 | 59500 | 高速、高扭矩、高稳定性电动马达，同一个马达可连接所有的手柄，手柄具有极高的通用性。 | 适配美敦力EC300动力系统； 质保期内出现质量问题可免费更换 |
| 2 | 马达电缆线 | EA200 | 1 | 18500 | 用于连接马达和主机，2头通用，长4米。 |  |
| 3 | 自停开颅器手柄 | AD03 | 1 | 35500 | 自停开颅钻孔手柄，低转速，钻穿颅骨即停，不损伤脑膜。 |  |
| 4 | 铣刀手柄 | AF02 | 1 | 37500 | 成人铣刀手柄，直径2.4mm，长度8cm，铣刀手柄与硬脑膜保护鞘为一体，防止术中脱落，双轴承保证钻头不摆动，双重安全锁定。 |  |

- （二）经鼻、脊柱等磨钻手柄手术包

| 序号 | 设备名称 | 规格型号要求 | 数量 | 预算单价（元） | 材质要求 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中长角度磨钻手柄 | AA10 | 1 | 59500 | 120°角度磨钻手柄，管径3.2mm，长度16cm,工作长度10cm，可用于颅底、后颅窝等骨质切磨。 | 适配美敦力EC300动力系统； 质保期内出现质量问题可免费更换 |
| 2 | 一体化显微角度驱动附件(含钻头） | TN30RCD | 1 | 18500 | 显微角度磨钻驱动附件基座及一体化钻头，钻头长13cm，直径3.0mm，远端15°弯曲，可最大限度增强手术视野，钻头具有止血功能 |  |
| 3 | 消毒盒 | 国产 | 1 | 35500 | 自停开颅钻孔手柄，低转速，钻穿颅骨即停，不损伤脑膜。 |  |

- （三）钻头部分

| 序号 | 设备名称 | 规格型号要求 | 数量 | 预算单价（元） | 材质要求 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球形钻头 | 10BA10 | 1 | 免费配送 | 杆长10cm，钻头直径1.0mm | 适配美敦力EC300动力系统； 质保期内出现质量问题可免费更换 |
| 2 | 球形钻头 | 10BA20 | 1 | 免费配送 | 杆长10cm，钻头直径2.0mm |  |
| 3 | 球形钻头 | 10BA30 | 1 | 免费配送 | 杆长10cm，钻头直径3.0mm |  |
| 4 | 球形钻头 | 10BA40 | 1 | 免费配送 | 杆长10cm，钻头直径4.0mm |  |
| 5 | 球形钻头 | 10BA50 | 1 | 免费配送 | 杆长10cm，钻头直径5.0mm |  |
| 6 | 橡子头形钻头 | 10AC60 | 1 | 免费配送 | 杆长10cm，钻头直径6.0mm |  |
| 7 | 球形金刚石钻头 | 10BA20D | 1 | 免费配送 | 杆长10cm，钻头直径2.0mm |  |
| 8 | 球形金刚石钻头 | 10BA40D | 1 | 免费配送 | 杆长10cm，钻头直径4.0mm |  |
| 9 | 锥形铣刀钻头 | F2/8TA23S | 1 | 免费配送 | 杆长8cm，钻头直径2.3mm |  |
| 10 | 颅骨钻头 | HZ-III | 1 | 免费配送 | 杆长7cm，钻头直径9-12mm |  |

- 二、填写资料及要求。

- 按格式要求填写报价单，需提供纸质件（双面打印加盖公章），医学装备推介产品参数表需提供纸质件及电子版。推荐的每样设备放在单独文件夹，文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑，如：“设备序号+设备名称”。

- 三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证；

2.推介产品具有医疗器械注册证，生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科（三）；联系人：郑宏宇（17621933359），电子版发送至邮箱zhenghongyua@foxmail.com，电子版邮件命名方式为：设备序号+设备名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2023年8月8日17：30。

3.联系电话：023-46331842。

重庆市荣昌区人民医院

2023年8月4日

附件1

| 序号 | 分类 | 设备名称 | 规格型号要求 | 数量 | 报价 | 质保 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开颅手术包 | 高速电动马达 | EM100-A | 1 |  |  | 质保期内出现质量问题可免费更换 |
| 2 |  | 马达电缆线 | EA200 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 自停开颅器手柄 | AD03 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 铣刀手柄 | AF02 | 1 |  |  |  |
| 5 | 经鼻、脊柱等磨钻手柄手术包 | 中长角度磨钻手柄 | AA10 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 一体化显微角度驱动附件(含钻头） | TN30RCD | 1 |  |  |  |
| 7 |  | 消毒盒 | 国产 | 1 |  |  |  |
| 8 | 钻头部分 | 球形钻头 | 10BA10 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 球形钻头 | 10BA20 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 球形钻头 | 10BA30 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 球形钻头 | 10BA40 | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 球形钻头 | 10BA50 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 橡子头形钻头 | 10AC60 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 球形金刚石钻头 | 10BA20D | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 球形金刚石钻头 | 10BA40D | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 锥形铣刀钻头 | F2/8TA23S | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 颅骨钻头 | HZ-III | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 汇总 |  |  |  |  |