重庆市荣昌区人民医院

采购需求公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述特殊门类配件维修进行采购前信息收集，欢迎各潜在厂商来院推介。

一、推介产品明细

| 序号 | 软件名称 | 预算单价（万元） | 数量 | 核心参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣昌区人民医院特殊门类特殊门类配件维修项目 | 7 | 1 | 见附件 |

二、填写资料及要求。按格式要求填写《荣昌区人民医院特殊门类特殊门类配件维修项目推介资料》（见附件2），需提供纸质件（双面打印加盖公章），特殊门类配件维修推介产品参数表需提供纸质件及电子版（word版）。推荐的每样资料放在单独文件夹，文件夹命名按照附件1对应编辑。

三、厂商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼总务科三  联系人：何老师（19923836756），电子版提前发送至邮箱924740627@qq.com，电子版邮件命名方式为：特殊门类配件维修+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2023年8月31日17：30。

重庆市荣昌区人民医院

2023年8月23日

附件：

1 推荐文件模板

2 需求参数

附件1推荐资料

推

荐

资

料

厂商：

联系人：

联系电话

日期：

一、医院特殊门类特殊门类配件维修推介产品参数表 （纸质件+word版电子档）

医院特殊门配件维修推介产品参数表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司地址名称 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 联系人及电话 |  |
| 市场价格 （拟成交报价） | 分别填入附件2 | 质保 | 详见附件要求 |
| 配置（品牌、型号，可与参考品牌不一致，但需与系统匹配） | 在附件2 “参照原规格型号”中自行修改 |  |  |
| 产品特点 | 1........ 2........ 3......... |  |  |
| 三甲医院以上客户名单 | 1........ 2........ 3......... |  |  |

公司填表人签名：                              填表时间：

填表须知：

除配置、独有功能、三甲医院以上客户名单可根据产品信息进行增项或减项，其余信息请严格按照上表格式进行填写。

一、营业执照（厂家）

二、授权文件（厂商）

1.法定代表人身份证明书（格式）

2.法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

致： 重庆市荣昌区人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （厂商名称）任    （职务名称）职务，是（厂商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（厂商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

（厂商法定代表人名称）是                    （厂商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 厂商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（厂商公章）

年   月   日

八、产品用户清单（含使用单位、联系人、联系电话）

九、推荐产品彩页资料

十、其他资料（自附）

附件2 参数要求：

| 序号 | 科室 | 货品名称 | 参照原规格型号 | 单位 | 数量 | 质保 | 单价（元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 | 铅防护自动门控制器 | NHK-S150 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 铅防护自动门加重电机 | NHK-DC200a | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 普通自动门控制器 | NHK-S230 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 普通自动门电机 | NHK-DC150a | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 医用脚踏感应盒 | OWNC/OZ257 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 动力传送皮带 | S8M齿距-12mm | m | 1 | 2年 |  |
|  |  | 辅助驱动轮 | KA-125T | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 红外防夹感应开关 | CUMU-218E | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体导轨轮 | OWNC/OZ307 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体止摆器 | 30mm-60mm | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 自复位开关 | 86mm*86mm | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 密码门禁控制模块 | 中控智慧ZK235 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电磁磁力锁 | 中控智慧ZK15 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 手术中指示灯 | 山东天启 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 行程开关 | 德力西xc120 | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电源开关 | 中控智慧ZKdc12v | 套 | 1 | 2年 |  |

| 2 | ICU重症监护室 | 普通自动门控制器 | NHK-S230 | 套 | 1 | 2年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通自动门电机 | NHK-DC150a | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 医用脚踏感应盒 | OWNC/OZ257 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 动力传送皮带 | S8M齿距-12mm | m | 1 | 2年 |  |
|  |  | 辅助驱动轮 | KA-125T | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 红外防夹感应开关 | CUMU-218E | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体导轨轮 | OWNC/OZ307 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体止摆器 | 30mm-60mm | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 自复位开关 | 86mm*86mm | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 密码门禁控制模块 | 中控智慧ZK235 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电磁磁力锁 | 中控智慧ZK15 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电源开关 | 中控智慧ZKdc12v | 套 | 1 | 2年 |  |
| 3 | 产房 | 普通自动门控制器 | NHK-S230 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 普通自动门电机 | NHK-DC150a | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 医用脚踏感应盒 | OWNC/OZ257 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 动力传送皮带 | S8M齿距-12mm | m | 1 | 2年 |  |
|  |  | 辅助驱动轮 | KA-125T | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 红外防夹感应开关 | CUMU-218E | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 手术中指示灯 | 山东天启 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 行程开关 | 德力西xc120 | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体导轨轮 | OWNC/OZ307 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体止摆器 | 30mm-60mm | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 自复位开关 | 86mm*86mm | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 密码门禁控制模块 | 中控智慧ZK235 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电磁磁力锁 | 中控智慧ZK15 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电源开关 | 中控智慧ZKdc12v | 套 | 1 | 2年 |  |

| 4 | 创伤中心 | 普通自动门控制器 | NHK-S230 | 套 | 1 | 2年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通自动门电机 | NHK-DC150a | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 医用脚踏感应盒 | OWNC/OZ257 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 动力传送皮带 | S8M齿距-12mm | m | 1 | 2年 |  |
|  |  | 辅助驱动轮 | KA-125T | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 红外防夹感应开关 | CUMU-218E | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体导轨轮 | OWNC/OZ307 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体止摆器 | 30mm-60mm | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 自复位开关 | 86mm*86mm | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 密码门禁控制模块 | 中控智慧ZK235 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电磁磁力锁 | 中控智慧ZK15 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电源开关 | 中控智慧ZKdc12v | 套 | 1 | 2年 |  |
| 5 | 骨密度检查室 | 手术中指示灯 | 山东天启 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 行程开关 | 德力西xc120 | 块 | 1 | 2年 |  |
| 6 | 介入室 | 铅防护自动门控制 器 | 贺多龙HODOLON- FT500 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 铅防护自动门加重电 机 | 贺多龙HODOLON-RPM- 3800 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 医用脚踏感应盒 | OWNC/OZ257 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 动力传送皮带 | S8M齿距-12mm | m | 1 | 2年 |  |
|  |  | 辅助驱动轮 | KA-125T | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 红外防夹感应开关 | CUMU-218E | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体导轨轮 | OWNC/OZ307 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体止摆器 | 30mm-60mm | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 自复位开关 | 86mm*86mm | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 密码门禁控制模块 | 中控智慧ZK235 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电磁磁力锁 | 中控智慧ZK15 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 防辐射指示灯 | 山东天启 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 行程开关 | 德力西xc120 | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电源变压器 | 贺多龙ODOLON-RPM- 24v | 套 | 1 | 2年 |  |

| 7 | DR室 | 铅防护自动门控制 | 贺多龙HODOLON- | 套 | 1 | 2年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铅防护自动门加重电 机 | 贺多龙HODOLON-RPM- 3800 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 医用脚踏感应盒 | OWNC/OZ257 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 动力传送皮带 | S8M齿距-12mm | m | 1 | 2年 |  |
|  |  | 辅助驱动轮 | KA-125T | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 红外防夹感应开关 | CUMU-218E | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体导轨轮 | OWNC/OZ307 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体止摆器 | 30mm-60mm | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 自复位开关 | 86mm*86mm | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 密码门禁控制模块 | 中控智慧ZK235 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电磁磁力锁 | 中控智慧ZK15 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 防辐射指示灯 | 山东天启 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 行程开关 | 德力西xc120 | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电源变压器 | 贺多龙ODOLON-RPM- 24v | 套 | 1 | 2年 |  |
| 8 | PCR实验室 | 自复位开关 | 86mm*86mm | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 密码门禁控制模块 | 中控智慧ZK235 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电磁磁力锁 | 中控智慧ZK15 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电源开关 | 中控智慧ZKdc12v | 套 | 1 | 2年 |  |
| 9 | 检验科 | 自复位开关 | 86mm*86mm | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 人脸识别门禁控制模 块 | 中控智慧ZK500 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电磁磁力锁 | 中控智慧ZK15 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电源开关 | 中控智慧ZKdc12v | 套 | 1 | 2年 |  |
| 10 | 新生儿室 | 普通自动门控制器 | NHK-S230 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 普通自动门电机 | NHK-DC150a | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 医用脚踏感应盒 | OWNC/OZ257 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 动力传送皮带 | S8M齿距-12mm | m | 1 | 2年 |  |
|  |  | 辅助驱动轮 | KA-125T | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 红外防夹感应开关 | CUMU-218E | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体导轨轮 | OWNC/OZ307 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体止摆器 | 30mm-60mm | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 自复位开关 | 86mm*86mm | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 密码门禁控制模块 | 中控智慧ZK235 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电磁磁力锁 | 中控智慧ZK15 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电源开关 | 中控智慧ZKdc12v | 套 | 1 | 2年 |  |

器	FT600

| 11 | CCU | 普通自动门控制器 | NHK-S230 | 套 | 1 | 2年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通自动门电机 | NHK-DC150a | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 医用脚踏感应盒 | OWNC/OZ257 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 动力传送皮带 | S8M齿距-12mm | m | 1 | 2年 |  |
|  |  | 辅助驱动轮 | KA-125T | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 红外防夹感应开关 | CUMU-218E | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体导轨轮 | OWNC/OZ307 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体止摆器 | 30mm-60mm | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 自复位开关 | 86mm*86mm | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 密码门禁控制模块 | 中控智慧ZK235 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电磁磁力锁 | 中控智慧ZK15 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电源开关 | 中控智慧ZKdc12v | 套 | 1 | 2年 |  |
| 12 | 血透室 | 自复位开关 | 86mm*86mm | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 人脸识别门禁控制模块 | 中控智慧ZK500 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电磁磁力锁 | 中控智慧ZK15 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电源开关 | 中控智慧ZKdc12v | 套 | 1 | 2年 |  |
| 13 | 口腔科 | 自复位开关 | 86mm*86mm | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 人脸识别门禁控制模块 | 中控智慧ZK500 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电磁磁力锁 | 中控智慧ZK15 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电源开关 | 中控智慧ZKdc12v | 套 | 1 | 2年 |  |
| 14 | 病理科 | 自复位开关 | 86mm*86mm | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 人脸识别门禁控制模块 | 中控智慧ZK500 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电磁磁力锁 | 中控智慧ZK15 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电源开关 | 中控智慧ZKdc12v | 套 | 1 | 2年 |  |

| 15 | 放射科 | 铅防护自动门控制器 | 贺多龙HODOLON- FT500 | 套 | 1 | 2年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铅防护自动门加重电机 | 贺多龙HODOLON-RPM- 3800 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 医用脚踏感应盒 | OWNC/OZ257 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 动力传送皮带 | S8M齿距-12mm | m | 1 | 2年 |  |
|  |  | 辅助驱动轮 | KA-125T | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 红外防夹感应开关 | CUMU-218E | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体导轨轮 | OWNC/OZ307 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 门体止摆器 | 30mm-60mm | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 自复位开关 | 86mm*86mm | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 密码门禁控制模块 | 中控智慧ZK235 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电磁磁力锁 | 中控智慧ZK15 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 防辐射指示灯 | 山东天启 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 行程开关 | 德力西xc120 | 块 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 电源变压器 | 贺多龙ODOLON-RPM- 24v | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 铅防护自动门控制器 | 贺多龙HODOLON- FT4800 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 铅防护自动门加重电机 | 贺多龙HODOLON-RPM- 2800 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | RF单开屏蔽门 | 铜型材，外形2100*1200mm | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | RF单开屏蔽框 | 门外形2100*1200mm | 米 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 铜簧片 | 优质铜簧片，60cm/条 | 条 | 1 | 3个月 |  |
|  |  | 屏蔽门把手 | 定制 | 套 | 1 | 2年 |  |
|  |  | 屏蔽门铰链 | 定制 | 套 | 1 | 2年 |  |
| 备注：1.单价包含维修、安装调试、配件材料及运输费、税金及可能产生的人工差旅费用，根据实际情况维修，每次维修必须由使用科室、及总务维修组在场人员签字确认。 2.我院不组织集中现场勘查，意向商家需自行现场勘查，因此导致的失误由成交供应商自行负责，发生故障，由成交商家首先提供技术指导（视频、电话等指导我院维修人员），需成交供应商现场解决的接到我院通知后24小时到现场或4个日历日之内维修完成（含配件）。 3.成交供应商须保证上表所有门维修更换配件后：保障门正常运行，电动门能正常使用，开关灵敏、显示清晰、功能齐全，外观无明显缺陷；所有门维修后配件电机、脚踏开关、出门按钮、安全光线、门禁读卡器、线路、轨台、盖板、皮带等能正常使用，无故障；所有门维修后电动门气密性完好，满足手术室及相关使用科室的要求。 4.由成交供应商提供电子台账，按照签字确认表作为验收依据，季度/半年结算一次。如因客观条件发生变化导致本合同无法继续履行时，经甲乙双方友好协商合同可以提前终止。 5.成交供应商不得以任何借口拒绝维修上表门，我院新增其他类似的特殊门（配件型号一致的）也在维修范围内，贵重配件（单个2000元及以上）需提供合格证等证明资料，每个合同期提供渠道证明（2000元及以上配件）。 6.成交供应商在提供维保服务过程中，发现电动门无法通过维修达到使用状态的情况，须以书面形式告知我院；科室有效投诉一次扣款300元。全年有效投诉3次，次年不得再续签合同。 7. 意向商家需知道所承诺的事项和作出的报价可能给我院带来的风险和后果，中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,由该商家承担一切责任（包括取消中选资格、赔偿损失等） 8.成交供应商负责维修期间的相关安全，维修时需保证我院正常运行秩序，未尽事宜双方协商解决。 |  |  |  |  |  |  |  |