## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030412005001 | 300*300嵌入式LED灯 | [项目特征] 1.名称:LED灯 2.型号、规格:300*300mm、18W 3.安装形式:嵌入式安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 36 |  | 146.19
2 | 030412005002 | 300*600嵌入式LED灯 | [项目特征] 1.名称:LED灯 2.型号、规格:300*600mm、18W 3.安装形式:嵌入式安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 52 |  | 166.39
3 | 030412001001 | φ75mm筒灯 | [项目特征] 1.名称:筒灯 2.型号、规格:φ75mm、11W 3.类型:嵌入式 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 17 |  | 41.47
4 | 030404018001 | 插座箱 | [项目特征] 1.名称:插座配电箱 2.型号、规格:综合考虑 3.安装方式:嵌墙安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | 台 | 15 |  | 426.32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030108003001 | 换气扇 | [项目特征] 1.名称:换气扇 2.型号、规格:300*300mm，具体详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 | 台 | 1 |  | 227.3
6 | 030411001001 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC20 3.敷设方式:暗敷 4.接地要求:符合设计规范及施工要求 5.钢索材质、规格:符合设计规范及施工要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 557.43 |  | 10.02
7 | 030411001002 | 配管PC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质、规格:PC32 3.敷设方式:暗敷 4.接地要求:符合设计规范及施工要求 5.钢索材质、规格:符合设计规范及施工要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 64 |  | 16.06
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411004001 | 配线BVR-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、材质:BVR-2.5mm2 4.材质:综合考虑 5.配线部位:综合考虑 6.配线线制:综合考虑 7.钢索材质、规格:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1096.86 |  | 3.08
9 | 030411004002 | 配线BVR-4mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、材质:BVR-4mm2 4.材质:综合考虑 5.配线部位:综合考虑 6.配线线制:综合考虑 7.钢索材质、规格:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 522.33 |  | 3.72
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411004003 | 配线BVR-10mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、材质:BVR-10mm2 4.材质:综合考虑 5.配线部位:综合考虑 6.配线线制:综合考虑 7.钢索材质、规格:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 360 |  | 7.82
11 | 030413002001 | 墙体开槽 | [项目特征] 1.名称:墙体开槽（含电线、水管槽） 2.规格:综合考虑 3.类型:含墙体恢复及水泥砂浆找平 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 80 |  | 15.65
12 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质、规格:综合考虑 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 126 |  | 6.74
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030404034001 | 一联单控开关 | [项目特征] 1.名称:一联单控开关 2.材质、规格:符合设计规范及施工要求 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 6 |  | 22.04
14 | 030404034002 | 二联单控开关 | [项目特征] 1.名称:二联单控开关 2.材质、规格:符合设计规范及施工要求 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 42 |  | 24.08
15 | 030404034003 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.材质、规格:符合设计规范及施工要求 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 25.61
16 | 030404034004 | 四联单控开关 | [项目特征] 1.名称:四联单控开关 2.材质、规格:符合设计规范及施工要求 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 33.49
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030404035001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.材质、规格:符合设计规范及施工要求 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 45 |  | 30.73
18 | 030404035002 | 三孔插座 | [项目特征] 1.名称:三孔插座 2.材质、规格:符合设计规范及施工要求 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7 |  | 38.27
19 | 030404035003 | 防溅水插座 | [项目特征] 1.名称:防溅水插座 2.材质、规格:符合设计规范及施工要求 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 7 |  | 44.38
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030108001001 | 静音型送风机 | [项目特征] 1.名称:静音型送风机 2.型号、规格:风量为1000m3/h 3.质量:综合考虑 4.材质:符合设计规范及施工要求 5.减振底座形式、数量:符合设计规范及施工要求 6.灌浆配合比:符合设计规范及施工要求 7.单机试运转要求:符合设计规范及施工要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 7 |  | 3851.67
21 | 030702005001 | DN160PVC通风管道 | [项目特征] 1.名称:通风管道 2.形状、规格:DN160PVC 3.管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计规范及施工要求 4.接口形式:符合设计规范及施工要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m | 81.66 |  | 70.36
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030702008001 | 末端软接 | [项目特征] 1.名称:末端软接 2.材质、规格:符合设计规范及施工要求 3.风管接头、支架形式、材质:软接头 [工作内容] 1.风管安装 2.风管接头安装 3.支吊架制作、安装 | m | 34 |  | 31.75
23 | 030703011001 | φ150 ABS圆形风口 | [项目特征] 1.名称:风口 2.规格、型号:φ150 ABS圆形 3.形式:详设计 4.制作、安装要求:符合设计规范及施工要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 | 个 | 34 |  | 65.71
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:钢质 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 502.37
本页小计
合 计