## 封-2 招标控制价
封-2 | 其他设备安装 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 57,672.62
|  | (大写): | 伍万柒仟陆佰柒拾贰元陆角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 54.56
(大写): |  |  |  | 伍拾肆元伍角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：其他设备安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 52346.96
1.1 | C安装工程 | 52346.96
2 | 措施项目费 | 85.82
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 54.56
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 44.58 |  | －
5 | 税金 | 5195.26 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 57,672.62
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：其他设备安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 85.82
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 54.56
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 4.73
措施项目费合计=1+2 |  | 85.82

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：其他设备安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 03B001 | 水平层流工作台 | [项目特征] 1.名称:水平层流工作台 2.规格、材质:1800*760*1870mm，腔体内部采用一体成型式SUS304不锈钢 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 台 | 1 |  | 7500 | 7500
2 | 03B002 | A2型生物安全柜 | [项目特征] 1.名称:A2型生物安全柜 2.规格、材质:1800*795*2050mm，腔体内部采用一体成型式SUS304不锈钢 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 台 | 1 |  | 20000 | 20000
3 | 03B003 | 擦手纸盒 | [项目特征] 1.名称:擦手纸盒 2.规格、材质:ABS材质，270mm*90mm*200mm [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 个 | 3 |  | 25 | 75
4 | 03B004 | 穿衣镜 | [项目特征] 1.名称:穿衣镜 2.规格:1100*500 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | m2 | 1.65 |  | 212.33 | 350.34
5 | 03B005 | 压差表、空调控制器箱体 | [项目特征] 1.名称:压差表、空调控制器箱体 2.规格、材质:箱体1.0mm厚304不锈钢板制作，门板采用1.2mm厚304不锈钢板制作，表箱规格775*610*130mm [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 个 | 1 |  | 1250 | 1250
本页小计 | [7 empty] | 29175.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：其他设备安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 03B006 | 不锈钢洗手池（成套式）400*400*800*100mm | [项目特征] 1.名称:不锈钢洗手池（成套式） 2.规格:400*400*800*100mm，下给水，单斗配单感应水龙头 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 套 | 3 |  | 1691.67 | 5075.01
7 | 03B007 | 不锈钢洗手池（成套式）620*550*800+100mm | [项目特征] 1.名称:不锈钢洗手池（成套式） 2.规格:620*550*800+100mm，下给水，单斗配高弯水龙头 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 套 | 2 |  | 1050 | 2100
8 | 03B008 | 不锈钢洗手池（成套式）850*550*800+100mm | [项目特征] 1.名称:不锈钢洗手池（成套式） 2.规格:850*550*800+100mm，下给水，单斗配高弯水龙头 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 套 | 1 |  | 1200 | 1200
9 | 03B009 | 不锈钢置物架 | [项目特征] 1.名称:不锈钢置物架 2.规格、材质:采用SUS304制作，1200*500*1600 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 套 | 1 |  | 1000 | 1000
10 | 03B010 | 不锈钢洁具架 | [项目特征] 1.名称:不锈钢洁具架 2.规格、材质:采用SUS304制作，800*500*1700 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 套 | 1 |  | 450 | 450
本页小计 | [7 empty] | 9825.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：其他设备安装 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 03B011 | 外送箱 | [项目特征] 1.名称:外送箱 2.规格、材质:全新塑料，600*400*315 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 个 | 3 |  | 25 | 75
12 | 03B012 | 平板推车 | [项目特征] 1.名称:平板推车 2.规格、材质:PE材质，900*600*860 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 个 | 1 |  | 350 | 350
13 | 03B013 | 不锈钢成品审核桌 | [项目特征] 1.名称:不锈钢成品审核桌 2.规格、材质:采用SUS304制作，1000*800*800 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 个 | 1 |  | 850 | 850
14 | 03B014 | 不锈钢摆药桌 | [项目特征] 1.名称:不锈钢摆药桌 2.规格、材质:采用SUS304制作，1000*800*800 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 个 | 1 |  | 850 | 850
15 | 03B015 | 四层货架 | [项目特征] 1.名称:四层货架 2.规格、材质:钢制喷塑，1200*450*1850 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 套 | 2 |  | 800 | 1600
本页小计 | [7 empty] | 3725
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：其他设备安装 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 031101066001 | 标签打印机 | [项目特征] 1.名称:标签打印机 2.规格:支持热敏、热转印两种方式，分辨率不低于200DPI；打印宽度最高支持108mm，打印速度最高支持153mm，支持网口、USB等多种接口方式连接 [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1 |  | 781.11 | 781.11
17 | 031101066002 | 针式打印机 | [项目特征] 1.名称:针式打印机 2.规格:针数不低于24针，支持列数不低于80列，支持前后双向进纸，采用USB接口 [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1 |  | 910.11 | 910.11
18 | 031101066003 | 激光打印机 | [项目特征] 1.名称:激光打印机 2.规格:支持A4纸打印，打印速度不低于18页/分钟，采用USB接口，纸盒放置纸张数量不低于150页 [工作内容] 1.安装、调试 | 套 | 1 |  | 809.64 | 809.64
19 | 03B016 | 电脑桌椅 | [项目特征] 1.名称:电脑桌椅 2.规格、材质:木质，尺寸木质，尺寸1200*600*760 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 套 | 1 |  | 350 | 350
本页小计 | [7 empty] | 2850.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：其他设备安装 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 03B017 | 电脑 | [项目特征] 1.名称:电脑 2.规格、材质:处理器不低于I3，运行内存不小于 4G，储存采用SSD，存储空间不小于256G，显示器尺寸不低于21英寸 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 台 | 1 |  | 3047.18 | 3047.18
21 | 03B018 | 全自动洗烘一体 | [项目特征] 1.名称:全自动洗烘一体 2.规格、材质:10kg洗烘一体前开式洗衣机 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 台 | 1 |  | 2212.39 | 2212.39
22 | 03B019 | 肿瘤服 | [项目特征] 1.名称:肿瘤服 2.规格、材质:防护型洁净服 [工作内容] 1.采购、运输等 | 套 | 2 |  | 120 | 240
23 | 03B020 | 不锈钢三层小推车 | [项目特征] 1.名称:不锈钢三层小推车 2.规格、材质:采用SUS304制作，700*350*800 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 套 | 1 |  | 600 | 600
24 | 03B021 | 操作凳 | [项目特征] 1.名称:操作凳 2.规格、材质:PU坐垫，带气垫，带轮 [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 个 | 1 |  | 80 | 80
本页小计 | [7 empty] | 6179.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：其他设备安装 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 03B022 | 青霉素振荡器 | [项目特征] 1.名称:青霉素振荡器 2.规格、材质:配置19孔工作盒，额定范围不小于1000rpm [工作内容] 1.采购、运输、安装等 | 台 | 2 |  | 245 | 490
26 | 031001006008 | 压差管φ8*5 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PU管，φ8*5 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 | m | 32.85 |  | 3.08 | 101.18
本页小计 | [7 empty] | 591.18
合 计 | [7 empty] | 52346.96

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：其他设备安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：其他设备安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.71 | 26.53
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 21.1 | 54.56
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.91 | 4.73
合 计 |  |  |  |  | 85.82
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：其他设备安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：其他设备安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 44.58
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 5195.26
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4722.96
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 472.3
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 5239.84

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：其他设备安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 065500520@1 | 成品镜面玻璃 | 1100*500 | 套 | 3.03 | 55.56 | 75 |  | 19.44 | 58.9
2 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 1.147 | 135 | 140 |  | 5 | 5.74
3 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 0.7425 | 125 | 132 |  | 7 | 5.2
| 合 计 | [8 empty] | 69.84

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:其他设备安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | A2型生物安全柜 | 1 | 台 | 20000 | 20000
2 | 水平层流工作台 | 1 | 台 | 7500 | 7500
3 | 不锈钢洗手池（成套式）400*400*800*100mm | 3 | 套 | 1691.67 | 5075.01
4 | 电脑 | 1 | 套 | 3000 | 3000
5 | 全自动洗烘一体 | 1 | 台 | 2212.39 | 2212.39
6 | 不锈钢洗手池（成套式）620*550*800+100mm | 2 | 套 | 1050 | 2100
7 | 四层货架 | 2 | 套 | 800 | 1600
8 | 压差表、空调控制器箱体 | 1 | 个 | 1250 | 1250
9 | 不锈钢洗手池（成套式）850*550*800+100mm | 1 | 套 | 1200 | 1200
10 | 不锈钢置物架 | 1 | 套 | 1000 | 1000
11 | 不锈钢成品审核桌 | 1 | 个 | 850 | 850
12 | 不锈钢摆药桌 | 1 | 个 | 850 | 850
13 | 针式打印机 | 1 | 台 | 829 | 829
14 | 激光打印机 | 1 | 台 | 750 | 750
15 | 标签打印机 | 1 | 台 | 700 | 700
16 | 不锈钢三层小推车 | 1 | 套 | 600 | 600
17 | 青霉素振荡器 | 2 | 台 | 245 | 490
18 | 不锈钢洁具架 | 1 | 套 | 450 | 450
19 | 平板推车 | 1 | 个 | 350 | 350
20 | 电脑桌椅 | 1 | 套 | 350 | 350
21 | 肿瘤服 | 2 | 套 | 120 | 240
22 | 压差管φ8*5 | 32.85 | m | 3.08 | 101.18
23 | 操作凳 | 1 | 个 | 80 | 80
24 | 擦手纸盒 | 3 | 个 | 25 | 75
25 | 外送箱 | 3 | 个 | 25 | 75
| 合 计 |  |  |  | 51727.58