## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 29,155.42
|  | (大写): | 贰万玖仟壹佰伍拾伍元肆角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1180.64
(大写): |  |  |  | 壹仟壹佰捌拾元陆角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 23428.5
1.1 | C安装工程 | 23428.5
2 | 措施项目费 | 2285.88
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1180.64
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 814.67 |  | －
5 | 税金 | 2626.37 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 29,155.42
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 275.64
2 | 施工组织措施项目 | 2010.24
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1180.64
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 87.8
措施项目费合计=1+2 |  | 2285.88

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030404017001 | AP动力配电箱 | [项目特征] 1.名称:AP动力配电箱 2.规格:Pe=27.68kW Kx=0.9 COSφ=0.8 Pjs=24.9kW Ijs=47.3A 3.接线端子材质、规格:满足设计及相关规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计及相关规范要求 5.安装方式:底边距地1.5m明装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 2268.14 | 2268.14
2 | 030412005001 | 平面LED灯 | [项目特征] 1.名称:平面LED灯 2.规格:300*600mm，24W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 9 |  | 121.61 | 1094.49
3 | 030412005002 | 平面LED灯(带应急) | [项目特征] 1.名称:平面LED灯(带应急) 2.规格:300*600mm，24W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 14 |  | 131.71 | 1843.94
本页小计 | [7 empty] | 5206.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030412006001 | 灭蝇灯 | [项目特征] 1.名称:灭蝇灯 2.规格:6W/220V [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 116.7 | 350.1
5 | 030404035001 | 单相二、三极连体暗插座 | [项目特征] 1.名称:单相二、三极连体暗插座 2.规格:250V，10A 3.安装方式:嵌墙安装，底边距地0.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 22 |  | 29.28 | 644.16
6 | 030404035002 | 单相二、三极防水暗插座 | [项目特征] 1.名称:单相二、三极防水暗插座 2.规格:250V，10A 3.安装方式:嵌墙安装，底边距地0.3m/1.4m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 30.82 | 154.1
7 | 030404034001 | 微电脑时控开关 | [项目特征] 1.名称:微电脑时控开关 2.安装方式:嵌墙安装，底边距地1.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 37.26 | 74.52
本页小计 | [7 empty] | 1222.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030404034002 | 单联单控大跷板暗开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控大跷板暗开关 2.规格:250V，10A 3.安装方式:嵌墙安装，底边距地1.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 17 |  | 24.31 | 413.27
9 | 030408001001 | 电力电缆ZR-YJV-3×2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:3×2.5mm2 3.材质:ZR-YJV 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 12.08 |  | 11.68 | 141.09
10 | 030408001002 | 电力电缆ZR-YJV-3×6mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:3×6mm2 3.材质:ZR-YJV 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 34.79 |  | 17.22 | 599.08
11 | 030408001003 | 电力电缆ZR-YJV-4×2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:4×2.5mm2 3.材质:ZR-YJV 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 13.03 |  | 14.3 | 186.33
本页小计 | [7 empty] | 1339.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030408001004 | 电力电缆ZR-YJV-5×2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:5×2.5mm2 3.材质:ZR-YJV 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 18.5 |  | 14.88 | 275.28
13 | 030408001005 | 电力电缆ZR-YJV-5×4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:5×4mm2 3.材质:ZR-YJV 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 23.08 |  | 20.05 | 462.75
14 | 030408001006 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-4×25+1×16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:4×25+1×16mm2 3.材质:ZR-YJV 4.电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 55 |  | 93.9 | 5164.5
15 | 030411004001 | 管内穿线ZR-BV-4mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:4mm2 3.材质:ZR-BV [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 682.01 |  | 3.74 | 2550.72
本页小计 | [7 empty] | 8453.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030411004002 | 管内穿线ZR-RVV-2×1.0mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:2×1.0mm2 3.材质:ZR-RVV [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 11.22 |  | 3.12 | 35.01
17 | 030411004003 | 管内穿线ZR-RVV-3×1.0mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:3×1.0mm2 3.材质:ZR-RVV [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 21.64 |  | 4.1 | 88.72
18 | 030411004004 | 管内穿线ZR-RVVP-5×1.0mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.规格:5×1.0mm2 3.材质:ZR-RVVP [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 15.69 |  | 6.46 | 101.36
本页小计 | [7 empty] | 225.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030411001001 | 配管SC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25mm 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 33.76 |  | 27.76 | 937.18
20 | 030411001002 | 配管SC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32mm 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 18.5 |  | 33.64 | 622.34
21 | 030411001003 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 246.26 |  | 16.2 | 3989.41
本页小计 | [7 empty] | 5548.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030411001004 | 配管JDG25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:25mm 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 51.24 |  | 17.35 | 889.01
23 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 26 |  | 7.58 | 197.08
24 | 030411006002 | 开关、插座接线盒 | [项目特征] 1.名称:开关、插座接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 46 |  | 7.52 | 345.92
本页小计 | [7 empty] | 1432.01
合 计 | [7 empty] | 23428.5

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 275.64
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 275.64 | 275.64
本页小计 | [7 empty] | 275.64
合 计 | [7 empty] | 275.64

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 741.8
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 1180.64
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 87.8
合 计 |  |  |  |  | 2010.24
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 814.67
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2626.37
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2387.61
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 238.76
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 3441.04

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 35.5838 | 125 | 130 |  | 5 | 177.92
2 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 79.538 | 2.09 | 2.66 |  | 0.57 | 45.34
3 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 48.862 | 1.2 | 1.57 |  | 0.37 | 18.08
4 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.0126 | 120 | 126 |  | 6 | 0.08
5 | QY | 汽油 |  | kg | 0.2683 | 6.75 | 8.96 |  | 2.21 | 0.59
| 合 计 | [8 empty] | 242.01

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 配管SC25 | 34.7728 | m | 9.34 | 324.78
2 | 配管SC32 | 19.055 | m | 13.02 | 248.1
3 | 配管JDG20 | 253.6478 | m | 2.5 | 634.12
4 | 配管JDG25 | 52.7772 | m | 3.5 | 184.72
5 | 平面LED灯 | 9.09 | 套 | 95 | 863.55
6 | 平面LED灯(带应急) | 14.14 | 套 | 105 | 1484.7
7 | 灭蝇灯 | 3.03 | 套 | 88.5 | 268.16
8 | 微电脑时控开关 | 2.04 | 套 | 25 | 51
9 | 单联单控大跷板暗开关 | 17.34 | 套 | 12.3 | 213.28
10 | 单相二、三极连体暗插座 | 22.44 | 套 | 15.13 | 339.52
11 | 单相二、三极防水暗插座 | 5.1 | 套 | 16.64 | 84.86
12 | ZR-BV-4mm2 | 750.211 | m | 2.66 | 1995.56
13 | ZR-RVV-2×1.0mm2 | 12.1176 | m | 2.01 | 24.36
14 | ZR-RVV-3×1.0mm2 | 23.3712 | m | 2.92 | 68.24
15 | ZR-RVVP-5×1.0mm2 | 16.9452 | m | 5.1 | 86.42
16 | 电力电缆ZR-YJV-3×2.5mm2 | 12.2008 | m | 6.67 | 81.38
17 | 电力电缆ZR-YJV-3×6mm2 | 35.1379 | m | 12.15 | 426.93
18 | 电力电缆ZR-YJV-4×2.5mm2 | 13.1603 | m | 9.26 | 121.86
19 | 电力电缆ZR-YJV-5×2.5mm2 | 18.685 | m | 9.84 | 183.86
20 | 电力电缆ZR-YJV-5×4mm2 | 23.3108 | m | 14.95 | 348.5
21 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-4×25+1×16mm2 | 55.55 | m | 84.28 | 4681.75
22 | 接线盒 | 73.44 | 个 | 1.77 | 129.99
23 | AP动力配电箱 | 1 | 台 | 2000 | 2000
| 合 计 |  |  |  | 14845.64