## 封-2 招标控制价
封-2 | 装饰工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 64,388.09
|  | (大写): | 陆万肆仟叁佰捌拾捌元零玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2068.3
(大写): |  |  |  | 贰仟零陆拾捌元叁角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 51414.86
1.1 | A建筑工程 | 51414.86
2 | 措施项目费 | 4678.86
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2068.3
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2494.17 |  | －
5 | 税金 | 5800.2 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 64,388.09
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 985.14
2 | 施工组织措施项目 | 3693.72
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2068.3
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 202.77
措施项目费合计=1+2 |  | 4678.86

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011210002001 | 夹芯彩钢板墙板 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:满足设计及相关规范要求 2.隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚夹芯彩钢板、踢脚线和相关辅材 3.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 170 |  | 178.1 | 30277
2 | 011302001001 | 彩钢板顶棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ10通丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:详见施工图设计 3.基层材料种类、规格:详见施工图设计 4.面层材料品种、规格:50mm厚彩钢板顶板 5.检修口:满足设计及规范要求 6.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 7.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 8.防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 69.72 |  | 101.58 | 7082.16
本页小计 | [7 empty] | 37359.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011103001001 | PVC地板胶楼地面 | [项目特征] 1.粘结层厚度、材料种类:详施工图设计 2.面层材料品种、规格、颜色:PVC地板胶 3.压线条种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 69.72 |  | 95.5 | 6658.26
4 | 010802001001 | 彩钢板平开门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:洁净门 2.门框或扇外围尺寸:门框50型铝合金 门板50mm厚彩钢板 3.五金件品种材料:彩钢洁净门，带硅胶扫地条，带门碰，带不锈钢执手锁，洁净区域的门设置闭门 ，304不锈钢合页 4.门框材质:详施工图设计 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 16.8 |  | 306.61 | 5151.05
5 | 010807001001 | 观察窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:详施工图设计 2.框、扇材质:详施工图设计 3.玻璃品种、厚度:厚度8mm钢化玻璃 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 2.8 |  | 195.14 | 546.39
本页小计 | [7 empty] | 12355.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010807001002 | 不锈钢三层传递窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:600*600mm 2.框、扇材质:不锈钢传递窗 3.玻璃品种、厚度:详施工图设计 4.其他:含配嵌入式对接电话 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 2 |  | 850 | 1700
本页小计 | [7 empty] | 1700
合 计 | [7 empty] | 51414.86

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 985.14
1 | 011703001002 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:详施工图设计 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | m2 | 78 |  | 12.63 | 985.14
本页小计 | [7 empty] | 985.14
合 计 | [7 empty] | 985.14

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 1422.65
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.88 | 2068.3
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 202.77
合 计 |  |  |  |  | 3693.72
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 2494.17
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 5800.2
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 5272.91
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 527.29
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 8294.37

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 1.372 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.3
2 | 032131310 | 预埋铁件 |  | kg | 27.888 | 4.06 | 4.38 |  | 0.32 | 8.92
3 | 144102310 | 硅酮耐候密封胶 |  | kg | 11.9843 | 29.91 | 10.93 |  | -18.98 | -227.46
4 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 31.374 | 12.82 | 8.61 |  | -4.21 | -132.08
5 | 110901900@2 | 观察窗 | 8mm钢化玻璃 | m2 | 2.716 | 188.03 | 126.63 |  | -61.4 | -166.76
6 | 144101320 | 玻璃胶 | 350g/支 | 支 | 17.255 | 27.35 | 22.3 |  | -5.05 | -87.14
7 | 014900830 | 地槽铝 |  | m | 24.65 | 23.93 | 17.79 |  | -6.14 | -151.35
8 | 144103110 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750mL/支 | 支 | 22.7864 | 19.91 | 19.47 |  | -0.44 | -10.03
9 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 4.3646 | 120 | 126 |  | 6 | 26.19
10 | 000300020 | 装饰综合工 |  | 工日 | 5.0561 | 125 | 133 |  | 8 | 40.45
11 | 100100260 | 装配式U型轻钢龙骨 |  | m2 | 73.206 | 15.38 | 15.6 |  | 0.22 | 16.11
12 | 014901400 | 铝槽 |  | m | 89.59 | 7.91 | 17.79 |  | 9.88 | 885.15
13 | 014900900 | 工字铝 | 综合 | m | 285.43 | 23.93 | 10.17 |  | -13.76 | -3927.52
14 | 090100010@1 | 50mm厚彩钢板顶棚 |  | m2 | 73.206 | 9.4 | 42.09 |  | 32.69 | 2393.1
15 | 110900010@1 | 彩钢板平开门 |  | m2 | 16.296 | 220 | 250 |  | 30 | 488.88
16 | 020901230@1 | PVC地板胶 |  | m2 | 76.692 | 12.99 | 65 |  | 52.01 | 3988.75
17 | 092500350@1 | 50mm厚夹芯彩钢板 |  | m2 | 180.2 | 45 | 42.09 |  | -2.91 | -524.38
18 | 000300050 | 木工综合工 |  | 工日 | 122.6325 | 125 | 132 |  | 7 | 858.43
| 合 计 | [8 empty] | 3478.96

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 不锈钢三层传递窗 | 2 | 樘 | 850 | 1700
| 合 计 |  |  |  | 1700