重庆市荣昌区人民医院

采购需求公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗设备维保服务进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

一、推介产品明细

| 序号 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 预算价（万元） | 数量（台） | 服务期限（年） | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化彩色超声波诊断装置（门诊3楼）全保服务 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | Noblus | 全保（2020.1.31开始使用） |

- 二、维保要求

- 整机全保：包含不限次数人工及更换排除故障所需所有备件。

- 具体服务内容包括：

1.电话咨询：提供技术援助电话，专业工程师一对一服务，接报修电话立即响应；在电话或者网络在线情况下，解答科室在使用中遇到的问题，及时为科室提出解决问题的建议及方案。

2.现场服务：遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，专业工程师在8小时内采取相应措施，提供上门服务，确保设备正常运行。

3.设备保养：每年提供2次整机维护保养，保养其中包含对设备安全检查、性能测试、影像质量检查、设备除尘保养和运行状态检查等，并提供运行、维护保养服务单。

4.人工费：包括每次维修人工工时费，差旅费。

5.备件费：报修的设备免费维修更换备件。

6.备用机：维保客户优先提供备用机。

7.开机率：设备正常开机率为95%（以小时计算365x8x95%），因供应商原因导致停机超过5%（146小时）

按小时1：2顺延保修期。

三、填写资料及要求。按格式要求填写《重庆市荣昌区人民医院医学装备推介资料》（见附件），需提供纸质件（双面打印加盖公章）和电子版（PDF）。

四、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：具备医疗器械（设备）维修或医疗器械售后服务资质。

五、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科2；联系人：龚老师（023-46331842），电子版（PDF）提前发送至邮箱2793557627@qq.com，电子版邮件命名方式为：设备序号+设备名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2024年2月6日17：30。（3个工作日）

3.联系电话：023-46331842

附件：推介资料模板

重庆市荣昌区人民医院

2024年2月1日

附件

项目名称：设备序号+设备名称+公司名称

推

介

资

料

供应商：

联系人：

联系电话

日期：

目录

- 一、

- 二、

- 、、、、、、

一、报价明细

二、营业执照

三、授权文件（供应商）

1.法定代表人身份证明书（格式）

2.法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

致： 重庆市荣昌区人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

四、服务用户清单（含使用单位、联系人、联系电话）

五、服务合同及发票（其他医院服务合同）