重庆市荣昌区人民医院

手术室器械市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗器械进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

- 推介产品明细

- 包一：骨科器械

| 序号 | 品名 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 限价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科用螺丝刀 | 四方形杆 宽1.2 | 规格： 四方形杆 宽1.2 材质：医用不锈钢，用于骨科手术取钉。 | 把 | 4 | 120 | 480 |
| 2 | 骨科用螺丝刀 | 四方形杆 宽1.5 | 规格：四方形杆 宽1.5 材质：医用不锈钢，用于骨科手术取钉。 | 把 | 4 | 120 | 480 |
| 3 | 组织拉钩 | 单头圆弯（肾窦）22cm，头宽12 | 规格：单头圆弯 22cm，头宽12mm 材质：医用不锈钢，用于外科手术牵拉。 | 把 | 3 | 190 | 570 |
| 4 | 显微止血夹 | 弹簧式 直L35 斜齿 | 规格：弹簧式 直 L35mm 斜齿 材质：医用不锈钢，用于手术中临时夹闭血管。 | 把 | 1 | 550 | 550 |
| 5 | 显微止血夹 | 可调式 直L65 1×2齿 | 规格： 可调式 直L65 mm1×2齿 材质：医用不锈钢，用于手术中临时夹闭血管。 | 把 | 1 | 840 | 840 |
| 6 | 显微止血夹 | 弹簧式 直L50 横齿 | 规格：弹簧式 直L50 横齿 材质：医用不锈钢，用于手术中临时夹闭血管。 | 把 | 1 | 550 | 550 |
| 7 | 吸引管 | 22cm简式 直φ3 | 规格：22cm简式 直φ3 孔 圆盘状可孔口 材质：医用不锈钢。用于骨科手术咬取骨残端。 | 把 | 10 | 260 | 2600 |
| 8 | 髓核钳 | 22cm钳柄式 上弯 头宽3.5 | 规格：22cm钳柄式 上弯 头宽3.5 材质：医用不锈钢，用于外科手术咬切多余组织或者息肉。 | 把 | 6 | 1770 | 10620 |
| 9 | 骨刮匙 | 26cm/直/匙形/头宽2/胶木柄 | 规格：26cm 直 匙形头宽2 材质：手柄胶木柄，工作端由医用不锈钢制成，用于外科手术。 | 把 | 2 | 520 | 1040 |
| 10 | 骨刮匙 | 30cm/直/匙形/头宽4/胶木柄 | 规格：30cm/直/匙形/头宽4 材质：手柄胶木柄，工作端由医用不锈钢制成，用于外科手术。 | 把 | 6 | 520 | 3120 |
| 11 | 骨刮匙 | 30cm/直/匙形/带齿/头宽6/胶木柄 | 规格：30cm/直/匙形/带齿/头宽6 材质：手柄胶木柄，工作端由医用不锈钢制成，用于外科手术。 | 把 | 6 | 520 | 3120 |
| 12 | 骨刀 | 300*10直，超薄刃，斜刃，胶木柄，非圆座型 | 总长300mm，头宽10mm，直，超薄刃，斜刃，胶木柄，尾部非圆座形，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 把 | 5 | 612 | 3060 |
| 13 | 骨刀 | 300*15直，超薄刃，斜刃，胶木柄，非圆座型 | 总长300mm，头宽15mm，直，超薄刃，斜刃，胶木柄，尾部非圆座形，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 把 | 5 | 612 | 3060 |
| 14 | 骨刀 | 300*25直，超薄刃，斜刃，胶木柄，非圆座型 | 总长300mm，头宽25mm，直，超薄刃，斜刃，胶木柄，尾部非圆座形，国产优质医用不锈钢，表面电镀处理。 | 把 | 5 | 612 | 3060 |
| 15 | 起子 | （T6）Φ1.7，梅花 | 1.头端内梅花直径1.7mm ； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 把 | 2 | 269.2 | 538.4 |
| 16 | 起子 | (T8)Φ2.3，梅花 | 1.头端内梅花直径2.3mm ； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 把 | 6 | 269.2 | 1615.2 |
| 17 | 起子 | (T15)Φ3.4，梅花 | 1.头端内梅花直径3.4mm ； 2.采用国产优质医用不锈钢，表面电镀处理，良好的耐腐蚀性能。 | 把 | 8 | 269.2 | 2153.6 |
| 18 | 神经根拉钩 | 150×130×5×90°，直角钩，胶木柄 | 1.杆长150mm，手柄长130mm，头宽5mm，杆弯90°，头部为直角钩； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理。 | 把 | 6 | 356.4 | 2138.4 |
| 19 | 神经根拉钩 | 230×5×135°，直角钩，胶木柄 | 1.长230mm，头宽5mm，头部为直角钩，杆弯135°，胶木手柄； 2.采用医用不锈钢，表面电镀处理。 | 把 | 6 | 356.4 | 2138.4 |
| 合计 |  |  |  |  | 87 |  | 41734 |

- 包二：神经外科显微镜下器械

| 序号 | 品名 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 限价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可控吸引管 | 180×φ1.5弯，锥度（工作长度95） | 1.总长度180mm,吸引管头部直径Ф1.5，吸引管采用锥度设计，弯； 2.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 3.表面哑光磨砂处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 2 | 748 | 1496 |
| 2 | 可控吸引管 | 180×φ2弯，锥度（工作长度95） | 1.总长度180mm,吸引管头部直径Ф2，吸引管采用锥度设计，弯； 2.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质 3.表面哑光磨砂处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 2 | 748 | 1496 |
| 3 | 可控吸引管 | 220×φ2.5，缩口（工作长度150） | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度220mm，管体直径φ2.5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度150mm； 3.表面哑光磨砂处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 5 | 544 | 2720 |
| 4 | 可控吸引管 | 220×φ3，缩口（工作长度150） | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度220mm，管体直径φ3mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度150mm； 3.表面哑光磨砂处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 5 | 544 | 2720 |
| 5 | 可控吸引管 | 220×φ3.5，缩口（工作长度150） | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度220mm，管体直径φ3.5mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度150mm； 3.表面亚光处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 5 | 544 | 2720 |
| 6 | 可控吸引管 | 220×φ4 ，缩口（工作长度150） | 1.材料采用医用不锈钢12Cr18Ni9材质； 2.长度220mm，管体直径φ4mm，水滴形控制孔，管体柔性可塑，管体头端缩口，工作长度150mm； 3.表面哑光磨砂处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 5 | 544 | 2720 |
| 7 | 直型环状刮匙 | 210×φ2（工作长度110） | 1.总长210mm,刮匙头部直径Ф2，直型，环状，头部柔性可塑； 2.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，表面哑光磨砂处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 1 | 906.4 | 906.4 |
| 8 | 直型环状刮匙 | 210×φ2.5（工作长度110） | 1.总长210mm,刮匙头部直径Ф2.5，直型，环状，头部柔性可塑； 2.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，表面哑光磨砂处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 1 | 906.4 | 906.4 |
| 9 | 直型环状刮匙 | 210×φ3（工作长度110） | 1.总长210mm,刮匙头部直径Ф3，直型，环状，头部柔性可塑； 2.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，表面哑光磨砂处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 1 | 906.4 | 906.4 |
| 10 | 直型环状刮匙 | 210×φ4（工作长度110） | 1.总长210mm,刮匙头部直径Ф4，直型，环状，头部柔性可塑； 2.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，表面哑光磨砂处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 1 | 906.4 | 906.4 |
| 11 | 直型环状刮匙 | 210×φ5（工作长度110） | 1.总长210mm,刮匙头部直径Ф5，直型，环状，头部柔性可塑； 2.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，表面哑光磨砂处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 1 | 906.4 | 906.4 |
| 12 | 直型显微刮匙 | 210×φ3碗形（工作长度110） | 1.总长210mm,刮匙头部碗状、直径Ф3，直型，头部柔性可塑； 2.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，表面哑光磨砂处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 1 | 755.4 | 755.4 |
| 13 | 直型显微刮匙 | 210×φ5碗形（工作长度110） | 1.总长210mm,刮匙头部碗状、直径Ф5，直型，头部柔性可塑； 2.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，表面哑光磨砂处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 1 | 755.4 | 755.4 |
| 14 | 枪状垂体瘤镊 | 225×3,直型（工作长度100） | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度225mm，头部直型、匙形，头宽3mm，枪状，工作长度100mm，扁柄带孔； 3.表面纳米陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 1 | 4764 | 4764 |
| 15 | 枪状垂体瘤镊 | 225×5,直型（工作长度100） | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度225mm，头部直型、匙形，头宽5mm，枪状，工作长度100mm，扁柄带孔； 3.表面纳米陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 1 | 5251 | 5251 |
| 16 | 枪状取瘤镊 | 225×2（工作长度100） | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度225mm，头部碗形有孔，头宽2mm，枪状，工作长度100mm，扁柄带孔； 3.表面纳米陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 1 | 4764 | 4764 |
| 17 | 枪状取瘤镊 | 225×3（工作长度100） | 1.材料采用医用不锈钢20Cr13材质，硬度40-48HRC； 2.长度225mm，头部碗形有孔，头宽3mm，枪状，工作长度100mm，扁柄带孔； 3.表面纳米陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 1 | 4764 | 4764 |
| 18 | 脑膜剪 | 200弯 | 1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质；硬度50-58HRC； 2.长度200mm，弯型； 3.表面哑光磨砂处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 3 | 333.2 | 999.6 |
| 19 | 显微剪 | 200,尖直，短头（工作长度90） | 1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质，硬度50-58HRC； 2.长度200mm，尖直头，短头，头长17mm，工作长度90mm，枪状，扁柄带孔； 3.表面纳米陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 2 | 5093.8 | 10187.6 |
| 20 | 显微剪 | 200,上尖弯，短头（工作长度90） | 1.材料采用医用不锈钢40Cr13材质；硬度50-58HRC； 2.长度200mm，尖头，头部上弯，短头，头长17mm，工作长度90mm，枪状，扁柄带孔； 3.表面纳米陶瓷涂层处理，表面粗糙度不大于0.8um。 | 把 | 1 | 5858.2 | 5858.2 |
| 21 | 显微持针钳 | 210，直，自锁，簧式，镶合金片 | 1.总长210mm，头端镶嵌合金钢片,网纹齿齿距0.3mm，直头。 2.采用医用不锈钢，簧片镀金处理。 3.器械表面刷光处理，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μm。 | 把 | 1 | 15000 | 15000 |
| 合计 |  |  |  |  | 42 |  | 71503.2 |

- 填写资料及要求。按格式要求填写报价单，需提供电子版或纸质件（纸质件双面打印加盖公章）。

- 三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证；

2.推介产品具有医疗器械注册证，生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科（一）；电子版发送至邮箱49717224@qq.com，电子版邮件命名方式为：设备名称+公司名称。

2.其他要求：各供应商需要提供成交合同或发票。

3.联系人：刘敏（13996128932）、023-46331842，

4.报名起止时间：公告发布之日起至2024年2月28日17：30。

重庆市荣昌区人民医院

2024年2月21日