重庆市荣昌区人民医院

呼吸机维修采购需求公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述呼吸机维修项目进行采购前信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

- 需求明细

| 序号 | 呼吸机型号 | 维修项目 | 预算价（元） | 保质期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SV300/SV600/SV800 | 费雪派克湿化器850 | 30000 | 1 |
| 2 | SV300/SV600/SV800 | 涡轮箱维修备件 | 13000 | 1 |
| 3 | SV300/SV600/SV800 | 费雪派克湿化器810 | 12000 | 1 |
| 4 | SV300/SV600/SV800 | 大通径吸气阀组件 | 6000 | 1 |
| 5 | SV300/SV600/SV800 | 音圈电机 | 5400 | 1 |
| 6 | SV300/SV600/SV800 | 流量传感器 | 4000 | 1 |
| 7 | SV300/SV600/SV800 | 呼气阀 | 3000 | 1 |
| 8 | SV300/SV600/SV800 | 锂电池 | 2800 | 0.5 |
| 9 | SV300/SV600/SV800 | 成人湿化罐 | 2600 | 1 |
| 10 | SV300/SV600/SV800 | 模拟肺(成人) | 2200 | 0.5 |
| 11 | SV300/SV600/SV800 | 安全阀 | 1900 | 1 |
| 12 | SV300/SV600/SV800 | 氧传感器MOX-3 | 1300 | 0.5 |
| 13 | SV300/SV600/SV800 | 气源软管 | 1100 | 1 |
| 14 | SV300/SV600/SV800 | 铜轴编码器固定板 | 900 | 1 |
| 15 | SV300/SV600/SV800 | 电池转接板 | 700 | 1 |
| 16 | SV300/SV600/SV800 | 负压传感器板 | 640 | 1 |
| 17 | SV300/SV600/SV800 | HEPA高效过滤器 | 450 | 0 |
| 18 | SV300/SV600/SV800 | 报警灯板 | 400 | 1 |
| 19 | SV300/SV600/SV800 | 扬声器 | 200 | 1 |
| 20 | SV600/SV800 | 主控板 | 14000 | 1 |
| 21 | SV600/SV800 | 顺磁氧维修备件 | 11000 | 1 |
| 22 | SV600/SV800 | 比例阀组件 | 10000 | 1 |
| 23 | SV600/SV800 | TSI传感器维护包 | 8000 | 1 |
| 24 | SV600/SV800 | 传感器接口板 | 6700 | 1 |
| 25 | SV600/SV800 | 监控板 | 6700 | 1 |
| 26 | SV600/SV800 | 保护板 | 6700 | 1 |
| 27 | SV600/SV800 | 空气入口组件(NIST) | 5000 | 1 |
| 28 | SV600/SV800 | 氧气入口组件(NIST) | 5000 | 1 |
| 29 | SV600/SV800 | 三通阀组件 | 3300 | 1 |
| 30 | SV600/SV800 | DC-DC电源管理板 | 2800 | 1 |
| 31 | SV600/SV800 | 母板 | 2600 | 1 |
| 32 | SV600/SV800 | 涡轮模块驱动板 | 1900 | 1 |
| 33 | SV600/SV800 | 电源 | 1500 | 1 |
| 34 | SV600/SV800 | 红外通讯板 | 1400 | 1 |
| 35 | SV600/SV800 | 安全阀主体 | 1200 | 1 |
| 36 | SV600/SV800 | 三通阀先导组件 | 1000 | 1 |
| 37 | SV600/SV800 | 涡轮出口单向阀组件 | 600 | 1 |
| 38 | SV600/SV800 | 开关机触摸屏控制板 | 600 | 1 |
| 39 | SV600/SV800 | 安全阀旋钮 | 560 | 1 |
| 40 | SV600/SV800 | 气源入口压力传感器板 | 400 | 1 |
| 41 | SV600/SV800 | 气源入口转接板 | 200 | 1 |
| 42 | SV600/SV800 | 显示转接板 | 200 | 1 |
| 43 | SV600/SV800 | 新生儿模块转接板 | 200 | 1 |
| 44 | SV600/SV800 | 按键及编码器板 | 100 | 1 |
| 45 | SV300 | 硬件控制板卡组件 | 12000 | 1 |
| 46 | SV300 | 台车 | 8000 | 1 |
| 47 | SV300 | 传感器转接板 | 5400 | 1 |
| 48 | SV300 | 氧气比例阀及连接线 | 5400 | 1 |
| 49 | SV300 | 显示屏 | 4200 | 1 |
| 50 | SV300 | 机械臂 | 3700 | 1 |
| 51 | SV300 | 台车前把手 | 2800 | 1 |
| 52 | SV300 | DC-DC电源板 | 2700 | 1 |
| 53 | SV300 | AC-DC电源板 | 2400 | 1 |
| 54 | SV300 | 后壳维修备件 | 2300 | 1 |
| 55 | SV300 | 触摸屏 | 2100 | 1 |
| 56 | SV300 | 台车底盘上盖 | 1900 | 1 |
| 57 | SV300 | 台车支撑台组件 | 1700 | 1 |
| 58 | SV300 | 台车气瓶固定组件 | 1400 | 1 |
| 59 | SV300 | 台车湿化器固定组件 | 1400 | 1 |
| 60 | SV300 | 台车臂支撑杆 | 1200 | 1 |
| 61 | SV300 | 按键控制板 | 1100 | 1 |
| 62 | SV300 | 显示器前壳 | 1100 | 1 |
| 63 | SV300 | 前壳维修备件 | 1000 | 1 |
| 64 | SV300 | 台车锁控组件 | 900 | 1 |
| 65 | SV300 | 台车后把手 | 640 | 1 |
| 66 | SV300 | 主机上壳组件 | 600 | 1 |
| 67 | SV300 | 铜芯过滤器 | 400 | 1 |
| 68 | SV300 | 安全阀底座组件（去除电磁铁） | 320 | 1 |
| 69 | SV300 | 氧电池座组件 | 300 | 1 |
| 70 | SV300 | 显示器后壳 | 300 | 1 |
| 71 | SV300 | 脚轮 | 200 | 1 |
| 72 | SV600 | 显示屏 | 7500 | 1 |
| 73 | SV600 | 触摸屏 | 3000 | 1 |
| 74 | SV800 | 显示屏 | 9000 | 1 |
| 75 | SV800 | 触摸屏 | 3700 | 1 |
| 76 | SV800 | 肺内压接口板 | 1900 | 1 |
| 77 | 无创呼吸机V60 | 涡轮 | 12000 | 0.5 |
| 78 | 无创呼吸机V60 | CPU板 | 15000 | 0.5 |
| 79 | 无创呼吸机V60 | 马达驱动板 | 13000 | 0.5 |
| 80 | 无创呼吸机V60 | 电源管理板 | 7000 | 0.5 |
| 81 | 无创呼吸机V60 | 流量传感器 | 8000 | 0.5 |
| 82 | 无创呼吸机V60 | 数据采集板 | 6500 | 0.5 |
| 83 | 无创呼吸机V60 | 电池 | 6000 | 0.5 |
| 84 | 无创呼吸机V60 | 屏幕 | 5500 | 0.5 |
| 85 | 无创呼吸机V60 | 高压板 | 3200 | 0.5 |
| 86 | 无创呼吸机V60 | 开关面板 | 2500 | 0.5 |
| 87 | PB840 | BDU-CPU板或者GUI-CPU板 | 15000 | 0.5 |
| 88 | PB840 | AI板 | 8000 | 0.5 |
| 89 | PB840 | 流量传感器 | 8000 | 0.5 |
| 90 | PB840 | 电源 | 6000 | 0.5 |
| 91 | PB840 | 吸气端或者呼气端压力传感器板 | 6800 | 0.5 |
| 92 | PB840 | 触摸框 | 5600 | 0.5 |
| 93 | PB840 | 电磁阀 | 5600 | 0.5 |
| 94 | PB840 | 电池 | 3200 | 0.5 |
| 95 | PB840 | 氧气传感器 | 2200 | 0.25 |
| 96 | PB840 | 呼出过滤器 | 1800 | 0.5 |
| 97 | PB840 | 时钟芯片 | 520 | 1 |
| 98 | 德尔格/Drager | 主板 | 9800 | 0.5 |
| 99 | 德尔格/Drager | 电源 | 6500 | 0.5 |
| 100 | 德尔格/Drager | 呼气阀 | 5600 | 0.5 |
| 101 | 德尔格/Drager | 屏幕 | 4900 | 0.5 |
| 102 | 德尔格/Drager | 氧气传感器 | 2200 | 0.25 |
| 103 | 德尔格/Drager | 流量传感器 | 1800 | 0.5 |
| 104 | 德尔格/Drager | 呼出阀膜片 | 820 | 0.5 |

二、填写资料及要求。按格式要求填写《重庆市荣昌区人民医院医学装备推介资料》（见附件），需提供PDF电子版（双面打印加盖公章）。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：具备医疗器械（设备）维修或医疗器械售后服务资质。

四、其他服务要求

1.每年进行一次使用及维护培训。

2.每年对全院呼吸机进行一次除尘等维保巡查并形成记录。

五、资料递交形式

1.报名方式：联系人：龚老师（023-46331842），电子版（PDF）发送至邮箱2793557627@qq.com，电子版邮件命名方式为：设备名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2024年3月27日17：30。（3个工作日）

附件：推介资料模板

重庆市荣昌区人民医院

2024年3月22日

项目名称：设备名称+公司名称

推

介

资

料

供应商：

联系人：

联系电话

日期：

目录

- 一、......页码

- 二、......页码

- 、、、、、、

一、报价明细

二、营业执照

三、授权文件（供应商）

1.法定代表人身份证明书（格式）

2.法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

致： 重庆市荣昌区人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

四、服务用户清单（含使用单位、联系人、联系电话）

五、其他服务用户合同或发票（3家或者3家以上）