# 耗 材 采 购 文 件

项目名称：医用耗材一批遴选采购项目

采购人：重庆市荣昌区人民医院

2024年4月

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗耗材进行采购。 欢迎供应商参与报价。

一、采购耗材项目明细：

| 包号 | 设备名称 | 预算单价（元） | 要求 | 可参照规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔内泌尿外科手术电极 | 2850 | 与电切镜及相关的高频设备配套使用，用于经尿道前列腺电气化切割手术 | PL-9731PG |
| 2 | 微创扩张引流套件 | 1800 | 用于肾结石或肾积水患者经皮穿刺肾造痿术中使用。 | 2扩F16-F18 |
| 3 | 球囊扩张导管 | 4500 | 用于肾动脉、股动脉、动脉、锁骨下动脉、动脉、颈动脉、胫动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，但不包括颅内动静脉血管。 | 3.0-12mm |
| 4 | 外周球囊扩张导管 | 3450 | 用于肾动脉、股动脉、动脉、锁骨下动脉、动脉、颈动脉、胫动脉等外周动静脉血管狭窄或闭塞病变的血管内扩张治疗，但不包括颅内动静脉血管。 | 2.0-12mm |
| 5 | 一次性使用内窥镜气腹穿刺针 | 400 | 内窥镜配套用手术器械,通过在腹壁穿刺并固定供形成气腹注气通道和腹腔镜或其他手术器械的工作通道用 | φ5.5x95mm、φ10.5x95mm、φ12.5x95mm |
| 6 | 重组人源胶原蛋白阴道敷料 | 460 | 用于阴道粘膜皱裂的修复及弥漫性浅表出血的止血;改善阴道萎缩引起的弹性减低、刺痛、癌痒、灼热等症状。 | 10g |
| 7 | 止血纱 | 791.8 | - 加强型。适用于神经外科，用于手术创面出血、渗血的止血。 | 面积≥3cm*5cm。或者单位面积不高于限价。 |
|  |  | 405.51 | 用于手术创面、创伤急救、烧伤创面的止血。 | 面积≥4cm*6cm。或者单位面积不高于限价。 |
| 8 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | 10900 | 适用于：1、各种颅内血肿(基底节，脑叶，丘脑，脑干，脑室等)；2、各种颅内肿瘤(脑内蛛网膜囊肿，脑室周边肿瘤，脑实质肿瘤，颅底肿瘤)；3、各种手术入路的辅助用牵开(脑积水，三叉神经痛)。 | QKS-0050005 |
| 9 | 植入式脊髓神经刺激电极 | 14500 | 与适配的植入式脊髓神经刺激器和植入式脊髓神经刺激延伸导线(视情况选用)配合使用，供18周岁及以上患者使用(孕妇除外)，用于躯干、四肢的慢性顽固性疼痛的辅助治疗。 | L3213-75 |
| 10 | 一次性使用心电电极 | 2.5 | 导电性能好，不脱胶，不致敏。需匹配肌电图仪（肌电图诱发电位仪,上海海神NDI-092）使用的鳄鱼夹电极片 | EMG-ST08-20*34 |
| 11 | 一次性使用肌电针 | 59 | 1、用途:配合肌电图诱发电位仪（上海海神NDI-092），作为肌电电位检测使用 2、肌电针要求一次性使用，具有良好的耐腐蚀性，针尖和针身光滑锋利进针手感好，无菌无毒，更适用于深部针刺。 3.针体要求不锈钢材质 4、配套一次性使用无菌针灸针（规格为0.25×15）；每年配套不少于3根导线 |  |
| 12 | 一次性使用输卵管导管 | 35 | 适用于在宫腔镜的引导下对输卵管进行通液用。 | 规格：1.5 |

说明：1、表格中可参照型号仅作参考用，供应商所投耗材不限表内型号。采购结果自评审结束后两日内在荣昌区人民医院官网公布。

一、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1、产品具有开展相应医疗项目应具有的医疗器械注册证。所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件并加盖供应商公章）；所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件并加盖供应商公章）

2、如果供应商不是所投产品制造商，所投产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件并加盖供应商公章）。

3、投标公司法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明。

4、收费耗材应为重庆市医疗保障局通过审核并备案登记的耗材。可在“两定医疗保障信息平台”查询或供应商提供重庆市医疗保障局耗材目录查询结果截图（http://ggfwpz.ylbzj.cq.gov.cn/ConSumMable）

二、商务要求

1、本次采购只对耗材的单价进行采购。报价在预算价内且不应超过药交网最低价。成交供应商按采购人的需求及时供货。合同有效期间，必须在重庆市药交所网上交易，不能线下交易。若采购货物纳入重庆市政府集中采购目录，自动停止合同关系。

2、采购服务期限及付款：3年。按重庆市药交所规定支付货款。

3、供应商报价为包干价（包括但不限于耗材制造费（含辅材）、人工费、运输费、保险费、装卸费、安装费、仓储费、检测费、SPD配送费、各种税费等全部费用）

三、采购评审方式

综合评分：报价60分，质量40分。综合评分得分最高的供应商为成交供应商。质量评审部分由供应商提供样品（样品需单独封装并注明投标公司），现场推介。医院评审专家根据耗材临床使用需求，按工艺、质量、可操作性、使用效果等方面现场验证评分。

四、采购时间

1.报名方式：现场报名。报名时请按上述要求携带自制密封投标文件一式二份加盖齐缝章（一正一副）

2、报名地点：荣昌区人民医院行政楼采购办3

3、报名起止时间：公告发布之日起至2024年4月15日11:30时。

4、采购评审开始时间：2024年4月15日15:00时

5、咨询电话：46264775

- 五、其他要求。

1、按格式要求填写报价单。医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、生产厂家出具医疗器械生产许可证、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。

2、供应商可投一项或多项耗材，填写报价表时按文件序号顺序填写。未投耗材，在表内对于位置用\划去。

重庆市荣昌区人民医院

附件1 报价表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码 | 药交网耗材编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔内泌尿外科手术电极 |  |  |  |  |  |
| 2 | 微创扩张引流套件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 球囊扩张导管 |  |  |  |  |  |
| 4 | 外周球囊扩张导管 |  |  |  |  |  |
| 5 | 一次性使用内窥镜气腹穿刺针 |  |  |  |  |  |
| 6 | 重组人源胶原蛋白阴道敷料 |  |  |  |  |  |
| 7 | 止血纱 |  |  |  |  |  |
| 8 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 |  |  |  |  |  |
| 9 | 植入式脊髓神经刺激电极 |  |  |  |  |  |
| 10 | 一次性使用心电电极 |  |  |  |  |  |
| 11 | 一次性使用肌电针 |  |  |  |  |  |
| 12 | 一次性使用输卵管导管 |  |  |  |  |  |