重庆市荣昌区人民医院

全自动阴道分泌物分析仪（白带分析仪）及配套耗材市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗设备及耗材进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

一、推介产品明细（可分开报价）

| 序号 | 设备名称 | 参考规格型号 | 数量 | 预算单价 | 要求 | 交易方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动阴道分泌物分析仪（白带分析仪） | 无 | 1台 | 30000元 | 1.检测原理：采用自动化工程技术集全自动显微镜检和理化学分析一体式（一机两测，可一次性完成形态学和干化学检测项目）全自动分析仪检测白带标本。 2.理化学检测项目包含：PH值、过氧化氢检测、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、N-乙酰基-β-氨基半乳糖苷酶。 |  |
| 2 | 样本稀释液 | 250mL/瓶 | 1批 | 1元/0.5ml（人份） | 用于待测样本（阴道分泌物等）进行稀释，以便于使用体外诊断试剂或仪器（阴道炎检测系列试剂或仪器），对待测物进行检测，该样本稀释液与上述全自动阴道分泌物分析仪（白带分析仪）配套使用。 | 网上交易 |
| 3 | 阴道炎联检试剂盒(化学反应法) | 50人份/盒 | 1批 | 20.3元/人份 | 用于检测女性阴道分泌物中的N-乙酰氨基半乳糖苷酶、 唾液酸苷酶、白细胞酯酶的催化活性、过氧化氢浓度及分泌物pH,作筛查或辅助诊断阴道病时一次性使用，可以同时检测细菌性阴道病（BV）、念珠菌性阴道炎（VVC）、滴虫性阴道炎（TV）及混合性阴道感染等，可配合仪器对镜检进行全自动检测，对阴道微生态做出系统的评价。与上述全自动阴道分泌物分析仪（白带分析仪）配套使用。 | 网上交易 |
| 4 | 细胞计数板 | 30片/盒 | 1批 | 2.50元/片 | 1.细胞计数板配置仪器检测，样本中有形成分应形态清晰； 2.出厂即为成品细胞计数板，可直接上机使用，无需仪器进行多余操作； 3.每盒30片，可检测≥120人份，可自由组合、可循环添加。 4.与上述全自动阴道分泌物分析仪（白带分析仪）配套使用。 | 网上交易 |

- 注：参考规格型号仅供各供应商参考功能和尺寸大小等作用，各供应商可根据参考规格型号递交相同功能、尺寸大小类似的任何厂家产品。

- 填写资料及要求。

- 按格式要求填写报价单、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证/备案证、生产厂家出具的医疗器械生产许可证/备案证、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。电子版资料中，推荐的每样耗材应当放在单独文件夹，文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑，如：“耗材序号+耗材名称”。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证。

2.推介产品具有医疗器械注册证（或备案证），生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科（三）；联系人：郑宏宇（18523320837），电子版发送至邮箱zhenghongyua@foxmail.com，电子版邮件命名方式为：设备序号+设备名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2024年5月14日10：00。

3.联系电话：023-46331842。

重庆市荣昌区人民医院

2024年4月28日

附件1 报价表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码 | 药交网耗材编码 | 生产厂家 | 医保码是否在两定平台可查询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |