重庆市荣昌区人民医院

采购需求公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述软件及服务进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在厂商来院推介。

一、推介产品明细

| 序号 | 软件名称 | 预算单价（万元） | 数量 | 核心参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血透信息软件 | 20 | 1 | 血透机数据实时采集：数量57个 实现对血透室日机装、山外山、贝朗、威高机型(具备数据输出模块)的数据自动采集，并与现有的血透管理系统系统进行对接： - 工作模式：可选择TCPServer/TCPClient/UDPServer/UDPClient，HTTPDClient(支持GET、PUT和POST)； - 支持自定义心跳包、套接字分发协议，支持不间断、不休眠工作，支持超时重启、定时重启功能，支持无线传输或有线传输形式。 - 血透机采集的参数包含：治疗时间、动脉压、静脉压、跨膜压、透析液流量、透析液电导度、透析液温度、超滤率、超滤量、血流量、肝素量、设定治疗时间、设定超滤量（预脱）、设定血流量、设定肝素速率等。 注:在透析机配备血压模块的前提下支持采集舒张压、收缩压和脉搏。 移动医护端：数量8个 屏幕：10.4英寸 系统：Harmony0s 网络：WIFI 内存：6GB+128GB 电视容量：7700mAh |

二、填写资料及要求。按格式要求填写《重庆市荣昌区人民医院信息化建设推介资料》（见附件2），需提供纸质件（双面打印加盖公章），信息化建设推介产品参数表需提供纸质件及电子版（word版）。推荐的每样资料放在单独文件夹，文件夹命名按照附件1对应编辑，如：“软件名称”。

三、厂商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院外科楼二楼信息科2；联系人：张老师（17729663150），电子版提前发送至邮箱285884845@qq.com，电子版邮件命名方式为：软件名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2024年06月19日17：30。

3.推介会时间、地点：待定，由院方根据报名情况电话通知。

4.推介会要求：各厂商自行准备推介产品PPT或者产品方案等，5分钟时间对产品进行介绍，5分钟时间回答院方提问。

5.联系电话：023-46331798

附件：推荐文件模板

重庆市荣昌区人民医院

2023年6月13日

附件

软件名称：

推

荐

资

料

厂商：

联系人：

联系电话

日期：

一、医院信息化推介产品参数表 （纸质件+word版电子档）

医院信息化推介产品参数表

| 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司地址名称 |  |  |  |
| 产品名称 |  | 版本号 |  |
| 联系人姓名 |  | 联系人及电话 |  |
| 市场价格 （拟成交报价） |  | 质保 |  |
| 配置（详细） | 1........ 2........ 3......... |  |  |
| 功能参数（详细） | 1........ 2........ 3......... |  |  |
| 独有功能 | 1........ 2........ 3......... |  |  |
| 市场占有率 | 1........ 2........ 3......... |  |  |
| 三甲医院以上客户名单 | 1........ 2........ 3......... |  |  |

公司填表人签名：                              填表时间：

填表须知：
除主要配置、主要功能、独有功能、市场占有率、三甲医院以上客户名单可

根据产品信息进行增项或减项，其余信息请严格按照上表格式进行填写。

一、营业执照（厂家）

二、授权文件（厂商）

1.法定代表人身份证明书（格式）

2.法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

致： 重庆市荣昌区人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （厂商名称）任    （职务名称）职务，是（厂商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（厂商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

（厂商法定代表人名称）是                    （厂商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 厂商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（厂商公章）

年   月   日

八、产品用户清单（含使用单位、联系人、联系电话）

九、推荐产品彩页资料

十、其他资料（自附）