重庆市荣昌区人民医院

胃肠镜维保市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院设备科拟对下述消化内科25条胃肠镜维保服务进行采购前期信息收集，欢迎各潜在供应商推介。

一、需求明细

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编码 | 数量（台） | 服务期限（年） | 当前质保结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥林巴斯胃镜 | GIF-Q260J | 2926937 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 2 | 奥林巴斯胃镜 | GIF-H260Z | 2935602 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 3 | 奥林巴斯胃镜 | GIF-H290 | 2054770 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 4 | 奥林巴斯胃镜 | GIF-H290 | 2054776 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 5 | 奥林巴斯肠镜 | PCF-Q260AZI | 2823597 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 6 | 奥林巴斯肠镜 | PCF-H290ZI | 2922945 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 7 | 奥林巴斯肠镜 | PCF-H2901 | 2046182 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 8 | 开立胃镜 | EG-550 | 7266753126 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 9 | 开立胃镜 | EG-550 | 7261042363 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 10 | 开立胃镜 | EG-550L | 7443009550 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 11 | 开立胃镜 | EG-550 | 7265545100 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 12 | 开立肠镜 | EC-550 | 7278523631 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 13 | 开立肠镜 | EC-550 | 7274451247 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 14 | 潘太克斯胃镜 | EG-29i10 | A116285 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 15 | 潘太克斯胃镜 | EG-29i10 | A116297 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 16 | 潘太克斯胃镜 | EG-29i10 | A114799 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 17 | 潘太克斯胃镜 | EG-2900zi | A160018 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 18 | 潘太克斯胃镜 | EG-29i10 | A116295 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 19 | 潘太克斯胃镜 | EG-29i10 | A160634 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 20 | 潘太克斯胃镜 | EG-29i10 | A160618 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 21 | 潘太克斯肠镜 | EC-38i10F | A111199 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 22 | 潘太克斯肠镜 | EC34i10M | A110170 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 23 | 潘太克斯肠镜 | EC38-i10M | A160324 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 24 | 潘太克斯肠镜 | EC38-i10M | A160327 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 25 | 潘太克斯肠镜 | EC38-i10M | A160336 | 1 | 1 | 2024.8.9 | 全保 |
| 预算总价（元） |  |  |  |  | 270000 |  |  |

- 二、维保要求

1、故障修复：对正常使用过程中的设备故障，给予无限次上门检测、制定维修方案、更换必要的零配件排除故障，达到临床使用技术标准证明。对现有故障进行免费维修，达到临床使用要求。

2、技术支持：设备的长期稳定正常运行必要的技术上和管理支持，定期对设备提供保养和维护服务，提供移机方案、调校等技术服务。

3、响应时效：7*24 小时全天候响应，24 小时接受电话支持，报修后立即响应，12 小时内到达现场排除故障或提供解决方案，

4、维修周期承诺：按故障级别，小修次日完成，零配件到库后中修5-7日，大修7-15日完成。故障修复后出具检测合格达到使用标准证明。

5、备品免费提供：在等待零配件维修过程中或疑难故障而致需返修时，应临床需求24小时内提供备用同型设备，保障临床正常工作。

6、每年提供≥4 次整机维护保养和 2 次重大节假日节前安全巡查（国庆节和春节），其中包含设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查，并提供运行、

维护保养总结报告。

7、提供年度设备故障维修服务总结分析报告，给使用科室及设备管理部门。

8、根据医院的需求每年至少提供一次对设备的使用、清洗和保养方法等内容培训。

9、维修更换配件必须保证原厂全新。

三、填写资料及要求。按格式要求填写《重庆市荣昌区人民医院医学装备推介资料》（见附件），需提供PDF电子版（双面打印加盖公章后扫描）。

四、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：具备医疗器械（设备）维修或医疗器械售后服务资质。

五、资料递交形式

1.报名方式：联系人：设备科龚老师（023-46331842），PDF电子版发送至邮箱2793557627@qq.com，邮件命名方式为：胃肠镜维保+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2024年8月2日17：30。（5个工作日）

附件：推介资料模板

重庆市荣昌区人民医院

2024年7月29日

项目名称：胃肠镜维保+公司名称

推

介

资

料

供应商：

联系人：

联系电话

日期：

目录

- 一、......页码

- 二、......页码

- 、、、、、、

一、报价明细（自行设计）

二、营业执照

三、授权文件

法定代表人身份证明书

致： 重庆市荣昌区人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                            供应商法定代表人：

（供应商公章）

年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）