重庆市荣昌区人民医院

耳鼻喉科内镜用软管式活组织取样钳市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对内镜用软管式活组织取样钳进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

- 推介产品明细

| - 器械名称 | - 型号 | - 数量 | - 预算单价(元) | - 预算金额(元） | - 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 内镜用软管式活组织取样钳 | - 碗口型 | - 5 | - 1600 | - 8000 | - 直径1.8mm*1000mm，耐高温材质，可以重复消毒使用，消毒方式高温高压，手柄拆卸兼容，头部为不锈钢材质，头部张开110° |
|  | - 鳄口钳型 | - 5 | - 1600 | - 8000 |  |
| - 合计 |  | - 10 |  | - 16000 |  |

- 填写资料及要求。按格式要求填写报价单，需提供电子版或纸质件（纸质件双面打印加盖公章）。

- 三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证；

2.推介产品具有医疗器械注册证、使用说明书，生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：电子版发送至邮箱49717224@qq.com，电子版邮件命名方式为：设备名称+公司名称。

2.其他要求：各供应商需要提供成交合同或发票。

3.联系人：刘敏（13996128932）、023-46331842，

4.报名起止时间：公告发布之日起至2024年9月10日17：30。

重庆市荣昌区人民医院

2024年9月5日