重庆市荣昌区人民医院核医学科

多项免疫质控品市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对核医学科多项免疫质控品进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

- 推介产品明细

| 产品名称 | 规格型号 | 预算单价（元） | 数量 | 总金额（元） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多项免疫质控品 | 5ml/瓶 | 259 | 80 | 20720 | 1.本产品用途：多项免疫分析的质量控制，用于监测免疫分析的准确度和再现性。 2.免疫多项检测用质控品分为三个水平，水平1、水平2和水平3。我们为所列分析物提供三个水平范围的靶值和参考范围。 3.可检测项目：甲胎蛋白、癌胚抗原、β-2-微球蛋白、CA15-3、CA19-9、CA125、前列腺特异性抗原（游离）、前列腺特异性抗原（总）、C肽、铁蛋白、免疫球蛋白E、甲状腺球蛋白、性激素结合球蛋白、甲状腺素结合力、17-羟基孕酮、促肾上腺皮质激素、孕酮、生长激素、绒毛膜促性腺激素、胰岛素、黄体生成素、雌二醇、雌三醇、皮质醇、睾酮、总T3、总T4、促甲状腺激素、游离T3、游离T4、卵泡刺激素、庆大霉素、地高辛、苯巴比妥、苯妥英、叶酸、扑米酮、水杨酸盐、乙琥胺、茶碱、妥布霉素、丙戊酸、万古霉素、维生素B12、25-羟基维生素D。 4.试剂成分:全人血清基质。 5.方法学：化学发光。 |

- 填写资料及要求。按格式要求填写报价单，需提供电子版或纸质件（纸质件双面打印加盖公章）。

- 三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证；

2.推介产品具有医疗器械注册证，生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：电子版发送至邮箱49717224@qq.com，电子版邮件命名方式为：设备名称+公司名称。

2.其他要求：各供应商需要提供成交合同或发票。

3.联系人：刘敏（13996128932）、023-46331842，

4.报名起止时间：公告发布之日起至2024年9月27日17：30。

重庆市荣昌区人民医院

2024年9月24日