重庆市荣昌区人民医院

超乳液流套件、医用激光光纤等耗材市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗器械进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商报价。

一、需求产品明细（可分开报价）

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格型号 | 预算单价（元） | 要求 | 交易方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超乳液流套件 | CRH-5A | 120 | 适配博士伦超乳仪。 | 网上 |
| 2 | 超乳液流套件 | CRH-2B-2 | 590 | 适配博士伦超乳仪。 | 网上 |
| 3 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | JTN-5001B | 100 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 | 网上 |
| 4 | 医用激光光纤 | FR-182W | 12600 | 可复用次数≥10次。 适配科医人versaPlus powersuite 60W钬激光治疗仪 | 网上 |
| 5 | 医用激光光纤 | RayKeen-550R-300 | 8300 | 可复用次数≥10次。 适配上海瑞柯恩激光技术有限公司SRM-H2C钬激光治疗仪 | 网上 |
| 6 | 医用激光光纤 | RayKeen-272R-300 | 6300 | 可复用次数≥10次。 适配上海瑞柯恩激光技术有限公司SRM-H3C钬激光治疗仪 | 网上 |
| 7 | 直肠测压导管 | NDZ-112F0 | 222 | 与尿动力学分析仪（Nidoc970A+）相连，进行直肠压力(腹压)测量。 | 网上 |
| 8 | 尿道测压导管 | NDN-2329F1 | 480 | 通过液路连接管与尿动力学分析仪（Nidoc970A+）相连，通过该导管将压力传递到尿动力学分析仪中的压力传感器上分别进行膀胱内压力测量、尿道内压力测量。 | 网上 |
| 9 | J型导管 | 单J型：SJ-70S | 380 | 供尿管支撑、引流用。 | 网上 |
| 10 | 一次性无创呼吸机面罩 | 型号：通气面罩F1B（规格：小号S，中号M，大号） | 230 | 用于为成年使用者提供持续正压通气和双水平正压通气用的界面连接装置。适配迈瑞，科曼，飞利浦呼吸机 | 网上 |

- 注：1.参考规格型号仅供各供应商参考功能和尺寸大小等作用，各供应商可根据参考规格型号递交相同功能、尺寸大小类似的任何厂家产品。

- 2.凡是已经挂网的产品必须通过药交所交易。

- 填写资料及要求。

- 按格式要求填写报价单、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证/备案证、生产厂家出具的医疗器械生产许可证/备案证、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。电子版资料中，须提供纸质件的扫描件，文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑，如：“耗材序号+耗材名称”，并提供word版或excel报价表，如有未报价的耗材，请按照顺序空行。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证。

2.推介产品具有医疗器械注册证（或备案证），生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科（三）；联系人：郑宏宇（18523320837），电子版发送至邮箱zhenghongyua@foxmail.com，电子版邮件命名方式为：耗材序号+耗材名称+公司名称，报名时间以邮箱收到电子版资料的时间为准。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2024年10月14日17：30。

3.联系电话：023-46331842。

重庆市荣昌区人民医院

2024年10月10日

附件1 报价表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码（或体外诊断试剂代码） | 药交网耗材编码 | 生产厂家 | 医保码是否在两定平台可查询（体外诊断试剂无需提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超乳液流套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 超乳液流套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 医用激光光纤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 医用激光光纤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 医用激光光纤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 直肠测压导管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 尿道测压导管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | J型导管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 一次性无创呼吸机面罩 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.不得调换顺序，如果多规格产品对应同一序号产品可添加新行。

- 如有不报价产品，对应的表格请留空。

- 电子版请附上该表格的word版或excel版。