# 耗 材 采 购 文 件

项目名称：医用耗材一批遴选采购项目（三次）

采购人：重庆市荣昌区人民医院

2024年11月

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗耗材进行采购。 欢迎供应商参与报价。

一、采购耗材项目明细：

| 包号 | 设备名称 | 预算单价（元） | 单位 | 要求 | 可参照规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 30 | 支 | 1、硅胶材质，生物相容性好; 2、球囊均匀、强度高，爆囊几率小; 3、球囊部位圆滑处理，置管更加舒适，降低患者痛苦 4、可长期留置，最长留置时间可达29天，减小频繁换管带来的感染风险; 5、型号规格齐全，儿童(配导丝)、成人、老年均有对应型号。 6、16、18、20FR(带球囊) |  |
| 2 | 骨盆底修复网片 | 3680 | 片 | 产品采用不可吸收的单丝聚丙烯制成，直径80微米，采用四轴向编织技术。规格10cmX15cm，或15cmX15cm、15cmx18cm。 |  |
| 3 | 植入式脊髓神经刺激电极 | 14500 | 根 | 与适配的植入式脊髓神经刺激器和植入式脊髓神经刺激延伸导线(视情况选用)配合使用，供18周岁及以上患者使用(孕妇除外)，用于躯干、四肢的慢性顽固性疼痛的辅助治疗。 | L3213-75 |
| 4 | 新生儿脐带结扎保护带 | 3.96 | 只 | 1.用途： 适用范围：主要用于新生儿脐带结扎保护，脐带包属于一次性使用产品，可以预防新生儿在出生后脐带出现感染或恢复不佳等异常情况。 2.结构组成：肚脐绳、棉签、肚脐带 3.材料：肚脐绳由棉线制成，肚脐带为水刺无纺布 4.性能指标 4.1肚脐绳干净、无污染，棉签无毛刺，肚脐带干净、无破洞、厚度均匀。 4.2脐带包内肚脐带缝制牢固，不脱线不跳针。缝制线密度和边距符合标准。 4.3脐带包各组件物理性能符合标准要求。 4.4一次性使用脐带包无菌。 4.5尺寸： 肚脐绳300±15；肚脐带400±15、260±15。（肚脐带内外层分别叠4层） 4.6脐带包组件数量：肚脐绳：2；肚脐带：1；棉签：2。 4.7脐带包中肚脐带含有甲贝壳素，起到抑菌、抗感染，促进伤口愈合，快速止血，减少疤痕形成，具有生物相容性，可被人体吸收； 4.8收敛、干燥、促进脐带残端脱落；促进脐带愈合； 4.9脐带芯浸泡在甲壳素溶液后晾干包装，甲壳素不会散落或粘住脐带。 |  |

说明：1、表格中可参照型号仅作参考用，供应商所投耗材不限表内型号。采购结果自评审结束后两日内在荣昌区人民医院官网公布。

一、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1、产品具有开展相应医疗项目应具有的医疗器械注册证。所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件并加盖供应商公章）；所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件并加盖供应商公章）

2、如果供应商不是所投产品制造商，所投产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件并加盖供应商公章）。

3、投标公司法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明。

4、收费耗材应为重庆市医疗保障局通过审核并备案登记的耗材。可在“两定医疗保障信息平台”查询或供应商提供重庆市医疗保障局耗材目录查询结果截图（http://ggfwpz.ylbzj.cq.gov.cn/ConSumMable）

二、商务要求

1、本次采购只对耗材的单价进行采购。报价在预算价内且不应超过药交网最低价。成交供应商按采购人的需求及时供货。合同有效期间，必须在重庆市药交所网上交易，不能线下交易。若采购货物纳入重庆市政府集中采购目录，自动停止合同关系。

2、采购服务期限及付款：3年。按重庆市药交所规定支付货款。

3、供应商报价为包干价（包括但不限于耗材制造费（含辅材）、人工费、运输费、保险费、装卸费、安装费、仓储费、检测费、SPD配送费、各种税费等全部费用）

三、采购评审方式

综合评分：报价60分（同一产品多个型号按单价总计计算），质量40分。综合评分得分最高的供应商为成交供应商。报价部分得分=最低报价/供应商投标报价*60；质量评审部分由供应商提供样品（样品需单独封装并注明投标公司），现场推介。医院评审专家根据耗材临床使用需求，按工艺、质量、可操作性、使用效果等方面现场验证评分。

四、采购时间

1.报名方式：现场报名。报名时请按上述要求携带自制密封投标文件一式二份加盖齐缝章（一正一副）

2、报名地点：荣昌区人民医院行政楼采购办3

3、报名起止时间：公告发布之日起至2024年11月5日9:00时。

4、采购评审开始时间：2024年11月5日10:00时

5、评审地点：行政楼3楼会议室1

6、咨询电话：46264775

- 五、其他要求。

1、按格式要求填写报价单。医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、生产厂家出具医疗器械生产许可证、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。

2、供应商可投一项或多项耗材，每项耗材需单独制作投标文件，独立封装并注明项目序号和名称。填写报价表时按文件序号顺序填写。未投耗材，在表内对于位置用\划去。

重庆市荣昌区人民医院

附件1 报价表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码 | 药交网耗材编码 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 骨盆底修复网片 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 植入式脊髓神经刺激电极 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 新生儿脐带结扎保护带 |  |  |  |  |  |  |

注：同一产品多个型号自行增加行，依次填列。