重庆市荣昌区人民医院妇科宫腔电切内窥镜及附件市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对妇科宫腔电切内窥镜及附件进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

- 推介产品明细

| - 器械名称 | - 数量 | - 预算单价(万元) | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 宫腔电切内窥镜及附件 | - 1 | - 5.5 | - 可重复使用。（注册证或说明书必须明确可重复使用，若重复使用次数有限制请明确重复使用次数） - 工作手柄 ： 被动式，推拉顺畅轻盈，避免术者操作疲劳。 - 内鞘:≤24Fr可360°旋转，头部采用耐高温抗反光绝缘陶瓷头设计，表面光滑不易损伤腔道壁。 - 外鞘:≤26Fr带进出水开关，连续灌流引流，保证视野清晰；不锈钢水阀，结实耐用。 - 内窥镜:视像角12°，直径≥4mm。 - 闭孔器:钝头闭孔器，能够有效保护腔道减少内鞘对组织的刮伤。 - 连接线 - 适配现有主机使用（主机品牌：思迈，型号SM10C）。 - 配置要求（至少包含以下产品）： - 工作手柄 1个 - 内鞘 1支 - 外鞘 1支 - 内窥镜 1支 - 闭孔器 1支 - 连接线 1条 - 电切环 5个 - 消毒器械盒 1个 |

- 二、填写资料及要求。按格式要求填写报价单，需提供加盖公章的电子版。

- 三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证；

2.推介产品需提供医疗器械注册证、使用说明书，生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：电子版发送至邮箱49717224@qq.com，电子版邮件命名方式为：设备名称+公司名称。

2.其他要求：各供应商需要提供成交合同或发票。

3.联系人：刘敏（13996128932）、023-46331842，

4.报名起止时间：公告发布之日起至2024年12月6日17：30。

重庆市荣昌区人民医院

2024年12月2日