重庆市荣昌区人民医院

医疗废物精细化管理软件等升级项目

市场调查（询价）公告

根据渝环办〔2024〕179号通知文件要求，我院危险废物需精细化管理，数据传入“巴渝治废”系统，我院拟进行采购前服务产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

一、推介产品明细（可分开报价）

| 注：以渝环办〔2024〕179号文件和精细化数据传入“巴渝治废”系统为准，其余匹配。 | 耗材名称 | 参考规格型号 | 预算单价（元） | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物精细化管理软件等升级项目 | 原有设备可利旧的利旧 | 4.2 | 数据传入“巴渝治废”系统，精细化管理 |

- 填写资料及要求。

按格式要求填写报价清单（加盖公章）。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

无

四、资料递交形式

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼总务科（二）；联系人：何川（19923836756），电子版发送至邮箱924740627@qq.com，电子版邮件命名方式为：公司名称+项目名称，报名时间以收到电子版资料时为准。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年12月13日17：30。

3.联系电话：023-46331845。

重庆市荣昌区人民医院

2025年1月8日

附件1 报价表

| 医疗废物精细化管理软件等升级项目预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 称重集成系统 | 450mm*600mm | 不锈钢 | 1 | 套 |  |  | 承重不低于300kg |
| 2 | 传感集成系统 |  | 0-300KG，精度0.1kg | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 打码集成系统 | 100mm*100mm | 塑料外壳，热感应标签打印机 | 1 | 套 |  |  | 打印头为耗材，质保3个月或15千米，先到为准。 |
| 4 | 显示集成系统 |  | 铁制外壳，10.1寸，2Gram，16Grom | 1 | 套 |  |  | 3个USB接口，1个4Gsim卡插口，配置记重模块，准确度:Ⅲ，最小称量0.1kg,分度1，温度:0-40°C，配置1张流量卡，包含12个月费用。 |
| 5 | 软件服务 |  | 必须与“巴渝治废”系统对接，数据直接入库。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 技术服务费 |  |  | 1 | 项 |  |  | 安装、调试及培训费用。 |
| 7 | 打印头 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 8 | 物联网卡费用 |  |  | 1 | 年 |  |  | 1张卡，第一年赠送1张物联网卡。 |
| 9 | 打印纸 | 10*10cm | 500张/卷 | 30 | 卷 |  |  | 一次性购买 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：1、以上报价均为含税价。如果经双方人员现场勘查、测试并确认原有地磅（称重集成系统和传感集成系统）可利旧使用，则由提供上述表格明细之第3-6项内容，据实结算。 2、设备质保期为1年，质保期内非人为损坏，寄送到成交供应商后实行免费维修；但易损易耗件不在质保范围内，如打印头、打印纸、流量卡；质保期满后的维修维护及配件更换所需费用按照市场优惠价格提供。 3、成交供应商免费提供线上咨询服务。 4、本项目须在巴渝治废系统显示成功上传后再验收，若设备到位后3日内无法顺利接入约定系统，视为供应商无法满足采购人需求，采购人有权重新采购，已产生费用由成交供应商自行负责，采购人不再结算费用。7-9项由采购人通知后分批送货，分批验收，据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |