重庆市荣昌区人民医院

采购需求公告

为满足医院发展需要，我院拟对搬迁服务进行采购前信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

一、项目名称：重庆市荣昌区人民医院设备搬迁服务。

二、项目概况

（一）搬迁起止点。

搬迁起点：重庆市荣昌区人民医院老院区（外科楼、卫生应急中心）；

搬迁止点：重庆市荣昌区人民医院新院区。

（二）搬迁清单：详见附件1搬迁设备明细表。

（三）搬迁时间：接到院方通知后三日内完成搬迁调试。

三、服务内容

房间布局与水电改造支持：能够评估房间布局、水电条件是否符合设备要求；提供专业的改造建议（如地面承重加固、水电线路改造等）；与医院建筑设计、施工团队协调，确保新场地满足设备安装条件。

设备搬迁，含搬家所需耗材(如纸箱、编织袋、封口胶等)、包装、运输、转运、吊装和装卸至院方指定房间，并摆放整齐。搬迁中保证所搬运物品无损坏、无丢失，如有损坏、丢失的照价赔偿。听从院方调度和指挥，在规定时间内完成搬迁任务。搬迁到位后，安排专业工程师及时进行调试，并保证设备正常运行。

四、推介单位资格条件

（一）基本资格条件

推介单位为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具备在有效期内的营业执照。（提供 “三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章）

（二）特定资格条件

1、本项目要求推介单位须具有搬家相关资质，运载工具齐备。（提供相关证明材料，运载工具清单并加盖公章）。

2、设备的拆装调试特别是大型医疗设备须由供应商安排具备相应资质的安装维修工程师拆装调试（提供相关证明材料并加盖公章）。

五、报价方式：

（一）本项目总价包干，包含但不限于竞选单位所有人员费、货物运输（含搬家所需的纸箱、编织袋、封口胶等耗材，以及物品包装、运输、转运、吊装和装卸至院方指定房间，摆放整齐、设施设备安装、管理费、利润、保险（交货验收前）、各种规费税费、风险费、专用工具等所有成本费用。

（二）附件1搬迁设备明细表为暂估种类及数量，搬运以现场情况为准。

（三）请各单位自行踏勘现场，医院不组织集中踏勘。各单位应对现场踏勘中获取的现场资料负责。不管推介单位是否踏勘过现场，均被认为在递交资料之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并充分考虑了现场和电梯等相关运输及环境条件。

（四）搬迁设备说明。

1、本项目需搬运的设备包括但不限于医疗仪器设备、配套第三方设备等。

2、详细搬迁设备包括但不限于附件1搬迁设备明细表。搬迁工作正式实施时，发现的统计遗漏的零星需搬迁物资也全部包含在本次搬迁项目服务范围内（供应商应在报价函中进行承诺，承诺搬迁服务范围包括附件中已列的所有物资和现场发现的需搬迁但未列入附件的零星统计遗漏设备并加盖供应商公章）。

六、资料递交形式

1.报名方式：推介单位资格条件中要求的资料和报价函及搬迁设备明细报价表全部加盖鲜章做成扫描件，扫描件和搬迁设备明细报价表（WORD电子版）打包发至邮箱806288560@qq.com，文件命名方式为：推介商公司名称+荣昌区人民医院搬迁设备推介。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年3月7日17：30。

3.联系电话：023-46331842，19923260230廖老师。

附件1：搬迁设备明细表

附件2：报价函及搬迁设备明细报价表

重庆市荣昌区人民医院

2025年3月4日

- 附件1

搬迁设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 现地点 | 搬入地点 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜清洗工作站（纤支镜洗消设备包含水机） | Center-R5 | 应急中心 | 新院区感染科 | 1 |
| 2 | X射线计算机体 层摄影设备 | Optima CT520 | 应急中心 | 新院区感染科 | 6 |
| 3 | 医用X射线摄影系统（DR） | 新东方1000ND | 应急中心 | 新院区感染科 | 5 |
| 4 | X射线计算机体 层摄影设备(16排CT） | Access CT | 外科楼 | 新院区体检科 | 6 |
| 5 | X线骨密度仪 | DPX-Bravo | 外科楼 | 新院区体检科 | 1.5 |
|  |  |  |  | 合计 | 19.5 |

附件2

报价函

致：重庆市荣昌区人民医院

我们已经仔细地研究了贵院设备搬迁服务采购需求公告的全部内容，我们已完全理解了所规定要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价：重庆市荣昌区人民医院搬迁设备项目报价为：       万元。

我方同意在从规定的递交报价函截止之日起，对我们具有约束力，并可随时被接受中选。我方承诺搬迁服务范围包括附件1搬迁设备明细表中已列的所有设备和现场发现的需搬迁但未列入附件的零星统计遗漏设备。如果我们中选，我们将及时签订合同。

推介单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

联系电话：

时间：

推介单位（盖章）：

搬迁设备明细报价表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 现地点 | 搬入地点 | 预算 （万元） | 搬迁（含拆装）报价（单位：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜清洗工作站（纤支镜洗消设备包含水机） | Center-R5 | 应急中心 | 新院区感染科 | 1 |  |
| 2 | X射线计算机体 层摄影设备 | Optima CT520 | 应急中心 | 新院区感染科 | 6 |  |
| 3 | 医用X射线摄影系统（DR） | 新东方1000ND | 应急中心 | 新院区感染科 | 5 |  |
| 4 | X射线计算机体 层摄影设备(16排CT） | Access CT | 外科楼 | 新院区体检科 | 6 |  |
| 5 | X线骨密度仪 | DPX-Bravo | 外科楼 | 新院区体检科 | 1.5 |  |
|  |  |  |  | 合计 | 19.5 |  |