# 耗 材 采 购 文 件

项目名称：一次性使用细胞刷、一次性使用活检钳询比采购项目

采购人：重庆市荣昌区人民医院

2025年3月

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗耗材进行采购。 欢迎供应商参与询比采购。

一、采购耗材项目明细：

| 包号 | 耗材名称 | 预算单价（元） | 单位 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用细胞刷 | 25 | 把 | - 最小适用通道2.0mm。 - 细胞刷长度要求为120cm。 3、L型一体式直刷型 - 4、刷检前端长度10mm，宽度3mm。 | 药交网交易 |
|  | 一次性使用活检钳 | 25 | 把 | 1、最小适用通道2.0mm。 2、钳道开口5mm。 3、取样钳内镜及长度要求为1.8*1200mm。 | 药交网交易 |

说明：1、耗材成交价不得高于药交网最低成交价。采购结果自评审结束后两日内在荣昌区人民医院官网公布。

一、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1、产品具有开展相应医疗项目应具有的医疗器械注册证。所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件并加盖供应商公章）；所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件并加盖供应商公章）

2、如果供应商不是所投产品制造商，所投产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件并加盖供应商公章）。

3、投标公司法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明。

二、商务要求

1、本次采购只对耗材的单价进行采购。报价在预算价内且不应超过药交网最低价。成交供应商按采购人的需求及时供货。合同有效期间，必须在重庆市药交所网上交易，不能线下交易。若采购货物纳入重庆市政府集中采购目录，自动停止合同关系。

2、采购服务期限及付款：3年。按重庆市药交所规定支付货款。

3、供应商报价为包干价（包括但不限于耗材制造费（含辅材）、人工费、运输费、保险费、装卸费、安装费、仓储费、检测费、SPD配送费、各种税费等全部费用）

三、采购评审方式

综合评分：报价50分（同一产品多个型号按单价总计计算），质量50分。综合评分得分最高的供应商为成交供应商。报价部分得分=最低报价/供应商投标报价*50；质量评审部分由供应商提供样品（样品需单独封装并注明投标公司），现场推介。医院评审专家根据耗材临床使用需求，按工艺、质量、可操作性、使用效果等方面现场验证评分。

四、采购时间

1.报名方式：现场报名。报名时请按上述要求携带自制密封投标文件一式二份加盖齐缝章（一正一副）

2、报名地点：荣昌区人民医院行政楼采购办3

3、报名起止时间：公告发布之日起至2025年3月25日11:00时。

4、采购评审开始时间：2025年3 月25日15:00时

5、评审地点：行政楼3楼会议室1

6、咨询电话：46264775

- 五、其他要求。

1、按格式要求填写报价单。医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、生产厂家出具医疗器械生产许可证、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。

2、供应商可投一项或多项耗材，每项耗材需单独制作投标文件，独立封装并注明项目序号和名称。填写报价表时按文件序号顺序填写。未投耗材，在表内对于位置用\划去。

重庆市荣昌区人民医院

附件1 报价表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码 | 药交网耗材编码 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用细胞刷 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一次性使用活检钳 |  |  |  |  |  |  |

注：同一产品多个型号自行增加行，依次填列。