重庆市荣昌区人民医院

采购需求公告

为满足医院发展需要，我院拟对数字化X射线系统（DR）进行采购前产品信息收集，欢迎各供应商来院推介。

一、推介产品明细

| 序号 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 数量 | 功能及核心参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X射线系统 | 90 | 1 | - 功能：可完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查，机架结构为落地固定床式数字化成像系统。 - 参数： - 1．双板动态DR。 - 2．最大摄影管电流≥1000mA，摄影管电压范围40kV-150kV，透视管电压范围：40kV～125kV - 3．球管功率≥80KW。 - 4．阳极热容量≥350KHU。 - 5．自动定位胸片位功能。 - 6．智能限束器功能。 7.配置： - 除湿机和空气消毒机、稳压器 各1套； - 成人防护服（含无袖防护衣、铅围裙、铅围脖、铅帽、铅毯），铅当量：0.5 各1套； - 儿童防护服（含无袖防护衣、铅围裙、铅围脖、铅帽、铅毯）铅当量：0.5 各1套； - 可移动悬挂架（称晾一体），用于防护用品的悬挂 - 自动防护帘 - 诊断报告工作站 - 内存≥16G; - 独立显卡，性能要求≥GTX3060; - 硬盘:≥256G（固态硬盘）+1T（机械硬盘）; - 显示器:27英寸2K高清显示器 - 一体化医用显示器:分辨率≥6MP |

注：核心参数要求中1-6必须提供支撑资料。

二、填写资料及要求。按格式填写《重庆市荣昌区人民医院医学装备推介资料》（见附件），需提供纸质件（双面打印加盖公章），医学装备推介产品参数表需提供纸质件及电子版（word版）。推荐的每样设备放在单独文件夹，文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑，如：“设备序号+设备名称”。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证；

2.推介产品具有医疗器械注册证，生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科2，联系人：廖老师（19923260230）；电子版提前发送至邮箱806288560@qq.com，电子版邮件命名方式为：设备序号+设备名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年4月12日17：30。

3.推介会时间、地点：待定，由院方根据报名情况电话通知。

4.推介会要求：各供应商自行准备推介产品PPT，5分钟时间对产品进行介绍，5分钟时间回答院方提问。

5.联系电话：023-46331842。

附件：推荐文件模板

重庆市荣昌区人民医院

2025年3月24日

附件

设备序号：

设备名称：

推

荐

资

料

供应商：

联系人：

联系电话

日期：

一、医学装备推介产品参数表 （纸质件+word版电子档）

医学装备推介产品参数表

| 注册证名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册证号 |  | 注册证或说明书明确规定的使用期限 |  |  |
| 生产厂家 |  |  | 品牌及型号 |  |
| 推荐供应商 |  |  | 联系人及电话 |  |
| 市场价格 （拟成交报价） |  |  | 质保 |  |
| 配置（详细） | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 核心参数响应情况（须提供支撑资料，未提供者视为不满足要求） | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 易损件名称及市场价 | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 专机专用耗材名称及市场价格 | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 主要用户和型号及中标价格中标时间 | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |
| 使用及安装条件 （人员资质、场地、水电气等） | 1........ 2........ 3......... |  |  |  |

二、营业执照（厂家）

三、医疗器械生产许可证（厂家）

四、医疗器械注册证（推荐产品）

五、营业执照（供应商）

六、医疗器械经营许可证（供应商）

七、授权文件（供应商）

1.法定代表人身份证明书（格式）

2.法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

致： 重庆市荣昌区人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

八、产品用户清单（含使用单位、联系人、联系电话）

九、推荐产品彩页资料

十、满足设备功能和核心参数要求的支撑资料（自附）