重庆市荣昌区人民医院

一次性使用眼内激光光纤等耗材市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗器械进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商报价。

一、需求产品明细（可分开报价）

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格型号 | 预算单价（元） | 要求 | 交易方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用眼内激光光纤 | XLEND23C | 1930 | 配合QUANTEL MEDICAL法国光太医疗公司生产的VITRA系列、SUPRA系列主机，将激光能量传输到眼内目标组织进行眼科光凝手术。 | 网上 |
| 2 | 玻切头套件 | 2420BB 23G | 2150 | 与玻璃体切割器连接，用于眼科外科手术时切割玻璃体切割手术 | 网上 |
| 3 | 玻切头套件 | 2440BB 25G | 2150 | 与玻璃体切割器连接，用于眼科外科手术时切割玻璃体切割手术 | 网上 |
| 4 | 玻切头套件 | 560025G | 1900 | 与玻璃体切割器连接，用于眼科外科手术时切割玻璃体切割手术 | 网上 |
| 5 | 玻切头套件 | 570023G | 1900 | 与玻璃体切割器连接，用于眼科外科手术时切割玻璃体切割手术 | 网上 |
| 6 | 负压泵超乳套包（眼科手术用套包） | BL5110 | 500 | 与博士伦公司生产的眼科手术系统一起使用，在前节手术中对不透明的晶状体进行超声乳化。 | 网上 |
| 7 | 微切口超乳套包（眼科手术用套包） | BL5113 | 1072 | 与博士伦公司生产的眼科手术系统一起使用，在前节手术中对不透明的晶状体进行超声乳化。 | 网上 |
| 8 | 23G带穿刺阀门有注压附件和广视野光纤后节套包（眼科治疗系统） | BL5423WV | 4000 | 用于白内障乳化和吸除手术，以及前节和后节玻璃体切除术。该系统设计用于眼前节和眼后节手术。能够进行超声乳化（同轴或双手）、灌注/抽吸、双极电凝、玻璃体切除术、硅油注吸和气液交换手术。注：同轴超声乳化是同一个超乳手柄中融合灌注与抽吸，双手超乳是灌注与抽吸分开进行。 | 网上 |
| 9 | 25G带穿刺阀门有注压附件和广视野光纤后节套包（眼科治疗系统） | BL5425WV | 5050 | 用于白内障乳化和吸除手术，以及前节和后节玻璃体切除术。该系统设计用于眼前节和眼后节手术。能够进行超声乳化（同轴或双手）、灌注/抽吸、双极电凝、玻璃体切除术、硅油注吸和气液交换手术。注：同轴超声乳化是同一个超乳手柄中融合灌注与抽吸，双手超乳是灌注与抽吸分开进行。 | 网上 |
| 10 | 23G带穿刺阀门有注压附件和广视野光纤前，后节套包（眼科治疗系统） | BL5523WV | 4500 | 用于白内障乳化和吸除手术，以及前节和后节玻璃体切除术。该系统设计用于眼前节和眼后节手术。能够进行超声乳化（同轴或双手）、灌注/抽吸、双极电凝、玻璃体切除术、硅油注吸和气液交换手术。注：同轴超声乳化是同一个超乳手柄中融合灌注与抽吸，双手超乳是灌注与抽吸分开进行。 | 网上 |
| 11 | 25G带穿刺阀门有注压附件和广视野光纤前，后节套包（眼科治疗系统） | BL5525WV | 4950 | 用于白内障乳化和吸除手术，以及前节和后节玻璃体切除术。该系统设计用于眼前节和眼后节手术。能够进行超声乳化（同轴或双手）、灌注/抽吸、双极电凝、玻璃体切除术、硅油注吸和气液交换手术。注：同轴超声乳化是同一个超乳手柄中融合灌注与抽吸，双手超乳是灌注与抽吸分开进行。 | 网上 |
| 12 | 20G前高速玻切头（眼科治疗系统） | BL5612 2492 | 用于白内障乳化和吸除手术，以及前节和后节玻璃体切除术。设计用于眼前节和眼后节手术。能够进行超声乳化（同轴或双手）、灌注/抽吸、双极电凝、玻璃体切除术、硅油注吸和气液交换手术。 | 网上 |  |
| 13 | 23G广视野光纤（眼科治疗系统） | BL5823 | 650 | 用于白内障乳化和吸除手术，以及前节和后节玻璃体切除术。用于眼前节和眼后节手术。能够进行超声乳化（同轴或双手）、灌注/抽吸、双极电凝、玻璃体切除术、硅油注吸和气液交换手术。。 | 网上 |
| 14 | 25G广视野光纤（眼科治疗系统） | BL5825 | 650 | 用于白内障乳化和吸除手术，以及前节和后节玻璃体切除术。用于眼前节和眼后节手术。能够进行超声乳化（同轴或双手）、灌注/抽吸、双极电凝、玻璃体切除术、硅油注吸和气液交换手术。 | 网上 |
| 15 | 20G硅油注吸套包 | CX5720 | 950 | 配合美国博士伦公司（Bausch＆Lomb,Incorporated）制造的眼科手术系统一起使用。 | 网上 |
| 16 | 眼科手术用重水 | DK-line | 1100 | 用于以下眼后节手术：视网膜脱离/增殖性玻璃体视网膜病变（PVR）/糖尿病性视网膜周围病变（PDR）,巨大裂孔，眼外伤，或者用于取出落于玻璃体内的人工晶状体或异物。 | 网上 |
| 17 | 眼科手术用硅油 | VRL600 | 839 | 用于严重的视网膜脱离时的眼内填充，例如：严重的视网膜脱离并发巨大增殖性玻璃体视网膜病变、外伤性脱离、巨大型孔并发视网膜脱离，并且不能通过其它的方法治疗。 | 网上 |
| 18 | 23G高速气动波切头 | BL5623 | 2100 | 用于白内障乳化和吸除手术，以及前节和后节玻璃体切除术。该系统设计用于眼前节和眼后节手术。能够进行超声乳化（同轴或双手）、灌注/抽吸、双极电凝、玻璃体切除术、硅油注吸和气液交换手术。注：同轴超声乳化是同一个超乳手柄中融合灌注与抽吸，双手超乳是灌注与抽吸分开进行。 | 网上 |
| 19 | 25G高速气动波切头 | BL5625 | 2300 | 用于白内障乳化和吸除手术，以及前节和后节玻璃体切除术。该系统设计用于眼前节和眼后节手术。能够进行超声乳化（同轴或双手）、灌注/抽吸、双极电凝、玻璃体切除术、硅油注吸和气液交换手术。注：同轴超声乳化是同一个超乳手柄中融合灌注与抽吸，双手超乳是灌注与抽吸分开进行。 | 网上 |
| 20 | 粉碎针头 | BL5275 | 2650 | 与超声粉碎手柄连接，于玻璃体腔中，对各种原因引起的掉入玻璃体腔中的晶状体进行超声粉碎。 | 网下/网上 |
| 21 | 眼科超声乳化治疗仪/FUSION管道套装 | OPO70 | 440 |  | 网下/网上 |

- 注：1.参考规格型号仅供各供应商参考功能和尺寸大小等作用，各供应商可根据参考规格型号递交相同功能、尺寸大小类似的任何厂家产品。

- 2.凡是已经挂网的产品必须通过药交所交易（备案采购也是网上采购）。

- 填写资料及要求。

- 按格式要求填写报价单、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证/备案证、生产厂家出具的医疗器械生产许可证/备案证、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。电子版资料中，须提供纸质件的扫描件，文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑，如：“耗材序号+耗材名称”，并提供word版或excel报价表，如有未报价的耗材，请按照顺序空行。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证。

2.推介产品具有医疗器械注册证（或备案证），生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科（三）；联系人：郑宏宇（18523320837），电子版发送至邮箱zhenghongyua@foxmail.com，电子版邮件命名方式为：耗材序号+耗材名称+公司名称，报名时间以邮箱收到电子版资料的时间为准。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年4月12日17：30。

3.联系电话：023-46331842。

重庆市荣昌区人民医院

2025年4月8日

附件1 报价表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码（或体外诊断试剂代码） | 药交网耗材编码 | 生产厂家 | 医保码是否在两定平台可查询（体外诊断试剂无需提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用眼内激光光纤 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 玻切头套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 玻切头套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 玻切头套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 玻切头套件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 负压泵超乳套包（眼科手术用套包） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 微切口超乳套包（眼科手术用套包） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 23G带穿刺阀门有注压附件和广视野光纤后节套包（眼科治疗系统） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 25G带穿刺阀门有注压附件和广视野光纤后节套包（眼科治疗系统） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 23G带穿刺阀门有注压附件和广视野光纤前，后节套包（眼科治疗系统） |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 25G带穿刺阀门有注压附件和广视野光纤前，后节套包（眼科治疗系统） |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20G前高速玻切头（眼科治疗系统） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 23G广视野光纤（眼科治疗系统） |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 25G广视野光纤（眼科治疗系统） |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20G硅油注吸套包 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 眼科手术用重水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 眼科手术用硅油 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 23G高速气动波切头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 25G高速气动波切头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 粉碎针头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 眼科超声乳化治疗仪/FUSION管道套装 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.不得调换顺序，如果多规格产品对应同一序号产品可添加新行。

- 如有不报价产品，对应的表格请留空。

- 电子版请附上该表格的word版或excel版。