重庆市荣昌区人民医院麻醉手术室摆据等器械市场调查（询价）公告
为满足医院发展需要，我院拟对麻醉手术室摆据、髋臼打磨钻、骨科创伤空心钻进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。 

推介产品明细

包一
	器械名称
	数量
	预算单价(万元)
	参数要求

	摆锯
	1
	3
	1．可整机高温高压消毒，耐高温达到155℃；

2．采用无刷电机，输出功率≥110W；

3．锯频≥15000次／分；

4．锯片硬度≥52度;

5．充电器输入电压交流100V～250V  50/60HZ；

6．使用免消毒电池，电池电压≤36伏，≥1800mAh；

7. 若需要另配电源控制台，就可提供交直流两用供电模式；

8．铝合金外壳；

9．主机质保期≥3年，电池质保期≥6个月；

10．通过CE认证，通过13485认证。
配置清单要求：

1．主机                   1件

2．电池                   2节

3．充电器                 1只

4．电池壳                 1只

5．消毒通道               1只

6．锯片                   5片

7．消毒盒                 1只



	髋臼打磨钻
	1
	3
	1．可整机高温高压消毒，耐高温达到155℃；

2．采用无刷电机，输出功率≥110W；

3．转速≥250转／分；

4．扭矩15牛顿·米；

5. 可接驳不同厂家髋臼连杆接口；
6．充电器输入电压交流100V～250V  50/60HZ；

7．使用免消毒电池，电池电压≤36伏，≥1800mAh；
8. 若需要另配电源控制台，就可提供交直流两用供电模式；

9．铝合金外壳；

10．主机质保≥3年，电池质保≥6个月；

11．通过CE认证，通过13485认证。

标准配置清单：

1．主机                   1件

2．电池                   2节

3．充电器                 1只

4．电池壳                 1只

5．消毒通道               1只

6．钻夹头                 1只

7．钻夹头钥匙             1把

8．消毒盒                 1只



	合计
	2
	6
	


包二

	器械名称
	数量
	预算单价(万元)
	参数要求

	骨科创伤空心钻
	5
	0.6
	1．可整机高温高压消毒，耐≥135℃高温；

2.  输出功率≥125W；
3．转速≥900转/分；

4．扭矩≥3.3牛顿·米；

5.  急停时间≤0.1s
6.  钻夹头夹持口径0.1-8.0mm。

7.  空心通孔直径≥4.0mm
8．使用免消毒电池；

9． 电池电压≤36伏；≥1800mAh；

10. 充电器输入电压交流100V～250V  50/60HZ

11. 主机质保期≥2年，电池质保期≥6个月。

12．铝合金外壳；

13．通过CE认证,通过13485认证。

14.标准配置清单：

1．主机                 1件

2．电池                 2节

3．充电器               1只

4．消毒通道             1只

5. 钻夹头               1只
6．钻夹头钥匙           1把

7．包装箱               1只



	合计
	5
	3
	


二、填写资料及要求。按格式要求填写报价单，需提供加盖公章的电子版。

三、供应商资质要求 
（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证；

2.推介产品需提供医疗器械注册证、使用说明书，生产厂家具有医疗器械生产许可证。
四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：电子版发送至邮箱49717224@qq.com，电子版邮件命名方式为：设备名称+公司名称。

2.其他要求：各供应商需要提供成交合同或发票。
3.联系人：刘敏（13996128932）、023-46331842，

4.报名起止时间：公告发布之日起至2025年6月13日17：30。
                      重庆市荣昌区人民医院       

2025年6月9日

附件

序号：

设备名称：

推

荐

资

料

供应商：

联系人：

联系电话

日期：

报价表

	序号
	耗材名称
	规格型号
	报价
	单位
	医保码
	生产厂家
	药交网耗材编码
	医保码是否在两定平台可查询

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	


二、营业执照（厂家）

三、医疗器械生产许可证（厂家）

四、医疗器械注册证及说明书（推荐产品）

五、营业执照（供应商）

六、医疗器械经营许可证（供应商）

七、授权文件（供应商）

1.法定代表人身份证明书（格式）

2.法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

致： 重庆市荣昌区人民医院：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                
致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

八、产品用户清单（含使用单位、联系人、联系电话）

九、推荐产品彩页资料

十、成交合同（自附）


