重庆市荣昌区人民医院

一次性使用肛门管等耗材

市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗器械进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。 
一、推介产品明细（可分开报价）
	序号
	耗材名称
	参考规格型号
	预算单价（元）
	要求
	交易方式

	1
	一次性使用肛门管
	规格：单腔5.3mm（16F）
	1
	适用于为患者做肠道清洁用。
规格：单腔5.3mm（16F）
	网上

	2
	一次性使用内窥镜超声吸引活检针
	19G、20G、22G、25G
	3000
	1.适用于超声内镜下穿刺取活检或介入治疗；针号至少包含 19G、20G、22G、25G； 2.超声下显影清晰； 3.穿刺出针长度在 0-8cm 之间可调节，抽吸器长度≧1300mm； 4.外管采用PEEK材料，镜下推送顺利。 5.针芯比针筒长，保护针鞘和内镜钳道，防止刺穿钳道内壁。 6.针尖便于顺畅穿刺获取优异样本。
	网上

	3
	前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒（荧光免疫层析法）
	25人份/盒
	97.5
	用于体外定量检测人体尿液中前列腺小体外泄蛋白（以下简称：PSEP）的含量。用于慢性前列腺炎的辅助诊断。
	网上

	4
	造口袋
	16961、11453、00421
	90
	1、符合人体力学的设计椭圆型的底盘，双层黏胶，镶嵌有弹力网状结构。
2、凸面深度≥9mm.  
3、造口腰带由弹力带，带扣和挂钩组成，通过≥4个卡口控制造口底盘，与深凸底盘配合使用。
	网上

	5
	纳米银烧烫伤贴
	规格10*15

规格20*20 

规格35*40
	115
	1用于各种烧烫伤及皮肤溃疡等创面，尤其用于糖尿病足创面，用于辅助减少创面感染。
2结构及组成：由纳米银抗菌医用非织造布及网状PE膜组成
3 PH值应在5.5～7.5的范围内、含量银应在0.8mg/g～3.0/g的范围内。
4产品安全验证应无遗传毒性和无亚慢性全身毒性。
	网上

	6
	纳米银医用敷料
	规格9*15 
规格9*10  
	13.4
	1 用于伤口创面，辅助减少创面感染，各类手术后伤口促进伤口愈合，尤其用于糖尿病足创面。
2 结构及组成：由粘贴层、抗菌层、离型纸组成，为了减少创面粘连，在抗菌层上复合一层医用网状PE膜：为了增加吸水性，在抗菌层上复合一吸水层
3 吸水力：应在10s内深入液面以下、PH值应在5.5～7.5的范围内、含量银应在0.8mg/g～3.0/g的范围内。
4 产品安全验证应无遗传毒性和无亚慢性全身毒性。
	网上

	7
	神经和肌肉刺激器用体表电极
	[image: image1.png]


刺激器CS-200 电极片E2
	160
	1.用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。

2.随耗材配套治疗仪器。
	网上

	8
	医用硅酮气雾剂敷料
	35ml
	228
	结构组成：硅酮、有机硅抗菌剂；

适用范围：适用于浅度烧伤、创伤等创面的保护及抑制、减轻烧伤、外伤、手术等原因引起的增生性疤痕。
	用于互联网医院

	9
	一次性使用脑电传感器（国产）
	YY-105
	229
	适配ConvView YY-106；
	网上

	10
	一次性使用可视双腔支气管插管套件
	型号：左腔、右腔；规格：28Fr、32Fr、35Fr、37Fr、39Fr、41Fr。
	1180
	供在胸科手术麻醉时作分隔支气管通气一次性使用。
	网上

	11
	一次性使用肛肠套扎吻合器（ZTPH）
	P-TZC
	1390
	适用于各期内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。
	网上


注：1.参考规格型号仅供各供应商参考功能和尺寸大小等作用，各供应商可根据参考规格型号递交相同功能、尺寸大小类似的任何厂家产品。
填写资料及要求。

按格式要求填写报价单、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证/备案证、生产厂家出具的医疗器械生产许可证/备案证、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。电子版资料中，推荐的每样耗材应当放在单独文件夹，文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑，如：“耗材序号+耗材名称”。

三、供应商资质要求 
（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证。

2.推介产品具有医疗器械注册证（或备案证），生产厂家具有医疗器械生产许可证。
四、资料递交形式

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科（三）；联系人：郑宏宇（18523320837），电子版发送至邮箱zhenghongyua@foxmail.com，电子版邮件命名方式为：设备序号+设备名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年6月13日17：30。
3.联系电话：023-46331842。

重庆市荣昌区人民医院       

2025年6月10日

附件1 报价表
	序号
	耗材名称
	规格型号
	报价
	单位
	医保码
	药交网耗材编码
	生产厂家
	医保码是否在两定平台可查询

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




