# 耗 材 采 购 文 件

项目名称：一次性使用无菌硅胶导尿管等医用耗材一批询价采购项目

采购人：重庆市荣昌区人民医院

2025年6月

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗耗材进行采购。 欢迎供应商参与报价。

一、采购耗材项目明细：

| 包号 | 设备名称 | 预算单价（元） | 单位 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌硅胶导尿管（四次） | 30 | 支 | 1、硅胶材质，生物相容性好; 2、球囊均匀、强度高，爆囊几率小; 3、球囊部位圆滑处理，置管更加舒适，降低患者痛苦 4、可长期留置，最长留置时间可达29天，减小频繁换管带来的感染风险; 5、型号规格齐全，儿童(配导丝)、成人、老年均有对应型号。 6、16、18、20FR(带球囊) | 可收费耗材 |
| 2 | 多项免疫质控品 | 259 | 瓶 | 规格：5ml/瓶 每套配置：水平1、水平2、水平3三种质控品。 用途：用于实验室做室内质控（可检测项目包括：甲胎蛋白、癌胚抗原、β-2-微球蛋白、CA15-3、CA19-9、CA125、前列腺特异性抗原（游离）、前列腺特异性抗原（总）、C肽、铁蛋白、免疫球蛋白E、甲状腺球蛋白、性激素结合球蛋白、甲状腺素结合力、17-羟基孕酮、促肾上腺皮质激素、孕酮、生长激素、绒毛膜促性腺激素、胰岛素、黄体生成素、雌二醇、雌三醇、皮质醇、睾酮、总T3、总T4、促甲状腺激素、游离T3、游离T4、卵泡刺激素、庆大霉素、地高辛、苯巴比妥、苯妥英、叶酸、扑米酮、水杨酸盐、乙琥胺、茶碱、妥布霉素、丙戊酸、万古霉素、维生素B12、25-羟基维生素D等） |  |

说明：1、表格中可参照型号仅作参考用，供应商所投耗材不限表内型号。采购结果自评审结束后两日内在荣昌区人民医院官网公布。

一、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1、产品具有开展相应医疗项目应具有的医疗器械注册证。所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件并加盖供应商公章）；所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件并加盖供应商公章）

2、如果供应商不是所投产品制造商，所投产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件并加盖供应商公章）。

3、投标公司法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明。

4、收费耗材应为重庆市医疗保障局通过审核并备案登记的耗材。可在“两定医疗保障信息平台”查询或供应商提供重庆市医疗保障局耗材目录查询结果截图（http://ggfwpz.ylbzj.cq.gov.cn/ConSumMable）

二、商务要求

1、本次采购只对耗材的单价进行采购。报价在预算价内且不应超过药交网最低价。成交供应商按采购人的需求及时供货。合同有效期间，必须在重庆市药交所网上交易，不能线下交易。若采购货物纳入重庆市政府集中采购目录，自动停止合同关系。

2、采购服务期限及付款：3年。按重庆市药交所规定支付货款。

3、供应商报价为包干价（包括但不限于耗材制造费（含辅材）、人工费、运输费、保险费、装卸费、安装费、仓储费、检测费、SPD配送费、各种税费等全部费用）

三、成交原则

询价小组依照本询价文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足询价实质性响应要求的供应商所提交的报价的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

成交价格=成交供应商的报价。

四、采购时间

1.报名方式：现场报名。报名时请按上述要求携带自制密封投标文件一式二份加盖齐缝章（一正一副）

2、报名地点：荣昌区人民医院行政楼采购办3

3、报名起止时间：公告发布之日起至 2025 年6月25日11：00 时。

4、采购评审开始时间：2025年6月25 日15:00时

5、评审地点：行政楼3楼会议室1

6、咨询电话：46264775

- 五、其他要求。

1、按格式要求填写报价单。医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、生产厂家出具医疗器械生产许可证、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。

2、供应商可投一项或多项耗材，每项耗材需单独制作投标文件，独立封装并注明项目序号和名称。填写报价表时按文件序号顺序填写。未投耗材，在表内对于位置用\划去。

重庆市荣昌区人民医院

附件1 报价表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码 | 药交网耗材编码 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多项免疫质控品 |  |  |  |  |  |  |

注：同一产品多个型号自行增加行，依次填列。