重庆市荣昌区人民医院

一次性使用血液灌流器市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗器械进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

一、推介产品明细

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格型号 | 预算单价（元） | 要求 | 交易方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用血液灌流器 | HA130 | 426 | 1、吸附剂为聚苯乙烯中性大孔树脂或碳化树脂（医用级）； 2、树脂吸附剂填充量≥130毫升； 3、治疗时间为为≥120分钟； 4、能有效清除人体内内源性和外源性余量药物、毒物及代谢产物等中大分子致病物质或能有效清除终末期肾病患者体内以β2-微球蛋白（β2-MG）为代表的中大分子毒素物质； 5、灭菌方式γ辐照灭菌或蒸汽灭菌； | 网上 |
| 2 | 一次性使用血液灌流器 | HA230 | 1197 | 1、吸附剂为聚苯乙烯中性大孔树脂或炭化树脂（医用级）； 2、树脂吸附剂填充量≥230毫升或≥150g； 3、治疗时间为≥150分钟； 4、能有效清除人体内药物、毒物等致病物质； 5、对肌酐吸附清除率>60%，戊巴比妥钠吸附率>85%； 6、灭菌方式γ辐照灭菌或蒸汽灭菌； | 网上 |
| 3 | 一次性使用血液灌流器 | HA330 | 1800 | 1、吸附剂为聚苯乙烯中性大孔树脂或炭化树脂（医用级）； 2、树脂吸附剂填充量≥330毫升或≥180g； 3、治疗时间为≥150分钟； 4、能有效清除人体内炎症介质、脂类、内毒素等中大分子致病物质； 5、灭菌方式γ辐照灭菌或蒸汽灭菌； | 网上 |
| 4 | 一次性使用血液灌流器 | HA330-II | 2300 | 1、吸附剂为聚苯乙烯中性大孔树脂或炭化树脂（医用级）， 2、树脂吸附剂填充量≥330毫升或≥250g； 3、治疗时间为≥150分钟； 4、适用于各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症，对蛋白结合毒素清除率≥40%； 5、灭菌方式γ辐照灭菌或蒸汽灭菌； | 网上 |

- 注：1.参考规格型号仅供各供应商参考功能和尺寸大小等作用，各供应商可根据参考规格型号递交相同功能、尺寸大小类似的任何厂家产品。

- 填写资料及要求。

- 按格式要求填写报价单、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证/备案证、生产厂家出具的医疗器械生产许可证/备案证、产品说明书、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。电子版资料中，推荐的每样耗材应当放在单独文件夹，文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑，如：“耗材序号+耗材名称”。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证。

2.推介产品具有医疗器械注册证（或备案证），生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科（三）；联系人：郑宏宇（18523320837），电子版发送至邮箱zhenghongyua@foxmail.com，电子版邮件命名方式为：设备序号+设备名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年6月27日17：30。

3.联系电话：023-46331842。

重庆市荣昌区人民医院

2025年6月24日

附件1 报价表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码 | 药交网耗材编码 | 生产厂家 | 医保码是否在两定平台可查询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |