重庆市荣昌区人民医院

可视流产吸引手术设备市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗器械进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

一、推介产品明细

| 序号 | 名称 | 预算单价（元） | 要求 | 交易方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视流产吸引手术设备 | 8900 | 1、适用范围：适用于对妊娠早期的胚胎组织进行观察和吸引，从而达到人工流产的目的。 2、图像处理器软件： （1）图像放大：具备二级调整范围； （2）通过 USB 接口可读取图像处理器的数据并实时显示视频，具备采集图片功能； （3）支持病人信息的添加、删除、修改，支持将病人信息、医生结论、图片等数据存储于数据库，编辑打印报告单。 3、计算机： （1）主机：无风扇工控机，CPU主频 2.8GHz~3.5GHz （2）内存：≥8GB （3）硬盘：固态硬盘≥128G,机械硬盘≥1TB HDD 4、显示器： （1）尺寸：≥ 23英寸医用液晶显示器； （2）分辨率：≥1920*1080 ； （3）成像色彩：彩色； （4）视频接口：HDMI接口。 5、主要配置：包含图像处理器、图像处理软件光盘、封闭式台车、脚踏。 |  |
| 2 | 一次性可视吸引管 | 1020 | 1. 照明：LED 灯 2 颗 2. 视向角：35°±10° 3. 视场角：100°±15% | 线上 |

- 注：1.参考规格型号仅供各供应商参考功能和尺寸大小等作用，各供应商可根据参考规格型号递交相同功能、尺寸大小类似的任何厂家产品。

- 填写资料及要求。

- 按格式要求填写报价单、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证/备案证、生产厂家出具的医疗器械生产许可证/备案证、产品说明书、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。电子版资料中，推荐的每样耗材应当放在单独文件夹，文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑，如：“耗材序号+耗材名称”。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证。

2.推介产品具有医疗器械注册证（或备案证），生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科（三）；联系人：郑宏宇（18523320837），电子版发送至邮箱zhenghongyua@foxmail.com，电子版邮件命名方式为：设备序号+设备名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年6月30日17：30。

3.联系电话：023-46331842。

重庆市荣昌区人民医院

2025年6月25日

附件1 报价表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码 | 药交网耗材编码 | 生产厂家 | 医保码是否在两定平台可查询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |