重庆市荣昌区人民医院

血凝分析仪及配套试剂耗材市场调查

（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗器械进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

一、推介产品明细（可分开报价）

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格型号 | 预算单价（元） | 核心要求 | 交易方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血凝分析仪 | / | 9800 | 1、测试卡：ACT+ 、ACT-LR 、APTT 、PT。 2、性能：试验精度≦ 10%C.V.全血液样本。 3、样本量：35uL。 4、样本类型：全血标本（可以使用新鲜全血）。 5、检测原理：真实的凝固终点检测法。 6、质控：内置电子质控。 7、校准：设备自我校准。 |  |
| 2 | 激活全血凝固时间测定试剂盒（凝固法） | 24测试/盒 | 8 | 用于介入手术过程中注射抗凝药物治疗的用药监控，相关凝血因子的活性、缺陷及功能考察，以及血管内凝血、血栓和溶栓治疗的监控。 | 网上 |

- 注：1.参考规格型号仅供各供应商参考功能和尺寸大小等作用，各供应商可根据参考规格型号递交相同功能、尺寸大小类似的任何厂家产品。

- 填写资料及要求。

- 按格式要求填写报价单、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证/备案证、生产厂家出具的医疗器械生产许可证/备案证、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。电子版资料中，推荐的每样耗材应当放在单独文件夹，文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑，如：“耗材序号+耗材名称”。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证。

2.推介产品具有医疗器械注册证（或备案证），生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科（三）；联系人：郑宏宇（18523320837），电子版发送至邮箱zhenghongyua@foxmail.com，电子版邮件命名方式为：设备序号+设备名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年7月2日17：30。

3.联系电话：023-46331842。

重庆市荣昌区人民医院

2025年6月27日

附件1 报价表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码 | 药交网耗材编码 | 生产厂家 | 医保码是否在两定平台可查询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |