## Sheet1
附件： | 一次性使用无菌导尿管、泵用注射器等医用耗材采购需求
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 预算单价（元） | 要求 | 交易方式 | 备注
1 | 一次性使用泵用避光注射器 | 60ML，避光 | 支 | 9.8 | 1、一次性使用泵用避光注射器因其不同批次内径尺寸、结构的一致性，可以保证与注射泵配合使用后，达到流动输出流速与设定输出流速的误差不超过2%； 2、针筒为双层结构，外层为避光层，内层为隔离层，避光剂不与药物接触，不脱色；针筒透明度高，颜色舒适，便于观察输液过程，确保输液安全； 3、避光效果好，避光率大于80%，优于国家标准； | 网上 | 提供样品
2 | 一次性使用泵用注射器 | 50ml | 支 | 6.55 | 1、一次性使用泵用注射器因其不同批次内径尺寸、结构的一致性，可以保证与注射泵配合使用后，达到流动输出流速与设定输出流速的误差不超过2%，确保精准启动同时能够精准、微量、匀速、持续地将药物泵入人体，使药物在体内保持有效血药浓度。 2、不含天然橡胶，不会导致过敏反应，没有禁忌人群； 3、锁定式螺旋接口，与各种延长管匹配，连接牢固。 | 网上 | 提供样品
3 | 氟保护剂 | C型（0.6%）≥3ml | 支 | 86 | 1、感官指标：粘稠液体； 2、PH值：4.0-8.0； 3、氟离子含量0.6*（±10%）； 4、砷含量小于5mg/㎏；5、重金属总含量（以Pb计）：小于20mg/㎏；6、净含量应在标称量的±5%范围内。 | 网上
4 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔8Fr | 支 | 4.5 | 乳胶、标准型 | 网上
|  | 双腔10Fr | 支 | 4.5 |  | 网上
|  | 双腔12Fr | 支 | 3.8 |  | 网上
|  | 双腔14Fr | 支 | 3.8 |  | 网上
|  | 三腔16Fr | 支 | 6.8 |  | 网上
|  | 三腔18Fr | 支 | 6.8 |  | 网上
|  | 三腔20Fr | 支 | 6.8 |  | 网上
|  | 三腔22Fr | 支 | 6.8 |  | 网上
|  | 三腔24Fr | 支 | 6.8 |  | 网上
5 | 一次性使用气管插管 | 7.0（有囊型） | 支 | 49.5 | 气管切开插管 | 网上
|  | 7.5（有囊型 | 支 | 49.5 |  | 网上
|  | 8.0（有囊型） | 支 | 49.5 |  | 网上
注：以上产品满足相关技术要求时，方能参与议价。

## Sheet2
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 要求
1 | 一次性使用泵用避光注射器 | 60ML，避光 | 和动力驱动注射泵配套使用，用于抽吸药液后用注射泵注射给药。产品避光范围为290nm~450nm。
2 | 一次性使用泵用注射器 | 50ml | 与符合GB9706.27的注射泵配套使用，供抽吸液体或在注入液体后立即注射。20mL以下的注射器能承受300kPa压力值，20mL及以上的注射器能承受200kPa压力值。
3 | 氟保护剂 | C型（0.6%）≥3ml | 用于预防龋齿。需为液体氟
4 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔8Fr | 乳胶、标准型
双腔10Fr
双腔12Fr
双腔14Fr
三腔16Fr
三腔18Fr
三腔20Fr
三腔22Fr
三腔24Fr