重庆市荣昌区人民医院

血管内冲击波治疗设备及配套耗材市场

调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗器械进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商报价。

- 需求产品明细

|  | 耗材名称 | 参考规格型号 | 预算单价（元） | 要求 | 交易方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管内冲击波治疗设备 | / | 1500 | 1.配套使用集成脉冲发生器的冲击波导管 2.用于原发性冠状动脉钙化病变预处理 3.包括设备主机、控制手柄、连接线缆、电源适配器和电源线 4.1个周期内至少可连续释放脉冲数量：10 5.设备可充电、可连续运行 6.输出电压1000–3000伏特峰间，脉冲间隔0.5-1.5s间 7.控制模式：通过控制开关触发脉冲 8.最低连续治疗病人数：10人次 9.配套使用的冲击波导管至少可释放80次脉冲 | / |
| 2 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 2.5*12,2.75*12,3.0*12,3.25*12,3.5*12,3.75*12,4.0*12 | 8000 | 2.5*12,2.75*12,3.0*12,3.25*12,3.5*12,3.75*12,4.0*12 | 药交网 |

- 注：1.参考规格型号仅供各供应商参考功能和尺寸大小等作用，各供应商可根据参考规格型号递交相同功能、尺寸大小类似的任何厂家产品。

- 2.凡是已经挂网的产品必须通过药交所交易。

- 填写资料及要求。

- 按格式要求填写报价单、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证/备案证、说明书、生产厂家出具的医疗器械生产许可证/备案证、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。电子版资料中，须提供纸质件的扫描件，文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑，如：“耗材序号+耗材名称”，并提供word版或excel报价表，如有未报价的耗材，请按照顺序空行。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证。

2.推介产品具有医疗器械注册证（或备案证），生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科（三）；联系人：郑宏宇（18523320837），电子版发送至邮箱zhenghongyua@foxmail.com，电子版邮件命名方式为：耗材序号+耗材名称+公司名称，报名时间以邮箱收到电子版资料的时间为准。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年9月8日17：30。

3.联系电话：023-46331842。

重庆市荣昌区人民医院

2025年9月3日

附件1 报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 27位医保码（如有） | 药交网耗材编码 | 生产厂家 | 医保码是否在两定平台可查询（体外诊断试剂无需提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.不得调换顺序，如果多规格产品对应同一序号产品可添加新行。

- 如有不报价产品，对应的表格请留空。

- 电子版请附上该表格的word版或excel版。