重庆市荣昌区人民医院

2025年第二季度新增耗材市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗器械进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商报价。

- 需求产品明细

|  | 耗材名称 | 参考规格型号 | 预算单价（元） | 要求 | 交易方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17α-羟孕酮检测试剂盒 | 100测试/盒 | 16 | 用于核医学科新项目17α-羟孕酮检测试剂盒 | 药交网 |
| 2 | 游离睾酮测定试剂盒 | 100测试/盒 | 11.5 | 用于核医学科2025年新项目游离睾酮的检测试剂盒 | 药交网 |
| 3 | 血清维生素测定试剂盒 | 1ml/甁 21甁/盒 | 20.8 | 用于血清维生素检测，包括维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B9、维生素B12、维生素C、25羟维生素D、维生素C。共9种， | 药交网 |
| 4 | 泡沫敷料/褥疮贴/防压贴 | 90611；10*11cm-15*15 | 42 | 1.预期作用：作为中度到重度渗出物的各级体表性伤口的基础敷料。 2.有边型，带有硅酮粘胶伤口接触层，高效吸收，锁定渗液，有效减压 3.硅酮粘胶型，可以反复撕贴多次 4.尺寸：7.5*7.5cm，12.5*12.5cm， 15*15cm。 | 药交网 |
| 5 | 4-0可吸收性外科缝线（PDO） | PDO 3-0 不带针 1cm*10根 PDO 3-0 不带针 2cm*10根 PDO 3-0 不带针 1.5cm*10根 PDO 4-0 不带针 2cm*10根 PDO 4-0 不带针1.5cm*10根 PDO 4-0 不带针 3cm*10根 | 70（每包） | 1、产品应持有国家药品监督管理局医疗器械三类注册证。 2、结构及组成：缝线由紫色或不染色聚对二氧环己酮（PDO）单丝纤维制成，线体光滑不易繁殖细菌。 3、线段可根据临床使用情况提供不同长度规格不大于1cm。 4、产品性能：可吸收性外科缝线植入体内14天后张力强度不小于原有强度80%，28天后张力强度不小于原有强度65%, 在7个月后完全降解。 5、规格型号及包装单位： PDO 3-0 不带针 1cm*10根 PDO 3-0 不带针 2cm*10根 PDO 3-0 不带针 1.5cm*10根 PDO 4-0 不带针 2cm*10根 PDO 4-0 不带针1.5cm*10根 PDO 4-0 不带针 3cm*10根 | 药交网 |
| 6 | 艾灸装置 | 灸材35:1 18×27mm×54柱/盒 预算价格：150元/盒 | 150（每盒） | 1.产品取得国家药品监督管理局医疗器械二类注册证。 2.产品应由灸材、灸器、固定材料组成。 灸材由艾绒卷制而成，须通过药交所平台线上采购。灸器为火龙罐，配合不同规格炙材使用，除可以穴位炙外，还可用于游走治疗使用。 3.适应范围：通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。 4.燃烧方式：灸材燃烧为阴燃，无火花爆溅，无燃烧锥头脱落倾向。 5.燃烧时间：每柱正常使用阴燃持续时间不小于20min。 6.燃烧温度：灸材燃烧稳定后，热量接受面的温度不大于 60℃。 7.灸材水分：不大于 15%。 8.燃烧灰分：灸材总灰分不大于 12%。 9. 灸材比例不小于35:1 | 药交网 |
| 7 | 艾灸装置 | 1.2*3.5cm*80支/盒 | 2.5（每支） | 参数需求： 1.产品取得国家药品监督管理局医疗器械二类注册证。 2.产品应由灸材、灸器、固定材料组成。 灸材由艾绒卷制而成，须通过药交所平台线上采购。灸器为火龙罐，配合不同规格炙材使用，除可以穴位炙外，还可用于游走治疗使用。 3.适应范围：通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。 4.燃烧方式：灸材燃烧为阴燃，无火花爆溅，无燃烧锥头脱落倾向。 5.燃烧时间：每柱正常使用阴燃持续时间不小于20min。 6.燃烧温度：灸材燃烧稳定后，热量接受面的温度不大于 60℃。 7.灸材水分：不大于 15%。 8.燃烧灰分：灸材总灰分不大于 12%。 9. 灸材比例不小于35:1 | 药交网 |
| 8 | 脊髓神经刺激测试电极 | TL3213-60 | 9980 | 与适配的体外测试刺激器、程控仪和多电极测试电缆配合使用，在体验治疗期(一般为2周左右)，供18周岁及以上患者使用（孕妇除外），用于评估脊髓神经刺激系统对于躯干、四肢的慢性顽固性疼痛的治疗效果，临时植入 | 药交网 |
| 9 | 灸疗装置 | 20:1 2.5cm*2.0cm40柱/板； 20:1 4.5cm*2.5cm12柱/板 ；20:1 5.5cm*3.0cm9柱/板 | 65（每板） | 1.产品取得国家药品监督管理局医疗器械二类注册证。 2.产品应由灸材、灸器、固定材料组成。 灸材由艾绒卷制而成，须通过药交所平台线上采购。灸器为火龙罐，配合不同规格炙材使用，除可以穴位炙外，还可用于游走治疗使用。 3.适应范围：通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。 4.燃烧方式：灸材燃烧为阴燃，无火花爆溅，无燃烧锥头脱落倾向。 5.燃烧时间：每柱正常使用阴燃持续时间不小于20min。 6.燃烧温度：灸材燃烧稳定后，热量接受面的温度不大于 60℃。 7.灸材水分：不大于 15%。 8.燃烧灰分：灸材总灰分不大于 12%。 9. 灸材直径不小于55mm，长度不小于30mm。 | 药交网 |
| 10 | 皮肤屏障修复壳聚糖喷剂 | 100g | 180(每只） | 1.产品由羧甲基壳聚糖、海藻糖、甘油和纯化水组成，封装于铝制喷雾瓶中。 2.通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理。 3.该产品取得国家药品监督管理局医疗器械二类注册证 （三）规格型号及包装单位：100g | 药交网 |
| 11 | 植入式鞘内输注镇痛系统 | ZS2-I-Q-1.1/0.7-1000 | 9900 | 一种给药途径，适用于静脉、动脉、腔内及脊柱内的给药和输液，也可用于抽取血液和输血。 | 药交网 |
| 12 | 氟化防龋泡沫 | C一125gⅣ型，草莓味。 | 480 | 用于预防儿童口腔疾病专项项目使用。 | 药交网 |
| 13 | 刻痕球囊扩张导管 | DKT35-4040A、DKT35-4080A、DKT35-4080C、DKT35-5040A、DKT35-5080A、DKT35-5080C、DKT35-6040A、DKT35-6080A、 DKT35-6080C、、DKT35-7040A、DKT35-7080C、DKT35-8040A、DKT35-8080A、DKT35-8080C | 3980 | 1、产品适用范围：该产品预期用于自体或人工动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗。 2、三个镍由镍钛记忆金属丝绕成三棱柱型的刻痕件固定在球囊工作段，定向扩张。充盈后刻痕件高度0.36mm。 3、导丝系统兼容0.018/0.035英寸，支撑性最佳。 4、球囊长度20-80mm，球囊直径4-8mm，推送杆长度分别为50、90、130cm。 5、爆破压20ATM。 | 药交网 |
| 14 | 人工血管 | 普通型：S0601/IRS06040L/IRS46045L/IRS47045L；即穿型ECH060040W ；肝素型：IRH463845W/IRH473845W | 25000 | 1.材料：膨体聚四氟乙烯材料制成。 2.尺寸： 直径6mm长度10cm，标准壁，延展性人工血管 直径4-6mm，带环长度38cm，长度45cm，延展性人工血管 直径4-7mm，带环长度38cm，长度45cm，延展性人工血管 直径6mm，带环长度40cm，长度45cm，延展性人工血管 直径4-6mm，带环长度38cm，长度45cm，标准壁，肝素涂层人工血管 直径4-7mm，带环长度38cm，长度45cm，标准壁，肝素涂层工血管 直径6mm，长度40cm，带硅胶层，肝素涂层，即穿型人工血管 3. 高强度：植入安全可靠 4. 带負电性：无沾粘特性,抵抗血栓的形成 5. 极好的可弯曲性：便于手术操作 6. 可承受温度变化-240°C to +270°C 7. 平整光滑的表面：降少血栓附着 8. 良好的生物相容性：人体排异反应低的人工材料 9. 纵向延展性，具有外加强膜 | 药交网 |
| 15 | 一次性升温毯 | STM19560/STM19560T、STM19080/STM19080T | 200 | 1.升温毯拥有独立注册证。 2.升温毯性能为结构性透气或打孔式透气，无风感均匀透气。 3．升温毯不含乳胶，材质柔软可透x射线。 4.升温毯型号＞18个。（包括成人垫毯、儿科毯、婴儿垫毯截石位垫毯等毯型，满足不同类型手术的需求） 5．部分毯型头部位置可拆卸以便各种体位摆放；两侧配有预切线，方便病人固定。 6．部分毯型具有2个或者3个加温软管通道进气，方便实际操作期间选择充气口位置。 7. 升温毯已灭菌处理，为无菌毯型。 8．升温毯的开口采用开放式设计，采用绑带式或魔术贴，能够满足不一样大小的风管使用。 | 药交网 |
| 16 | 凝血因子Ⅷ因子活性检测试剂盒 | 8×1mL，可在凝血分析仪CS-5100和CN-6000上开展 | 1050 | 用于凝血因子Ⅷ因子活性检查，可在凝血分析仪CS-5100和CN-6000上开展。 | 药交网 |
| 17 | 凝血因子Ⅸ因子活性检测试剂盒 | 8×1mL，可在凝血分析仪CS-5100和CN-6000上开展 | 648.95 | 用于凝血因子Ⅸ因子活性检查，可在凝血分析仪CS-5100和CN-6000上开展 | 药交网 |
| 18 | 医用棉签 | 长15cm 100支装一袋 | 0.12 | 用途：用于细菌的鉴定和药敏，调制菌悬液。 | 药交网 |

- 注：1.参考规格型号仅供各供应商参考功能和尺寸大小等作用，各供应商可根据参考规格型号递交相同功能、尺寸大小类似的任何厂家产品。

- 2.凡是已经挂网的产品必须通过药交所交易。

- 填写资料及要求。

- 按格式要求填写报价单、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证/备案证、生产厂家出具的医疗器械生产许可证/备案证、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。电子版资料中，须提供纸质件的扫描件，文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑，如：“耗材序号+耗材名称”，并提供word版或excel报价表，如有未报价的耗材，请按照顺序空行。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证。

2.推介产品具有医疗器械注册证（或备案证），生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科（三）；联系人：郑宏宇（18523320837），电子版发送至邮箱zhenghongyua@foxmail.com，电子版邮件命名方式为：耗材序号+耗材名称+公司名称，报名时间以邮箱收到电子版资料的时间为准。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年9月5日17：30。

3.联系电话：023-46331842。

重庆市荣昌区人民医院

2025年9月2日

附件1 报价表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码（或体外诊断试剂代码） | 药交网耗材编码 | 生产厂家 | 医保码是否在两定平台可查询（体外诊断试剂无需提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.不得调换顺序，如果多规格产品对应同一序号产品可添加新行。

- 如有不报价产品，对应的表格请留空。

- 电子版请附上该表格的word版或excel版。