- 竞争性谈判文件

- 项目名称：荣昌区人民医院机房运维服务采购

- 采购人：重庆市荣昌区人民医院

- 二〇二五年九月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	4

一、竞争性谈判内容	4

二、资金来源	4

三、供应商资格条件	4

四、谈判有关说明	4

五、保证金	5

六、其它有关规定	5

七、联系方式	6

第二篇  谈判项目技术（质量）需求	7

一、项目概况及要求	7

二、技术参数及功能要求	7

第三篇  谈判项目服务需求	10

一、服务时间、地点及验收方式	10

二、质量保证及售后服务	10

三、报价要求	10

四、付款方式	11

五、知识产权	11

六、培训	11

七、其他	11

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	12

一、采购程序	12

二、评定成交的标准	14

三、无效谈判	14

四、采购终止	14

第五篇  供应商须知	15

一、谈判费用	15

二、竞争性谈判文件	15

三、谈判要求	15

四、成交供应商的确定和变更	16

五、成交通知	16

六、关于质疑和投诉	17

七、签订合同	17

八、项目验收	18

第六篇  合同草案条款	19

第七篇  响应文件格式要求	21

一、经济部分	22

二、技术（质量）部分	24

三、服务部分	26

四、资格条件及其他	28

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

经医院审批同意，重庆市荣昌区人民医院（以下简称：采购人）对荣昌区人民医院机房运维服务进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | 最高限价 （元/月） | 服务时间 | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荣昌区人民医院机房运维服务采购 | 6833 | 搬迁新院区后终止 | 1 | 按月支付，不足1月按天计算 |

## 二、资金来源

自筹资金，采购预算 6833 元/月。

## 三、供应商资格条件

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，具备在有效期内的营业执照。（提供“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前，在重庆市荣昌区人民医院官网（http://www.cqrc120.com/）下载本项目目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）获取竞争性谈判文件期限：

1.竞争性谈判文件提供期限：2025年9月12日至2025年9月18日9：30（工作时间）。

2.报名方式：现场报名。

3.竞争性谈判文件售价：人民币 0 元/包。

（四）递交谈判文件地点：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼采购办二（地址：重庆市荣昌区昌元街道后西街169号）；

（五）递交谈判文件时间：公告发布之日起。

（六）提交谈判文件截止时间：2025年9月18日北京时间 9时30分 。

（七）谈判开始时间：2025年9月18日北京时间 9时30分 。

## 五、保证金

（一）保证金递交

本项目无投标保证金。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）参照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）参照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）参照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）参照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市荣昌区人民医院官网（http://www.cqrc120.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过谈判文件截止时间递交的谈判文件，恕不接收。

（六）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市荣昌区人民医院

联系人：胡女士   诸女士（监督）

电  话：023-46331363    023-46331880

地  址：重庆市荣昌区后西街169号

## 第二篇  谈判项目技术（质量）需求

一、服务要求

为保障本项目信息系统安全、稳定运行，服务期间需指派专业工程师1名中级及以上职称驻场运维。对机房精密空调系统、UPS系统、机房配电系统、机房环境监控系统、安防系统、门禁系 统等机房内部的基础环境系统开展日常巡检服务，包括：日常巡检工作、周期报表工作、日常工作报表工作、基础环境协助搭建、设备进出管理、制定设备保养规划、机房设备档案建立及更新。对机房内发生紧急事件或告警做出相应的判断及处理，包括故障报警及时响应、配合制定应急预案及流程、重要时段的保障、采购人指派的临时工作等内容。

二、日常工作

1.机房精密空调系统巡检

(1)检查空调LED 显示的温度、湿度变化。

(2)检查是否有故障灯亮起。

(3)检查机房温度计和湿度计。

(4)检查机柜送风情况。

(5)检查设备外观和工作声音，有无异响。

(6)检查管道外观，是否有渗漏。

(7)防尘网检查，及时清洁。

2.UPS系统巡检

(1)UPS运行状态检查——检查UPS运行状态是否正常。

(2)风扇及散热系统的检查。

(3)对UPS和外置电池组进行检查——防止由于灰尘长时间累积引起的电路和电池系统短 路现象的产生。

(4)UPS上下游配电及输入输出电缆连接检查——防止电缆松动引起的发热现象的产生。

3.机房配电系统巡检

(1)检查配电柜的输入输出电压是否在规定范围呢，是否稳定。

(2)检查三相负载输出是否均衡，各空气开关是否过于发热，是否过载。

(3)各配电柜工作接地和保护地是否松动，接触点是否老化。

4.机房环境监控系统巡检

(1)检测环境监控系统是否存在告警信息；

(2)检查环境监控系统历史日志是否存在历史告警自动恢复信息；

(3)检查环境监控系统当前监控各部件及各设备运行情况。

5.安防系统巡检

(1)查看火灾报警系统各设备是否机械损伤，尤其是指示灯和按钮是否被破坏，查看设备是否潮湿。

(2)查看火灾报警控制器是否有各种报警声音。如故障报警、火灾报警以及各种异样的声音，进行复位检查。

(3)检查防雷器指示灯是否正确。

(4)检查防雷器外观是否损伤，接地线是否牢靠。

6.门禁系统巡检

(1)检查门禁电源电压、温度、声响。

(2)检查门禁开门按钮开关是否良好。

(3)检查读卡器、按键密码功能是否失灵电控锁安装是否松动、磁力强度、温度、声响是否正常。

(4)检查控制器运行情况及接线端子是否松动。

(5)检查地弹簧或闭门器是否正常工作。

(6)检查门禁软件功能情况、运行主机设备工作状态。

(7)检查信号传输线缆是否老化、破损。

7.设备进出管理

机房设备进出管理可以带来很多好处，包括保障设备安全、确保设备符合规定、方便设备管理、提高设备使用寿命、降低维护成本、提升工作效率等。因此，在进行运维服务时，机房设备出入管理是非常重要的一个环节，为此针对本项目进行的设备进出管理措施如下：(具体措施根据项目实际情况进行增加、删除及整改)

(1)设备进出机房必须严格把控，确保安全性和合规性。

(2)设备进出机房需要填写申请单，注明设备名称、数量、用途等信息。

(3)设备进出机房需要经过审批，未经审批不得擅自进出。

(4)设备进出机房时，需由专人负责检查、登记和核实。

(5)设备进出机房时，需要进行安全检查，确保设备不会对机房安全造成威胁。

(6)设备进出机房时，需要进行质量检查，确保设备符合质量要求。

(7)设备进出机房时，需要进行数量核对，确保设备数量准确无误。

(8)设备进出机房时，需要进行使用权限检查，确保设备使用合法合规。

(9)设备进出机房时，需要进行安全隔离措施，确保设备不会对外部环境造成影响。

(10)设备进出机房时，需要进行保密协议签署，确保设备使用保密性得到保障。

(11)设备进出机房时，需要进行相关手续办理，确保设备使用合法合规。

(12)设备进出机房时，需要进行风险评估和安全防范措施制定，确保设备使用安全可靠。

(13)设备进出机房时，需要进行必要的技术测试和评估，确保设备性能和质量符合要求。

(14)设备进出机房时，需要进行必要的维护和保养，确保设备正常运行和使用寿命。

(15)设备进出机房时，需要进行必要的包装和保护措施，确保设备在运输和使用过程中不受损坏。

(16)设备进出机房时，需要进行必要的保险措施，确保设备价值得到保障。

(17)设备进出机房时，需要进行必要的安全培训和教育，确保相关人员了解设备使用安全和风险防范措施。

(18)设备进出机房时，需要进行必要的消防和应急措施准备，确保在紧急情况下能够及时处理和应对。

(19)设备进出机房时，需要进行必要的环保和节能措施考虑，确保设备使用符合环保和节能要求。

(20)设备进出机房时，需要进行必要的合同和协议签署，确保各方权益得到保障。

8.维护和保养

为了规范化医院网络通信系统提高机房环境系统连续性、安全性、有效性、及时性，供应商需对机房环境系统进行相关保养，具体操作内容如下：

(1)机房空调温度调解。

(2)定期清洁空调过滤棉。

(3)定期清洁机房环境设备卫生。

(4)机房环境相关操作、巡检、出入、记录等存档。

(5)机房环境配置变更的审核统计。

(6)机房环境配置变更的记录。

(7)梳理机房环境相关设备资产。

(8)对每一个机房环境设备进行资产标识和登记。

(9)梳理所有机房环境设备信息形成对应的资产台账。

(10)实时更新资产台账。

(11)整理所有相关档案按照客户要求完成统一管理。

9. 日常监控

结合实际情况对网络工程进行监控，监控内容包括但不限于：

(1)网络设备的健康状况；

(2)整体运行状态；

(3)各项硬件资源开销状况；

(4)链路健康状况如端到端时延变化；

(5)链路端口工作稳定性、链路负载百分比；

(6)部署路由策略情况下端到端选路变化；

(7)路由条目变化；

管理权限用户的行为审计、设备软件配置变动审计、设备日志审计、应急事件审计等，并指派专人利用合适的装备、系统与手段对服务器设备进行全天24小时实时监控，以保障服务器设备高效稳定、运行。

10.预防性检查

结合实际情况在监控服务的基础上，对网络工程进行预防性检查。包括：性能检查、脆弱性检查，并指派专人工作时间内每月进行1次预防性检查。网络设备预防性检查，包括但不限于：

(1)按需进行服务对象性能检查、内容检查、脆弱性检查；

(2)按需进行网络工程设备机身、板卡或模块的工作情况；

(3)按需优化中央处理器使用峰值情况；

(4)按需优化内存使用峰值情况；

(5)按需优化主要端口的利用率。

(6)按需调整链路的健康状态，包括网络地址包传输时延、网络地址包丢失率、网络地址包误差率、无效网络地址包(包括攻击性网络地址包、欺骗性网络地址包、垃圾网络地址包等)

(7)按需检查其它的关键指标项，例如各类关键表项、会话连接数等是否需要升级系统等。

(8)按需优化设备链路的冗余度要求

(9)按需进行应急事件周期性整理分析

(10)按需进行设备生命周期评估

(11)按需进行备件可用性周期性检查

11.常规作业

结合实际情况对网络工程进行常规作业，常规作业包括但不限于：

(1)网络设备的日常巡检；

(2)负责网络设备和网络地址规划、管理，建立台帐；

(3)绘制详细网络拓扑图；

(4)各设备网络连接详图及路由器、交换机端口使用档案，并及时更新；

(5)设备操作系统软件备份及存档；

(6)系统升级、设备软件配置备份及存档；

(7)监控系统日志备份及存档、监控系统日志数据分析与报告生成；

(8)网络配置变更文件的审核；

(9)网络配置变更的操作；

(10)网络配置变更的记录；

(11)安全设备日志查看及备份等。

三、故障响应支持

1.事件驱动响应

分析网络工程的故障引起的业务中断或运行效率无法满足正常运行要求，而进行的响应服务，并安排专人24小时对事件驱动进行响应，详细事件驱动响应包括但不限于以下内容：

(1)对设备整体硬件进行故障排查、定位；

(2)按需进行停止、启动进程操作；

(3)按需进行中断、连通网络连接操作；

(4)按需进行关闭、启动端口操作；

(5)按需进行网络备件更换操作；

(6)按需进行更改、恢复配置操作。

2.服务请求响应

结合实际应用系统运行需要或需方、服务相关方的请求，而进行的响应服务，网络设备服务请求响应等，并安排专人24小时对服务请求进行响应，详细服务请求响应包括但不限于以下内容：

(1)按需增加、降低网络接入的数量或速度；

(2)按需更改网络设备配置；

(3)按需启动、关闭端口或服务；

(4)按需更换、更新或升级设备硬件或软件。

3.优化改善

1、适应性改进

根据应用系统特点和运行需求，对网络设备进行调整：

(1)按需进行路由策略调整；

(2)按需进行设备或链路负载调整；

(3)按需进行安全策略调整；

(4)按需进行监控对象覆盖范围调整；

(5)按需进行局部交换优化；

(6)按需进行局部冗余优化。

2、增强性改进

根据应用系统的特点和运行需求，通过对网络工程的运行记录、趋势的分析，对存储设备进行调整、扩容或升级：

(1)按需检查和优化硬件容量变化，如网络设备硬件、软件升级、带宽升级等；

(2)按需优化整体网络架构变动；

(3)按需调整网络架构容量变化，如网络子系统的增减等；

(4)按需检查系统功能变化，如新增功能区、新增安全系统、新增审计系统等；

(5)按需进行路由协议应用及部署调整；

(6)按需进行整体安全策略收紧；

(7)按需进行交换机和交换策略优化；

(8)按需进行网络设备部件和零配件冗余优化。

3、预防性改进

根据对网络设备的运行记录、趋势的分析，结合应用系统的需求，发现网络设备的脆弱点及潜在的隐患，有针对性地进行改进性作业：

(1)检查网络运行质量、策略、访问控制等日志情况，确认是否存在风险，并给于优化建议；

(2)关闭不必要的服务、打开缺省的增强功能、加快三层网络路由收敛速度、加快二层网络生成树收敛速度等；

(3)网络设备安全优化，例如：密码加密，SSH控制等；

(4)查看网络设备的CPU 占比率、内存占比率、延迟、负载、丢包率等，根据网络拓扑适时进行调整。

四、数据库、中间件服务

1.服务内容

(1)中间件管理是指对 BEA Weblogic 、MQ 等中间件的日常维护管理和监控工作，提高对中间件平台事件的分析解决能力，确保中间件平台持续稳定运行。中间件监控指标包括配置信息管理、故障监控、性能监控。

执行线程：监控WebLogic配置执行线程的空闲数量。

JVM 内存：JVM 内存曲线正常，能够及时的进行内存空间回收。JDBC 连接池：连接池的初始容量和最大容量应该设置为相等，并且至少等于执行线程的数量，以避免在运行过程中创建数据库连接所带来的性能消耗。

检查WEBLOG日志文件是否有异常报错

如果有WEBLOG集群配置，需要检查集群的配置是否正常。

(2)数据库运行维护服务是包括主动数据库性能管理，数据库的主动性能管理对系统运维非常重要。通过主动式性能管理可了解数据库的日常运行状态，识别数据库的性能问题发生在什么地方，有针对性地进行性能优化。同时，密切注意数据库系统的变化，主动地预防可能发生的问题。

数据库运行维护服务还包括快速发现、诊断和解决性能问题，在出现问题时，及时找出性能瓶颈，解决数据库性能问题，维护高效的应用系统。

数据库运行维护服务，主要工作是使用技术手段来达到管理的目标，以系统最终的运行维护为目标，提高用户的工作效率。

具体数据库运行维护监控的基本服务内容包括：

服务器运维：

系统故障定位和排错

Windows、Linux操作系统安装、调试

操作系统补丁的更新

服务器微码升级

系统备份和系统恢复

数据备份和数据恢复

CPU、内存升级扩容

替换故障硬盘、RAID 重建

更换电源、风扇等易损件

更换主板和其他故障板卡

更换服务器和磁盘阵列中的各类到期电池

系统参数的调整优化

系统日志的检查和清除

系统盘的镜像检查

双机软件的状态检测

系统目录空间状态使用的监测

系统运行状态的监测

存储系统运维：

设施设备每日巡检

设备故障定位和排错

设备软件版本升级

配置状态检测

系统使用状态检测

系统日志分析和监控

为信息中心的存储设备产品提供日常维修、维护服务。

为客户的存储管理软件配置、备份策略审核等提供技术支持服务。

帮助客户对存储系统进行性能分析：磁盘读写性能、数据存储备份性、I/O 性能、解决数据存储性能故障、提高存储系统性能、提升客户IT系统整体性能。

根据客户信息系统发展需求，规划新的存储备份系统、容灾系统等，解决用户IT 数据、高速增长需要。

虚拟化平台运维：

协助客户根据业务系统需求部署相关虚拟机及操作系统环境；

根据客户要求调整相关虚拟化平台配置；

虚拟化平台性能调优；

虚拟化平台版本更新；

虚拟化平台网络组件配置；

虚拟化平台迁移、P2V等；

针对虚拟化平台配置进行备份；

虚拟化平台软硬件配置扩容；

维护虚拟机备份任务计划；

五、变更管理服务

5.1变更申请

(一)变更申请因发起者不同而有以下三种情况：

1.由用户(系统应用部门)提出的业务变更需求。

2.专业支撑中心维护人员在日常维护、故障处理及问题处理中提出的变更需求。

3.因项目需要由项目人员对在用系统/网络提出的变更申请。

(二)变更申请的内容和方式：

1.由用户提出的业务变更需求申请，内容须要包括变更的系统、时间、内容、原因等；

2.维护人员及项目人员提出的变更申请，应提交相应的应用系统、网络变更申请，内容应包括变更的系统、时间、内容、原因、资源需求、变更可能造成的影响等，同时还应提交变更方案、变更计划、测试计划、回退方案等相关资料。变更方案原则上应先保证系统及网络的稳定运行，变更应安排在窗口时间进行，变更过程对各类业务的影响应控制在最小范围。

3.目前，变更申请单可以纸质申请单或电子工单形式提交。

(三)提交变更申请应适当提前，对重要系统上进行的可能影响全部用户使用的变更，需提前10个工作日提交申请，其它变更需提前5个工作日提交。

(四)系统集成公司客户服务与支撑部统一由运营管理中心业务调度受理各种变更申请，并进行登记、编号、统计汇总。

5.2变更审批

(一)变更申请及变更方案的审批：

1.用户(系统应用部门)提出的业务变更需求，由所在部门内部审批后提交客户相关管理部门审批，通过后由客户运维管理部门派单到系统维护部门组织实施。

2.项目人员提出的变更申请，需要有客户相关项目经理签字确认，由项目管理部门内部审批后，交系统维护部门对系统变更方案、变更计划的合理性、可行性进行审核把关，再提交运维管理部门审批。

3.维护人员提出的变更申请，由运维部门内部对变更方案、计划审核把关后提交运维管理部门审批。

4.系统维护部门内部审核要求如下：

(1)对涉及网络变更的，由网络中心牵头业务中心对变更方案的可行性及可能造成的影响进行审批，审批应考虑对业务系统及其关联系统的影响。

(2)对涉及业务系统变更的，如涉及硬件及通用软件的变更，应由业务中心牵头技术支持中心及关联系统的维护人员对变更方案的可行性及可能造成的影响进行审批。

(3)局域网络的开通、变更、撤销。

(4)本地专线的开通、变更、撤销。

(5)调整电话配线间电缆顺序、长度，调整网络信息点使用配制，制作电话电缆等。

(6)网络、视频、通讯及安全设备等的配置变更和设备替换升级。

(7)配合采购人总行进行全行性变更工作。

5.当变更涉及到其他专业主管部门时，须由相关部门进行确认。

(二)变更验收与上线审批：

变更申请单位、使用部门、运维部门及运维管理部门对重大变更实施情况(测试环境)进行验收并对上线申请进行审批。

5.3变更实施(测试环境)与测试

(一)系统变更实施前应有详细的系统变更计划。变更计划应包括变更原因、变更进度、受影响的业务、资源需求、责任部门、责任人、操作人员、计划时间、变更操作步骤、回退方 案等内容。

(二)变更人员根据变更方案、变更计划进行变更实施(测试环境)。

(三)根据变更测试计划进行测试，包括系统测试、单元测试、界面和接口测试、平行测试、容量测试、网络测试、功能测试、安全性测试、稳定性测试及用户接受测试等方面的测试，对于数据库数据转换变更，还需对原有数据和转换后数据进行测试以保证数据的准确性，如涉及与其他系统的接口，还应测试对接口系统的功能及性能的影响。

(四)变更测试须在与生产系统类似的测试环境上进行，以保证变更测试的有效性。

(五)变更测试应填写测试报告。测试报告应由系统维护部门和系统使用部门相关人员签字确认。

(六)在变更测试通过后，上线之前需向运维管理部门提交上线申请，说明上线时间和实施人员、测试结果、变更计划等内容，由运维管理部门对上线的合规性、可行性、上线执行人员等内容进行审批。

5.4变更上线(发布)

(一)审批通过后，由变更上线人员(必要时请设备厂商电话或现场技术支持)根据预定方案进行上线实施。

(二)上线实施前必须作好各个相关单位及人员间的沟通工作。平台及底层系统变更必须经过与此平台及系统接口的其他系统的系统维护人员确认，对全国集中系统尤其应注意省分、总部之间的沟通。

(三)上线实施应提前2个工作日发送变更通知，告知变更系统名称、变更时间、业务中断历时和影响范围等情况。

(四)对于影响较大、需中断业务的系统变更，需要提前和使用部门充分沟通，得到使用部门领导的确认，以确保系统变更对具体应用的影响降至最低。

(五)系统变更必须有应急回退方案和回退时间点，如果时间点到达而变更不成功，需立即采用系统变更方案中制定的回退方案回复原始状态，同时向运维管理部门汇报，根据指示做相应处理。

(六)上线实施前，必须对相关的数据(网络操作系统、网络配置文件、操作系统启动文件、操作系统配置文件、用户数据文件系统、数据库、应用程序等)进行充分的备份，并做好备份记录，以确保回退时能恢复到原始状态。

5.5上线测试

变更上线后需进行上线测试，上线测试内容如下：

(一)网络联通性测试及系统功能测试，确保变更达到预计目标。

(二)对于网络牵头实施的变更，由网络专业牵头，业务中心配合完成相关的业务测试。

(三)对于业务系统变更，由业务中心牵头，完成关联系统的业务测试。

5.6完工报告及运行监控

(一)变更完成后2个工作日内，变更实施部门需填写完工报告将变更过程和实施效果反馈运维部门及运维管理部门，如是使用部门提出的变更申请，则需同时反馈使用部门并由使用部门进行变更结果的验收确认。

(二)系统变更完工报告经相关部门审核签字确认后，报运营管理中心备案。

变更完成后一周内由系统维护人员重点关注系统运行情况，发现问题及时通知变更实施人员并逐级上报。

六、性能和容量管理服务

6.1设备故障识别

设备故障是网络、视频会议及机房设备运行过程中常见的突发情况。在处理设备故障时，应首先识别故障设备及其故障点。例如，设备是否出现电源故障、硬件损坏、软件故障等。准确的识别故障点有助于快速定位问题并采取相应的应急措施。

6.2网络故障定位

网络故障可能由多种因素引起，如网络设备故障、网络线缆故障、网络协议问题等。在处理网络故障时，应首先对故障进行定位。可以使用ping 命令、Tracert 命令等工具检查网络连接是否正常。同时，应检查网络设备的配置和设置是否正确，例如路由器的配置、交换机的设置等 。

6.3备份设备启用

为确保业务的连续性，应配置备份设备。当主设备出现故障时，可以迅速启用备份设备，确保网络的正常运行。备份设备的配置应与主设备一致，包括IP 地址、网关等网络配置。在启用备份设备时，应注意避免与主设备的冲突或重复配置。

6.4应用软件故障排查

应用软件故障可能导致网络或视频会议系统无法正常运行。在处理应用软件故障时，应首先重启应用软件。如果重启无效，应检查应用软件的配置文件是否正确。如果配置文件存在问题，应根据实际情况进行修复或重新配置。如果应用软件存在严重问题，应及时联系软件供应商并更新软件版本。

6.5数据备份与恢复

数据是网络、视频会议及机房设备最重要的资源之一。在处理设备故障时，应首先备份数 据以防丢失。可以使用U盘、移动硬盘等存储介质定期备份数据。在数据恢复时，应根据备份文件的类型和备份时间选择合适的恢复方式。例如，如果备份文件为完整系统备份，可以使用系统还原工具进行恢复；如果备份文件为单个文件或文件夹，可以使用文件恢复工具进行恢复。

6.6机房安全防范

机房是存放网络、视频会议及机房设备的重要场所。在应急先期处置过程中，应注意机房的安全防范。首先，应确保机房的物理安全，禁止非授权人员进入机房；其次，应加强对机房设备的监控和管理，定期检查设备的运行状态和安全漏洞；最后，应配置相应的安全设备和软件，如防火墙、入侵检测系统等，以防范外部攻击和非法入侵。

6.7沟通与协调

在应急先期处置过程中，良好的沟通与协调至关重要。相关人员应保持密切联系，及时沟通信息、协调资源，确保应急处置工作的顺利进行。可以通过电话、邮件、即时通讯工具等多种方式进行沟通，并确保信息的准确性和时效性。同时，应定期召开应急处置会议，总结前期工作进展，明确下一步工作计划和任务分工。

6.8记录与总结

记录和总结应急先期处置工作的过程和结果是非常重要的。这有助于分析问题原因、总结经验教训，并为今后的应急工作提供参考和借鉴。可以制定统一的记录和总结规范，包括记录应急处置的时间、地点、参与人员、事件经过等信息，并对处置过程中的成功经验和不足之处进行总结分析。同时，可以将记录和总结的结果汇总成报告，提交给相关部门和领导进行参考和评估。

七、应急管理服务

应急保障预案

严格执行院方突发情况期间的保障制度，做好常规维护、网络安全维护、通信服务的定期巡检及日常访问记录的备份工作，以保障最先发现灾害并及时处置此突发事件。

为保障重大活动期间的信息系统和基础设施的稳定运行，应建立应急突发事件应急处置流程，详细流程如下：

1、先期处置

针对应急突发情况提前做好准备工作，对网络工程及机房设备的数据、备件检查、配置进行备份和检查，做好巡检和故障排查工作。

2、故障发生

系统运维服务小组可从以下途径得知故障的发生：

(1)运维服务人员通过监控告警发现故障

(2)维护站点通过维护巡检发现故障

(3)用户发现故障，报告给维护部门

(4)驻场工程师发现故障

3、报障受理

运维服务团队得知系统故障发生后，立即响应，并向报障人或单位详细了解系统故障情况。

4、信息研判

运维服务团队根据了解到的系统故障情况进行分析判断，以确定采用一般故障处理流程还是立即启动系统突发故障应急处理预案。

5、预案启动

如需启动应急预案，则立刻通知突发应急主管部门，由应急主管部门启动应急预案，对系统突发故障应急事件进行全面管控处理。

6、资源确认

系统突发故障应急预案启动后，首先是根据现场突发故障实际状况、紧急程度、技术难度、备品备件等情况对相关资源(主要是参与人员)依据经验进行调度和确认，主要有以下资源：

提供技术支持人员1:电话：

提供技术支持人员2:电话：

另外，如果现有资源不能满足应急需要的，需同时启动公司内部的资源应急调度流程。

7、预案执行

按照既定的预案进行突发故障抢修，如遇到问题及时向应急主管部门组汇报。

8、预案终止

预案的终止时间由故障现场技术人员根据现场的实际进展情况，在与用户单位有关部门协调后报应急主管部门决定。

9、结果上报

预案中止后，相关预案参与人员将整个事件过程中所有收发信息、领导批示、事故调查报告、现场录像、图片等材料及时整理归档，并总结事件处理过程中的经验和教训，修改、完善事件应急预案。然后集中上报至应急主管部门。

统筹规划应急演练活动，充分利用现有资源，努力提高应急演练效益。

八、运维软件

部署一套运维软件对现有基础架构运行状态进行监控以及可视化展示。

九、其他服务

按招标服务要求，承诺根据采购人工作需要，完成采购人主管部门布置的其他相关服务内容。

十、其他要求

人员要求：

除1名驻场人员外，投标人需为本项目指定1名项目经理，1名技术总负责人。在合同服务期间，采购人有权要求项目经理及技术总负责人到达现场，投标人需承诺接到通知后2个小时内到达现场，否则按2000元/人/次扣罚违约金。

项目经理：电话：

技术总负责人：电话：

## 第三篇  谈判项目服务需求

## 一、服务时间、地点及验收方式

（一）服务时间

按采购人需求，搬迁新院区后终止。

（二）服务地点

采购人指定地点。

（三）验收方式

采购人自行组织验收，若验收不合格需要整改的，成交人需无偿整改直至合格。

## 二、质量保证

服务质量保证：自验收合格之日起，提供服务期限内免费质保。

## 三、报价要求

本次报价须为人民币报价。

报价包括完成本项目所需的设备购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、人工服务费、管理费、接口及软件升级费、利润及应缴纳的税费等，实行包干价。

供应商根据本项目的实际情况与自身现实情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险自行填报。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不会再承担任何费用。

## 四、付款方式

1.付款方式：转账支付

2.支付方式：待验收合格后，成交供应商向采购人开具全额发票，采购人于收到发票30日内向成交供应商一次性支付合同总金额的100%（无息）。

3、履约保证金：在签订合同前，成交供应商应向采购人缴纳3000元作为履约保证金，履约保证金缴纳账户由采购人提供，履约保证金在项目服务期满后10个工作日内无息退还。

保证金账户：
   户名：重庆市荣昌区人民医院
   开户行：中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行

账号：31170101040022386

成交供应商在汇入保证金时应备注“***履约保证金”。

重庆市荣昌区人民医院财务科咨询电话：023- 46331793（出纳室）

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 七、其他

（一）成交候选人或成交供应商放弃成交项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不提交履约担保的，取消其成交资格，并纳入采购人黑名单。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 无 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 无 |
| （三） | 保证金 |  | 无 |

注：

参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价按照由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、谈判要求

- （一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用A4纸软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订采购合同的）。

3.保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

- 响应文件的正本、副本以及电子文档（为正本加盖公章的扫描件，命名方式为：机房运维服务+公司名称）均应密封送达谈判地点，应在密封袋上注明谈判项目名称、供应商名称、响应文件字样。若正本、副本分别进行密封的，还应在密封袋上注明“正本”、“副本”字样。响应文件的封面应注明项目名称、供应商名称、正本、副本、响应文件字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

- （七）供应商参与人员

- 各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市荣昌区人民医院官网

（http://www.cqrc120.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- （二）投诉

供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向相关部门提起投诉。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

- 采购购销合同

- （竞争性谈判）

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      ；人民币小写：     。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受参照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）分项报价明细表

项目号：

谈判项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年   月   日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                  法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                   法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是              （供应商名称）的法定      的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权             （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日