项目名称：荣昌区人民医院2026年度消防维保服务

询价文件

采 购 人：重庆市荣昌区人民医院

编制时间：2025年11月

- 询价采购邀请书

荣昌区人民医院对2026年建筑消防设施维护保养服务进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询价内容

| 包号及名称 | 服务年限 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荣昌区人民医院2026年度消防维保服务 | 2025年12月9日-2026年12月8日 | 75660 |  |

- 二、资金来源

- 自筹资金。

- 三、供应商资格条件

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

- （三）本项目的特定资格要求：

- 1、具备消防设施维护保养检测资质，提供有效的资质证书复印件并加盖单位公章。

- 2、人员要求‌：注册消防工程师不少于2人，且企业技术负责人由一级注册消防工程师担任。消防设施操作员：取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人，同时从事维保检测和评估。（提供相关资质证书复印件并加盖单位公章）

- 四、询价相关说明

- 投标文件递交地址：重庆市荣昌区人民医院行政办公楼2楼采购办3

- 投标文件递交时间：2025年12月5日 9:30-10:00时（北京时间）

- 开标时间：2025年12月5日10时00分（北京时间）

- 开标地址：重庆市荣昌区人民医院行政办公楼2楼采购办3

- 询价项目服务（质量）需求

- 一、采购内容：荣昌区人民医院2026年建筑消防维护保养。

- 二、维保范围及建筑高度：荣昌区人民医院73615.33㎡、第二门诊部1117.73㎡、行政楼（新院区）11728㎡、卫生应急中心（新院区）11207.76㎡，除以上地方外还包含我院管辖库房建筑。总面积约97668.82㎡。

三、维护保养范围:1、消防供配电设施，2、火灾自动报警系统，3、消防供水设施，4、消火栓（消防炮）灭火系统，5、自动喷水灭火系统，6、泡沫灭火系统，7、气体灭火系统，8、防排烟系统，9、火灾应急照明及疏散指示标志，10、应急广播系统，11、消防专用电话，12、防火分隔设施，13、消防电梯，14、细水雾灭火系统，15、干粉灭火系统，16、电气火灾监控系统，17、可燃气体探测报警系统，18、灭火器，19、疏散引导箱，20、其他建筑消防设施。

四、在工作日内要求24小时维保人员驻守维保单位，节假日如发生消防设施设备故障时，需要在30分钟内赶赴现场处置。

五、提供建筑消防设施维护保养安全承诺书。

六、医院地址搬迁后，在合同期范围内参与新院区维保及应急。

第三篇   询价项目商务需求及评审成交原则

一、付款方式

- 按半年结算，每半年结束后需方对维保服务进行验收，验收合格后收到采购发票后30日内支付。

- 评定成交的原则

- 成交价=供应商最低报价

第四篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

二、服务（质量）部分

（一）服务（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、资格文件部分

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

以上文件正本、副本各一份。密封后加盖公章。

一、经济部分

（一）报价函

# 报价函

（采购人名称）：

我方收到            （项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的询价。

- 愿意按照询价采购通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：       ；人民币小写：       （元）。以我公司报价为准。

- 我方现提交的响应文件为：响应文件正本      份，副本      份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及询价评审办法。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受参照《中华人民共和国政府采购法》和《询价文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

联系人及电话：

地址：

供应商名称（公章）：

年   月   日

二、服务（质量）部分

（一）服务（质量）响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                    法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）									                      （签署或盖章）

年   月   日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  采购项目服务（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2、本表可扩展。

3、可附相关技术支撑材料（格式自定）